DZP/PN/70/2020

Zawiercie, 04.01.2021r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/70/2020 – Dostawa sprzętu i aparatury medycznej – 6 pakietów w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

- Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 5

Łyżki wielokrotnego użytku w praktyce pozwalają jedynie na 10 dezynfekcji. Wobec powyższego: Czy

zamawiający dopuści, bardziej ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie polegające na dostępności

wyłącznie łyżek jednorazowych, a zamiast 1 łyżki dziesięciokrotnego użytku (do 10 sterylizacji) w

rozmiarze 3 zostanie dostarczone 10 łyżek jednorazowego użytku w tym rozmiarze. W

proponowanym urządzeniu istnieje możliwość korzystania z 5 rozmiarów łyżek mac: 1,2,3,4,3D ?.

Używanie łyżek jednorazowych jest zdecydowanie bardziej praktyczne, gdyż odchodzi problem z

dezynfekcją, przez co możliwe jest wykonanie dwóch intubacji jedna po drugiej. W wypadku łyżki

wielorazowej należy ją zdezynfekować między oboma procedurami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego łyżki pokryte są powłoką anti‐fog? Zabezpiecza to

kamerę/soczewkę przed parowaniem w równym, jeżeli nie lepszym stopniu od systemu

podgrzewania kamery.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wideolaryngoskop z kamerą CMOS nagrywającą w jakości HD ze specjalnie przystosowanym do tej jakości podświetleniem LED oraz wbudowaną pamięcią 5GB ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wideolaryngoskop wyposażony w specialnie przystosowaną i ergonomicznie zaprojektowaną rękojeść plastikową ze specjalnym gumowanym uchwytem dla łatwiejszego trzymania urządzenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, powszechnie stosowane w szpitalach  urządzenie o poniższych parametrach:

| L.p. | Parametry | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r, fabrycznie nowy | TAK |
|  | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać) |
|  | Promiennik mocowany do ściany, zarówno źródło podczerwieni jak i oświetlenie umieszczone równolegle do ściany. | TAK |
|  | Wymiary urządzenia – 680mm x 550mm x 370mm (+/- 5%) | TAK |
|  | Źródło ciepła w postaci kwarcowego promiennika podczerwieni o mocy maksymalnej 700-800 W | TAK |
|  | Panel sterowania umieszczony u nasady urządzenia, poniżej źródła promieniowania, nie na czaszy części grzejnej | TAK |
|  | Czujnik temperatury wielorazowy | TAK |
|  | Zakres pomiaru temperatury od +10 do +60 °C | TAK |
|  | Wyświetlacz temperatury o wysokości cyfr min 30 mm, trójkolorowy, kolor cyfr zmienia się w zależności od wysokości wyświetlanej temperatury | TAK |
|  | Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim | TAK |
|  | Automatyczna regulacja temperatury powietrza | TAK |
|  | Ręczna regulacja mocy grzania | TAK |
|  | Alarm zbyt niskiej temperatury i alarm zbyt wysokiej temperatury | TAK |
|  | Próg działania alarmu 0, 8o C | TAK |
|  | Alarm awarii czujnika ERR | TAK |
|  | Zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38 o C z dokładnością do 0,1o C | TAK |
|  | Cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1o C | TAK |
|  | Ręczna regulacja mocy grzania 0-(700-800)W skokowo co 5%maksymalnego zakresu | TAK |
|  | Zegar do oceny wg skali APGAR sygnał dźwiękowy i optyczny po 1;3;5;10 min | TAK |
|  | Oświetlenie luminescencyjne lub LED o mocy równoważnej 2x100W światła żarowego | TAK |
|  | Klasa wyrobu IIb | TAK |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Dla wyrobu wydano deklarację zgodności CE | TAK |
|  | Producent posiada certyfikat ISO 13485:2016 | TAK |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby ogrzewacz posiadał tryb pracy manualny (ręczne nastawianie mocy grzania) i tryb automatyczny (stałe utrzymanie nastawionej temperatury)?

Jedyny punkt opisu urządzenia odnoszący się do sposobu pracy urządzenie wspomina o 2 trybach pracy o różnej mocy tj. 400W i 800W. Praktycznie uniemożliwia to prowadzenie opieki termicznej nad noworodkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie  było wyrobem medycznym zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w czujnik temperatury noworodka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 1  Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie  o mocy do 700 W z możliwością regulacji mocy ze skokiem 5% (20 poziomów)?

Rozwiązanie takie ułatwia obsługę ogrzewacza, pozwala bowiem precyzyjnie regulować moc i tym samym temperaturę noworodka. Rozwiązanie przyjęte w specyfikacji daje państwu bardzo ograniczone możliwości regulacji. Organizmy noworodków nie posiadają zdolności do termoregulacji, dlatego konieczne jest precyzyjne działanie w tym zakresie. Opieka termiczna nad noworodkiem to coś więcej niż ogrzewanie „mocno” (800W) i „słabo” (400W).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 1  Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji odchylania części grzewczej?

Oferowane przez nas urządzenie nie wymaga odchylania aby umożliwić pracę personelu, albowiem element grzejny jest ukierunkowany równolegle do ściany.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 1 Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego wyłącznika po 10 minutach?

Rozwiązanie przyjęte w specyfikacji znajduje uzasadnienie tylko w bardzo prostych urządzeniach, bez jakiejkolwiek regulacji, z uwagi na ryzyko przegrzania noworodka. Wszelkie bardziej zaawansowane urządzenia posiadają zabezpieczenie przed przegrzaniem noworodka, nie wymagają więc i nie posiadają takiego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 1 Pkt. 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „W razie odchylenia mocowania promiennika od pionu o  więcej niż 25° grzejnik natychmiast wyłącza się sam”?

Przy ogrzewaczach bez odchylania mocowania, wymóg ten nie ma zastosowania.

Dopuszczenie urządzeń o parametrach zmienionych zgodnie z naszymi pytaniami pozwoli złożyć ofertę konkurencyjną przy zachowaniu wysokiego poziomu technicznego i użytkowego oferowanych urządzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony w maksymalnym terminie do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zgodnie z IV i XIX częścią SIWZ.