|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/55/2022 | Zawiercie, 14.09.2022 r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa wyposażenia stołów operacyjnych.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

Pytania do załącznika nr 2 – Wyposażenie stołów operacyjnych - pozycja nr 4 podpórka ręki – 4 kpl:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podpórkę ręki z uchwytem wielopozycyjnym służącym do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, wyposażona w poliuretanowy materac o wymiarach 25 mm x 160 mm x 500 mm, konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiającą obrót podpórki wokół jej osi pionowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.