Zawiercie, dnia 30.07.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/38/1/2021 – Dostawa bielizny sterylnej i niesterylnej oraz materiałów dodatkowych – 2 pakiety.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1 dotyczy Pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę prostą typu Pool jednokanałową o długości ok.250mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy Pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka CH 24?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3 dotyczy Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści Redony zwijane w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 4 dotyczy Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 5 Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Po wywinięciu część przednia utworzy warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6 Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od spełnienia normy EN 13795 ponieważ norma ta dotyczy obłożeń operacyjnych i fartuchów chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7 dotyczy Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 2 warstwową o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8 dotyczy Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9 dotyczy Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 2 warstwową o gramaturze 60g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 10 dotyczy Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 11 dotyczy Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 12 dotyczy Pakiet 1, pozycja 7, 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 13 dotyczy Pakiet 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 14 dotyczy Pakiet 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 15 dotyczy Pakiet 1, pozycja 10, 11**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem 7,5 cm? Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 16 dotyczy Pakiet 1, pozycja 13-18**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 13-18 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 17 dotyczy Pakiet 1, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na przewody z folii PE o grubości 0,05mm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 18 dotyczy Pakiet 1, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm lub 16 x 250 cm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ foliową osłonę na przewody w rozmiarze 16 x 250 cm jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 19 dotyczy Pakiet 1, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 20 dotyczy Pakiet 1, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2 w kolorze niebieskim, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 21 dotyczy Pakiet 1, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 22 dotyczy PAKIET 1, poz. 10,11**

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o

wydzielenie z pakietu 1 poz. 10,11 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 23 dotyczy Pakiet 1, poz.1**

Czy zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 24 dotyczy Pakiet 1, poz.1**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 25 dotyczy Pakiet 1, poz.1**

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 26 dotyczy Pakiet 1, poz. 2 ,3**

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 27 dotyczy Pakiet 1, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 10 g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 28 dotyczy Pakiet 1, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 29 dotyczy Pakiet 1, poz. 7**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 30 dotyczy Pakiet 1,poz. 8**

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem elastycznym?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 31 dotyczy Pakiet 1, poz. 1-8**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 32 dotycz Pakiet 1 Poz. 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie maseczki wyposażonej w elementy elastyczne o długości 17cm +/- 1cm służące do zamocowania wyrobu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 33 dotycz pakiet nr 1 Poz.8**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha o gr. Min. 17g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie 34 dotyczy pakiet nr 1 Poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 45g/m2?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie 35 dotyczy pakiet nr 1 Poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową o grubości 0,03mm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie 36 dotycz załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu umowy, Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 37 dotycz załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy**

Jaki procent wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź:** Do wysokości 60 % wartości umowy (§7 ust. 4 projektowanych postanowień umowy – zał. nr 4 do SWZ).

**Pytanie 38 dotycz załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w par. 6 ust. 1 pkt a) do 0,5% wartości netto danego zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 39 dotycz załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary umownej w par. 6 ust. 1 pkt c) do 10wynagrodzenia netto za dany niezrealizowany pakiet określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 40 dotycz załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w przypadkach określonych w §2 ust 3 i w §7 ust 2 pkt 3 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 41 dotycz załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.