DZP/PN/17/2019 Zawiercie dnia, 26.03.2019 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych, igieł i opakowań szklanych – 5 pakietów, informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 4, poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycjach szew wchłanialny z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres wchłaniania 60-90 dni, profil podtrzymywania tkankowego: ok.80% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 4, poz. 28**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew syntetyczny, pleciony, wytwarzany z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, szybkowchłanialne, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytania 3 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Proszę o dopuszczenie plastra z wycięciem w kształcie literki „U”. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 6 poz.8**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów włókninowych o rozmiarze 7,5x7,5cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie z uwagi na fakt iż w prowadzonym postępowaniu przetargowym pakiet nr 6 nie występuje.

**Pytanie 6 dotyczy istotnych postanowień umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu umowy, Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający za dni robocze przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie 7 dotyczy istotnych postanowień umowy**

Jaki procent wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 Istotnych postanowień umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia dostawy w zależności od jego potrzeb do wysokości 50 % wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania całego zakresu przedmiotu umowy”

**Pytanie 8 dotyczy istotnych postanowień umowy**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie zamienników. Zgodnie z prawem zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza produkt równoważnie opisany na etapie badania oferty a nie na etapie realizacji umowy.

**Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 4, pozycja 28**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nici o długości 70cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów w rozmiarze 10cmx10cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów w rozmiarze 7,5cmx7,5cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 5-7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów w opakowaniu papier-folia.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 5-7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów pakowanych a’3szt łącznie bez opakowania indywidualnego pojedynczego kompresu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów w rozmiarze 7,5cmx7,5cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów w rozmiarze 10cmx10cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów w rozmiarze 7,5cmx7,5cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 16-17**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek gipsowych o czasie wiązania 8-12 minut.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 16-17**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek gipsowych o długości 4metrów z przeliczeniem podanych ilości.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 19**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie waty opatrunkowej bawełniano-wiskozowej?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 24-25**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepca w kolorze cielistym.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 24-25**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepca w kolorze białym na szpulce.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 31**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra jedwabnego pakowanego a’6szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 32**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra jedwabnego pakowanego a’24szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 24 dotyczy pakietu 1, pozycja 33**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra jedwabnego pakowanego a’12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 25 dotyczy pakiet nr 1, pozycja 35**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej (4) przeznaczonej na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć. Siatka na głowę, ramię, podudzie, kolano znajduje się już w pozycji 34.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 37**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski elastycznej w rozmiarze 8cmx4m?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 40**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra foliowego z opatrunkiem w rozmiarze 1,9cm x 7,6cm lub 2,5cm x 7,6cm.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 40**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra foliowego z opatrunkiem w rozmiarze 1,6cm x 5,7cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 40**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra pakowanego po 500szt z przeliczeniem podanych ilości.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 40**

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 40 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 40 do oddzielnego pakietu i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 41**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tupferów w rozmiarze 12x12cm x 10szt.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 1, pozycja 41**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tupferów w rozmiarze 18x18cm x 10szt.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 33 dotyczy pakietu nr 2, pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x10cm zamiast 9x11cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 2, pozycja 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x12cm zamiast 10x10cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1,2,13-15,34-39**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,2,13-15,34-39 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 1, poz. 13-15**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 1, poz. 34-36**

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pakiet 38 dotyczy pakietu nr 1, poz. 34-36**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 1, poz. 37-39**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 1, poz. 5-12**

Czy Zamawiający wydzieli poz.5-12 do osobnego pakietu ze względu na charakter produktów zawartych w tym pakiecie, co wpływa na zakłócenie konkurencyjności, a wydzielenie pozycji z postępowania pozwoli na otrzymanie korzystniejszych cen w ofertach?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyrażą zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 1, poz. 5-6,10-12**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 1, poz. 5-6**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 1, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 1, poz. 7**

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 10 cm x 10 cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 45 dotycz pakietu nr 1, poz. 8**

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 1,poz. 8-9**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej wyceny i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 2. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuj zapisy SIWZ.

**Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną wycenę, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 50 dotyczy istotnych postanowień umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz o zmianę zapisu:

*Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na zgodny pod względem rodzajowym od wad na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od chwili przyjęcia reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego* **od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę.**

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuj zapisy SIWZ.

**Pytanie 51 dotyczy istotnych postanowień umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

1. sumy stanowiącej równowartość **0,5 %** wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie - za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto** **towaru niedostarczonego w terminie**
2. za każdy dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości brutto towaru z wadami, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru z wadami**
3. w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z treścią § 9 ust. 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **10 %** wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuj zapisy SIWZ.