## Testy
| DZP/TP/19/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Dostawa testów do sterylizacji parowej |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
| Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Test biologiczny ampułkowy o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 h inkubacji, ostateczny po 5 h. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Kompatybilny z inkubatorem Smart- Well posiadanym przez Zamawiającego. Op. 100Szt. | opak. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Testy chemiczne kl. IV do sterylizacji parą wodną, posiadający oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. Liniowe ułożenie wskaźnika. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11140-1 op 500 sztuk | opak. | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Paskowy test Bowie-dick z przesuwalną substancją wskaźnikową, kompatybilny z przyrządem PCD posiadanym przez Zamawiającego, spełniający normę PN EN ISO 11140-1:2006; op 100 sztuk | opak. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Test kontroli mycia w myjni - dezynfektorze. Jednorazowy, umieszczony na metalowej blaszce imitującej narzędzie chirurgiczne, naniesiona substancja - barwnik - nietoksyczna. Możliwy do stosowania w programie termicznym i chemiczno-termicznym, odczyt wyniku natychmiastowy,łatwy, jednoznaczny do interpretacji, zgodny z normą PN EN ISO 15883 op. a100 szt. | opak. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Taśma do sterylizacji z indykatorem – para wodna 19mmx 50-56m | sztuka | 40 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Data ...........................................
......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)