Zawiercie, 12.02.2019r.

**DZP/PN/5/2019**

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

*dotyczy:* „**Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli - 9 pakietów**”

 Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu z upoważnienia art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp.:

Dokonuje zmian w:

1. dziale VII SIWZ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

W pkt. 2 Zamawiający wykreśla zapis mówiący o obowiązku posiadania przez Argon Deklaracji i Certyfikatu zgodności wyrobu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli przedmiot zamówienia został zaliczony do wyrobów medycznych

Było

Deklaracja zgodności i Certyfikat zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli przedmiot zamówienia został zaliczony do wyrobów, o których mowa w art.29 ust.5 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017, poz. 211 – tekst jednolity) dotyczy pakietów 3, 4 poz.2**,** 5, 7.

Winno być

Deklaracja zgodności i Certyfikat zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli przedmiot zamówienia został zaliczony do wyrobów, o których mowa w art.29 ust.5 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017, poz. 211 – tekst jednolity) dotyczy pakietów 3, 4 poz.2, 7.

W pkt. 3 Zamawiający zmienia zapis

Było

Aktualne karty charakterystyki – dotyczy wszystkich pakietów

Winno być

Aktualne Karty Charakterystyki Produktu Leczniczego – dotyczy pakietów 1, 2, 4, 8, 9.

W pkt. 5 Zamawiający zmienia opis

Było

Foldery lub inne materiały promocyjne producenta lub autoryzowanego przedstawiciela – dotyczy butli z zaworem zintegrowanym dotyczy pakietów 2,9.

Winno być

Karta produktu, ulotka, karta techniczna, karta charakterystyki potwierdzającą wymogi określone przez Zamawiającego - dotyczy butli z zaworem zintegrowanym pakiet nr 9.

W pkt. 8 Zamawiający wymaga legitymowania się przez Wykonawcę Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych – dotyczy wszystkich pakietów.

W pkt. 9 Zamawiający wymaga legitymowania się przez Wykonawcę Świadectwo Legalizacji Butli – dotyczy acetylenu technicznego – pakiet nr 6.

W załączeniu poprawiony:

SIWZ w dziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 19. i w dziale VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Pkt. 5 W zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

W konsekwencji wprowadzonych zamian zmianie ulega zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenia. W załączeniu poprawiony załącznik nr 3

2) W załączniku nr 2 do SIWZ formularzu asortymentowo cenowy w pakiecie nr 5 w tabeli nr 2 błędnie została wprowadzona kolumna „Kwota”

W załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy

3) W załączniku nr 5 a do SIWZ Istotne postanowienia umowy Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarska w §4:

Było:

Umowa zostaje zawarta na czas określonyod dnia zawarcia 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2019r.

Winno być

Umowa zostaje zawarta na czas określonyod dnia zawarcia 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2020r.

W załączeniu poprawiny zał. nr 5a do SIWZ Istotne postanowienia umowy

4) Zamawiający zmienia nazwę pakietu nr 4

Było:

Kalinox, Entonox lub równoważny, dzierżawa butli, ustniki jednorazowe, dzierżawa wózka,

Winno być:

Mieszanina gazów podtlenek azotu 50% i 50% tlenu, dzierżawa butli, ustniki jednorazowe, dzierżawa wózka, dzierżawa zaworu dozującego.

W załączeniu poprawiony SIWZ, załącznik nr. 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy, załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.