Zawiercie, dnia 17.04.2018r.

DZP/PN/19/2018

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający – Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) odrzuca w postępowaniu przetargowym pn.

„Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim” – 20 pakietów

ofertę firmy:

Meden-Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin

UZASADNIENIE

## W formularzu asortymentowo cenowym w pakiecie nr 5 – „Dwukanałowy, zasilany bateryjnie przenośny elektrostymulator do terapii przeciwbólowej”, ww. Zamawiający w pozycji 10 wymagał parametru „wyświetlacz z panelem dotykowym”. Z otrzymanej informacji z dnia 16.04.2018r. wynika, że ww. Wykonawca zaoferował sprzęt, który nie posiada dotykowego wyświetlacza.

## Z tego powodu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., oferta Wykonawcy w pakiecie nr 5 została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Wyk. w 13 egz.

Egz. nr 1 adresat

Egz. nr 2 –12 pozostali Wykonawcy

Egz. nr 13 – materiały postępowania przetargowego