SZPITAL  POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 , tel/fax: (32) 67-215-32,  tel. 67-403-61

e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Zawiercie, dnia  17.12.2015 r.

ZP/PN/90/2015

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej

207 000 euro na:

Dostawę  materiałów medycznych jednorazowego użytku – narzędzia elektrochirurgiczne - dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Kod CPV

33.14.00.00-3 – materiały medyczne

Zatwierdził:

p.o. Dyrektor

Szpitala  Powiatowego w Zawierciu

…...............................................

mgr Marek Walewski

________________________________________________________________

REGON  276271110                                                                          NIP  649-19-18-293

- INFORMACJE OGÓLNE.

- Informacja o przetargu.

Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na dostawę  materiałów medycznych jednorazowego użytku – narzędzia elektrochirurgiczne - dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu ul. Miodowa 14.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o ustalonej wartości zamówienia poniżej

207 000 EURO.

Podstawa prawna:

- art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz.907, z późn. zm.).

- rozporządzenie Prezesa  Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 231) w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w

jakich te dokumenty mogą być składane).

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1692).

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

tel. 032 67 40 350 , 67 40 361, fax 032 67 215 32

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:00

REGON 276271110, NIP 649-19-18-293

www.szpitalzawiercie.pl   email: szpital@szpitalzawiercie.pl

W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania: ZP/PN/90/2015

- Wykonawcy.

- w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy,  którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy  - Prawo zamówień publicznych (Pzp).

- wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie.

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku – 10 pakietów, w ramach wyodrębnionego zadania dla potrzeb Szpitala  Powiatowego w Zawierciu, przez okres 12  miesięcy od podpisania umowy, w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy.

Łącznie 10  pakietów asortymentowych.

Oferent powinien zapewnić pełny asortyment, płynną realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego na własny koszt.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 33.14.00.00-3 Materiały medyczne.

- Przez dostawę materiałów medycznych Zamawiający rozumie sukcesywną  dostawę w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez  Zamawiającego, dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Dostawy odbywać się będą średnio 1 x w miesiącu w ustalonych każdorazowo z Wykonawcą terminach, w dni robocze w godzinach  8.00 – 14.00. Dostawy winny być realizowane przez Wykonawcę w ciągu  max. 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin realizacji  dostaw   cząstkowych   stanowi  kryterium  oceny ofert  - skrócenie   terminu  dostawy będzie premiowane  przy ocenie ofert.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją       zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów  ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania 
i pozycji oferta dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.

- Oferowane materiały będące wyrobami medycznymi  muszą spełniać wymagania określone 
w  ustawie  z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 
z późn. zm.) tj. muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania i do obrotu na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych.  a w   przypadku produktów, które nie podlegają  przepisom ustawy o wyrobach medycznych  Wykonawca  zobowiązany jest  posiadać dokumenty , na   podstawie których  produkty zostały dopuszczone   do obrotu 
i stosowania.

- Zamawiający zastrzega sobie  prawo dostosowania  ilości i asortymentu  zamawianych produktów  określonych w zał. nr 1  do faktycznych potrzeb, w zależności od  liczby  pacjentów i możliwości finansowych  Zamawiającego. Określone w formularzu asortymentowo-cenowym ilości (załącznik nr 1 do SIWZ) są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj.  z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia wielkość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu w granicach 40 % wartości umowy, zależnie od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za zrealizowane dostawy. Wykonawca w stosunku do Zamawiającego nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu nie zamówienia całej ilości wyszczególnionych materiałów.  Wartość zrealizowanego zamówienia nie może przekroczyć  maksymalnej kwoty  określonej w umowie  zawartej z wybranym wykonawcą.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw.

- Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający dopuszcza  możliwość powierzenia  realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.  Wykonawca zobowiązany jest  do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub  podania nazw (firm) podwykonawców, na których  zasoby wykonawca powołuje  się na zasadach  określonych w art. 26 ust.2 b, w celu   wykazania spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o którym mowa  w art.22 ust.1.

- Termin przydatności oferowanych materiałów  nie może być  krótszy niż 12 miesięcy i winien być uwidoczniony na opakowaniu (czytelna data). Termin ważności Zamawiający rozumie jako  termin   podany na opakowaniu liczony od daty dostawy.

- Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres realizacji     zamówienia.

- Wymagany termin płatności – nie krótszy niż 60 dni  od daty  dostarczenia prawidłowo    wystawionej faktury,  na której zwarte jest potwierdzenie  otrzymania  towaru przez  Zamawiającego, zgodnie z  zamówieniem.

- Oferty wariantowe – Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie oferty wariantowej  spowoduje  jej odrzucenie.

- Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje  udzielenie  zamówień  uzupełniających do 20% wartości zawartej umowy dotyczących przedmiotowego asortymentu.

###### III.  OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

- Przedmiot zamówienia –  10 pakietów asortymentowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych – na pojedyncze pakiety. W ramach pakietu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 
Ofertę można złożyć na dowolną ilość pakietów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie oferty wariantowej

spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały medyczne równoważne – odpowiedniki bądź zamienniki danej pozycji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zagwarantowania tych samych parametrów i właściwości. W pozycji proponującej materiały medyczne równoważne należy podać odpowiednią nazwę handlową oferowanego przez Wykonawcę produktu, która nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy.

- W pakietach gdzie jednostką miary jest opakowanie Zamawiający dopuszcza również złożenie     oferty na opakowanie o innej pojemności – zapotrzebowanie na dany produkt powinno być wówczas  odpowiednio przeliczone.

IV.  INNE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI

ZAMÓWIENIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Wykonawca poda nr telefonów kontaktowych i fax. oraz inne dane (e-mail)  niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia obowiązywania umowy przez okres 12  miesięcy – dostawy sukcesywne lub do wyczerpania łącznej maksymalnej kwoty, określonej w § 2 ust.1 umowy.

Realizacja poszczególnych dostaw odbywać się będzie zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w ciągu 3 dni  roboczych od otrzymania pisemnego zamówienia, a w przypadku  dostawy „na cito”  maksymalnie do 24 godzin.

Termin realizacji  dostaw   cząstkowych   stanowi  kryterium  oceny ofert  - skrócenie

terminu  dostawy będzie premiowane  przy ocenie ofert.

VI.     OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania  ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2.

1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy,  którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania: w tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: aby uznać warunek za spełniony wystarczające jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).

- posiadania wiedzy i doświadczenia: w tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: aby uznać warunek za spełniony wystarczające jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia: w tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: aby uznać warunek za spełniony wystarczające jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).

- sytuacji ekonomicznej i finansowej: w tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: aby uznać warunek za spełniony wystarczające jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).

2.  Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy złożą następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych, zawarte w treści załącznika nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu  składania ofert;

c) lista podmiotów należących do tej samy grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5  ustawy  albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.- wzór oświadczenia - zał. nr 5.

d) formularz ofertowy (załącznik nr 2),

e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),

f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4),

g) formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1) dla oferowanych pakietów,

h) informacja o częściach zamówienia, których   wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub informacja  o podwykonawcach (nazwa/firma), na których zasoby  wykonawca  powołuje się  na zasadach  określonych  w art. 26 ust.2 b, w celu   wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu o których mowa  w art. 22 ust.1  - o ile dotyczy

i) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w

niniejszej specyfikacji do oferty należy dołączyć opis  oferowanych produktów oraz dokumenty  potwierdzające, że  wszystkie oferowane produkty  posiadają wymagane przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku ( Dz. U. z 2010   nr 107 poz. 679) dokumenty, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do   obrotu i używania:

1)  opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanego w przetargu sprzętu/wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog). Na dokumentach należy zaznaczyć, której pozycji dotyczą.

2) dokumenty potwierdzające, że oferowany w przetargu sprzęt jest oznaczony znakiem CE, spełnia wymagania zasadnicze oraz może być wprowadzony do obrotu i do używania na terytorium Polski - zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Na dokumentach należy zaznaczyć, której pozycji dotyczą

3) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679) lub na mocy art. 138 tejże ustawy nie podlegały przepisom ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r., wykonawca  zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i używania.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z   warunków  winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci  wykonawcy wspólnie. Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w   postępowaniu  na  potencjał innych podmiotów, przedkłada pisemne zobowiązanie tych   podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na  okres korzystania z  nich przy wykonywaniu  zamówienia

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się § 4 rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów  z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie  rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te  dokumenty mogą być składane.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym  określa się także osoby  uprawnione do

reprezentacji  wykonawcy  złożone przed  notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ocena spełniania  warunków  zostanie dokonana za pomocą formuły „spełnia- nie spełnia” poprzez ocenę wymaganych oświadczeń i dokumentów.  Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału zostanie wykluczony z postępowania, po wyczerpaniu przez zamawiającego dyspozycji wynikającej z treści art. 26 ust. 3, tj. wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Zgodnie z art. 26 ust.3 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- w przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

- Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymogami SIWZ,

- oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem,

- oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy w granicach umocowania,

- upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę,

- wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

- zaleca się, aby oferta była trwale spięta,

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę,

- Oznakowanie oferty.

Oferta będzie zaadresowana do Szpitala Powiatowego w Zawierciu na adres podany w pkt. I. 2. i opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy.

Oznakowanie koperty:

- nazwa i adres Wykonawcy,

- nazwa i adres Zamawiającego,

oznaczenie „Przetarg nr ZP/PN/90/2015  na dostawę  materiałów medycznych jednorazowego użytku – narzędzia elektrochirurgiczne - dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu”

- napis: „Nie otwierać przed dniem   28.12.2015 r. – godz. 12:15”.

- Zmiana i wycofanie oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed terminem składania ofert.

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania ofert.

- Informacje niejawne.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane – muszą być oznakowane klauzulą: „nie udostępniać  - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

VIII.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

- Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską), względnie do rąk własnych.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Strona,  która otrzymała informację w formie faksu, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą.

- Informacje drogą faksową należy przesyłać na numer  032 67 215 32.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Korespondencję w sprawie postępowania należy kierować do Działu  Zamówień  Publicznych  - Specjalista Działu Zamówień Publicznych - mgr  Aneta Tyrała oraz  Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Jacek Lipa tel.  032 67 40 361, Fax : (32) 67 – 215- 32, e- mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl

6.   Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania  pisemności

postępowania.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących       dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawcy,  nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że  wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w  którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którym przekazał      Specyfikację wraz z treścią pytania oraz zamieszczone na stronie internetowej        zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach przed upływem  terminu składania ofert Zamawiający może

zmienić treść SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp

9.  Dokonana w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej

oraz   przekazana wszystkim wykonawcom którzy pobrali SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

10. Jeżeli w wyniku wprowadzonej zmiany specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieszczając informację na stronie internetowej.

11. Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Szpitala Powiatowego w Zawierciu ul. Miodowa 14, Budynek D  Administracji Szpitala – Dział Zamówień Publicznych - pokój nr 11, do dnia  28.12.2015r.  godzina 12.00

- Oferty złożone po terminie.

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca

oferty bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XII.    OTWARCIE OFERT.

- Otwarcie ofert.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Szpitala Powiatowego w Zawierciu – pokój nr 11 w dniu  28.12.2015r.  o godz. 12.15

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminu wykonania zamówienia,  i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Badanie i ocena ofert.

Podczas badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Zamawiający poprawi  w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając  o tym   wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi każdą z ofert pod względem formalnym tj:

- czy spełnia wymagane warunki,

- czy została prawidłowo podpisana,

- czy jest zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ

Rażąco niska cena

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Odrzucenie ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ) winien zaoferować, cenę kompletną

jednoznaczną i ostateczną wyrażoną w polskich złotych.

2. Cena oferty winna obejmować:

a/ ceny jednostkowe netto i brutto na wszystkie pozycje wymienione w pakiecie, którego

dotyczy   oferta

b/ wartość netto poszczególnych  pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dla

danej pozycji przez ilość jednostek,

c/ wartość brutto poszczególnych pozycji obliczoną poprzez zsumowanie wartości netto i

podatku Vat,

d/ zsumować wartość netto i brutto poszczególnych pozycji. Suma brutto stanowić będzie

cenę  oferty.

3. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji

zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.

- Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług  oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usług objętych przedmiotem zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od  towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

- Cena oferty winna być wartością  wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji itp. stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna  zostać sporządzona  wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- Badanie ofert złożonych przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie przeprowadzone w dwóch etapach. W pierwszym etapie zamawiający dokona sprawdzenia ofert pod względem ich zgodności z przepisami ustawy Pzp oraz wymogami określonymi w  SIWZ.

- Ocena nie odrzuconych ofert, zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie przeprowadzona wg następującego kryterium:

Cena  oferty danego pakietu – waga  95%

Termin realizacji zamówienia częściowego – waga  5 %

Ocena punktowa oferty.

Punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszej oferty.

Ocena dla kryterium  Cena (C)

najniższa cena brutto spośród oferowanych

Ocena punktowa  = ------------------------------------------------------- x 100 pkt. x  95%

cena badanej oferty brutto

Ocena dla kryterium Termin realizacji zamówienia częściowego

Punkty będą przyznawane według zasad:

Termin  realizacji (T) zamówienia częściowego rozumiany  jako  ilość dni roboczych  od złożenia  zamówienia:

za 1 dzień roboczy - 100pkt x 5%.

za 2 dni robocze - 40pkt x 5%.

za 3 dni robocze - 20pkt x 5%.

3. Za najkorzystniejszą dla danego pakietu zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów  (W) spośród ofert   nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ:        W=C+T.

Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

- Ogłoszenie wyników przetargu

- Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www:szpitalzawiercie.pl.

- Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu  wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

- Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub elektronicznie albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, określonego  powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA   PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez

dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do

podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium  oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4) planowanym terminie zawarcia umowy zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń,

- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich wykonawców, którzy:

-  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert

-  złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

XVI.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII.  WZÓR  UMOWY

1.Projekt umowy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:

a)  w zakresie zmiany handlowej produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania lub

ilości sztuk w opakowaniu o ile zmiany te zostały dokonane przez producenta i potwierdzone

stosownym dokumentem oraz uzyskały akceptację Zamawiającego.

b) zmiana stawki Vat, w stopniu odpowiadającym tej zmianie, przy czym zmianie ulegnie

wyłącznie cena brutto,

c)  w zakresie ceny jednostkowej netto,  jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego,

3.  Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez

Wykonawcę  Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą

zmianę zawierającego opis propozycji zmiany i uzasadnienie.

4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres zamówienia określony w SIWZ.

XVIII.   POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ.

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań zgodnie z art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz skargi do sądu, zgodnie z art. 198 a – 198 g.

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.  Środki  ochrony  prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym  na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności      zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub  zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie  ustawy.

4.  W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią  przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami  ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

9.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10.  Na czynności, o których mowa w pkt.9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie  - 5 dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień  Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 wnosi się:

–   w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego  wniesienia.

14. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o   wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o  udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może  przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17. Szczegółowe zasady i tryb wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI  Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.

XIX. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ

NIEZBĘDNY DO POROZUMIEWANIA SIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

  - Adres poczty elektronicznej: inwestycje@szpitalzawiercie.pl

  - Adres strony internetowej: www.szpitalzawiercie.pl

XXI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z  ZAMAWIAJĄCYM.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXII.  AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia

aukcji elektronicznej.

XXIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu z załącznikami. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, natomiast  załączniki do protokołu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej  oferty lub unieważnieniu postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną     dokumenty,

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów  własnym sprzętem Wykonawcy,

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego   urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz asortymentowo – cenowy – Pakiety 1 – 10.

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Projekt umowy.

6. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej.

Zawiercie, dnia 17.12.2015r. .

Sporządził w zakresie przepisów ustawy p.z.p.  mgr Jacek Lipa

Sporządził  i sprawdził w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

mgr Ewa Gudyś, mgr Beata Świerczyńska, mgr Beata Podsiadło, mgr Ola Kruk

………………………………………….

………………………………………..

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 1 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe wkłady kompatybilne ze ssakiem MEVACS– 2 litry | sztuka | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry do ssaka elektrycznego MEVACS | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czerwony pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i chemikalia z otworem wrzutowym, pojemność 10 litrów | sztuka | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czerwony pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i chemikalia z otworem wrzutowym, pojemność 3 litry | sztuka | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czerwony pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i chemikalia z otworem wrzutowym, pojemność 5 litrów | sztuka | 4200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa nr 8 z peanem | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa nr 8 uzupełniający (bez peana) | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa nr 9 z peanem | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa nr 9 uzupełniający (bez peana) | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa jednorazowa nr 3 | sztuka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa jednorazowa nr 4 | sztuka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa jednorazowa nr 5 | sztuka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr kompatybilny do Medela typu Vario | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr kompatybilny do ssaka Medela Basic 30 | sztuka | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr wlotu powietrza kompatybilny do respiratora BENNETT 700 | sztuka | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula donosowa x-small (XS) | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula donosowa small (S) | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula donosowa large (L) | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 20 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 2 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układ oddechowy do resuscitaire z Auto Breath, kompatybilny z aparatem Drager | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr powietrza wlotowego do inkubatora ISOLETTE C 2000, kompatybilny z inkubatorem Drager | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr powietrza wlotowego do inkubatora ATOM V 2100G, kompatybilny z inkubatorem ATOM V 2100 G | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym do aparatu Infant Flow | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr bakteryjno-wirusowy F 21, kompatybilny z aparatem Infant Flow DUTCHMED | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów, kompatybilny z aparatem Infant Flow DUTCHMED | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody EKG dla noworodków do kardiomonitora COMPACT 9 | sztuka | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry do inkubatorów AMEDA AMELETTE 50 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłona czujnika temperatury skóry, kompatybilny z aparatem Drager 50 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw jednorazowy do napełniania samoczynnego komory nawilżacza do inkubatora Infant Flow DUTCHMED | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik Sp O2 jednorazowy, bezklejowy, dziecięcy, kompatybilny z pulsometrem NELLCOR | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki do badań gazometrycznych krwi z heparyną 2 ml 50 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okulary dla noworodków do fototerapii 4645 | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okulary dla noworodków do fototerapii (obwód głowy 28-34 cm, powyżej 34 cm) 4646 | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrowce jednorazowe – panel do owijania lampy do fotoerapii 50 szt. | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska piankowa do czujnika pulsometru 12 szt. | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła i wilgoci kompatybilny do aparatu Drager | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 18 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 3 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kleszcze gastroskopowe, wielorazowego użytku długość 160cm, łyżeczki standardowe 2,4mm z bolcem lub bez do wyboru przez zamawiającego | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze kolonoskopowe, wielorazowego użytku długość 230cm, łyżeczki standardowe 2,4mm z bolcem lub bez do wyboru przez zamawiającego | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze jednorazowego użytku do gastro i colonoscopu dł. 160 i 230 cm, wielkość łyżeczek 2.4 mm, pakowane po 10 szt. | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa 16mm, funkcja rotacji 360° i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed uwolnieniem. | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tusz do tatuażu na bazie węgla, 10strzykawek po 5 cm³ | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętle jednorazowe do polipektomii plecione mini oval 1.5x3 cm,, standard oval 2.5x5.5 cm, jumbo 3x6 cm, hexagonal 3x4.5 cm, cewnik 7 Fr dł. 240 cm. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gastrostomia zakładana metodą endoskopową „ciągnij”, cewnik Fr 24, średnica wew. cewnika 5,5mm, zestaw kompletny | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122cm, nasadka OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarze 8,6mm-9,2mm, 9,5mm-13mm, 11mm-14mm | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10Fr dł. 220cm | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwoch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8,10,12,5, i 15cm. Cewnik wprowadzający 8mm. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Balony do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego, doprężające się do trzech średnic, cewnik 8 Fr dł. 240 cm, dł. balonu 5.5 cm, prowadnica dł. 300 cm, wymagane średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20 mm. | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz do usuwania polipów ośmioramienny helikalny 2x4 lub 3x6 cm ,wielorazowego użytku | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | LARIAT -pętla do polipektomii,trójstopniowa ,zmiennokształtna w zależności od stopnia otwarcia (diament ,heksagonalna, owalna) otwierana w średnicach:6mm,10mm,30mm,drut pleciony, jednorazowa. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | GUARDUS -Overtube Tuba endoskopowa ,średnica zewnętrzna 19,5mm,średnica wewnętrzna 16,7mm,długość 500mm, zbrojona spiralnie, wewnętrzna tuba przylegająca do endoskopu nakrętka z zastawką umożliwiającą uzyskanie nadciśnienia, jednorazowa, żołądkowa. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 15 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 4 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, przezroczysty cewnik, w kpl. strzykawka, dostępne w rozmiarach: - śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm, - śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm, - śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm (do wyboru przy zamówieniu) | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe kleszcze biopsyjne, uniwersalne, bez igły, śr. 2,3mm, dł. 230cm, pokrywane teflonem, znaczniki odległości | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe kleszcze biopsyjne kolonoskopowe typu JUMBO, bez igły, śr. 3,0mm, dł. 230cm, pokrywane teflonem, znaczniki odległości | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe pętle do polipektomii, z funkcją płynnej rotacji, śr. 2,3mm, dł. 230cm, dostępne w rozmiarach: - owalna monofilament 6, 10, 15, 25, 35mm, - owalna pleciona 10, 15, 25, 35mm, - heksagonalne plecione 15, 25, 35mm, - asymetryczna pleciona 15, 25mm (do wyboru przy zamówieniu) | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronne, podwyższona sztywność, śr. 2,2mm, dł. części z włosiem 20mm, śr. włosia 5mm, dostępne w dwóch długościach 180cm i 230cm w kolorze swoistym dla długości | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe typu JUMBO, ze stali nierdzewnej, wielorazowe (autoklawowalne). Śr. 3,4mm, do kanału roboczego min. 3,7mm. Typ łyżeczek: owalne z okienkiem; dł. narzędzia 230cm; osłonka spiralna polerowana na końcu dystalnym dla lepszego przemieszczania kleszczy w kanale roboczym. Rękojeść połączona ze spiralą gumowym przegubem zabezpieczającym przed załamaniami. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do usuwania ciał obcych, ze stali nierdzewnej, wielorazowe (autoklawowalne). Śr. 2,3mm, do kanału roboczego min. 2,8mm, blansze typu "ząb szczura", dł. narzędzia 230cm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii z osłonką, wielorazowa (autoklawowalna), fukcja rotacji, owalna, z plecionego drutu i monofilamentna (do wyboru przy zamówieniu), śr. pętli: 20mm; 25mm; 35mm. Długość narzędzia 230cm. Śr. osłonki 2,3mm. Min. kanał roboczy 2,8mm. | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii z osłonką, wielorazowa (autoklawowalna), fukcja rotacji, owalna, z plecionego drutu, z izolowaną, ceramiczną kulką na końcówce dystalnej, śr. pętli: 20mm; 25mm; 35mm. Długość narzędzia 230cm. Śr. osłonki 2,3mm. Min. kanał roboczy 2,8mm. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 10 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 5 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania większych polipów,3-ramienny(wielorazowego użytku),rozpiętość ramion 20 mm-1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów,5-ramienny (wielorazowego użytku, rozpiętość ramion 20 mm-1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne wielorazowego użytku do przecinania tkanki w obrębie przewodu pokarmowego i ciał obcych w świetle przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm ,minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm ;1sztuka w opakowaniu | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonka teflonowa (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych : SD-9U,SD-10U,SD-11U,SD-12U.SD-13U,SD-16U,SD-17 U;1 sztuka , długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękojeść typu SD do pętli elektrochirurgicznych seriiSD ,noża igłowego KD -31 C-1oraz szczypczyków do gorącej biopsji seriiFD (wielorazowego użytku) -1 sztuka | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-9U z plecionego drutu (0,47 mm)kształt standardowy DUŻY OWAL o średnicy 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki ,OBROTOWA -1 sztuka, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonka z czarnego tworzywa (wielorazowego użytku)do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych SD-5Ui SD-6U-1 sztuka, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-6U z plecionego drutu (0,40 mm)kształt DUŻY HEKSAGONALNY o średnicy 22 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki ,OBROTOWA -1 sztuka, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów -narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych :uchwytu , osłonki , rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej -długość narzędzia 2300 mm -średnica pętli 30 mm-maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm-minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm-w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsownica jednorazowa „QUICK C lip2”.Narzędzie z funkcją rotacji do endoskopowego zakładania klipsów i szypuły polipów ,maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm- długość ramion klipsa 9 mm-kat zagięcia ramion klipsa 135 stopni – długość narzędzia 2300 mm ,minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm-w opakowaniu 5 klipsownic z zamontowanym klipsem gotowym do użycia ,zapakowanych w oddzielne sterylne pakiety. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 11 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 6 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna .niekierunkowa o powierzchni150cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, każda elektroda posiada etykiety gotowe do naklejenia do protokołu operacyjnego zawierające następujące informacje: numer referencyjny, seria i data ważności (opakowanie 50 sztuk) | sztuka | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa sterylna elektroda czynna z przełącznikiem przyciskowym ,dostarczona z plastikowym futerałem do umieszczania w polu operacyjnym, z przewodem przyłączeniowym o długości 3-4,5 m z wyjmowaną elektrodą ostrzową o średnicy 2,4 mm wtyczka trzybolcowa ,współpracującą z generatorami typu Force Triad Valaylab (opakowanie 50 sztuk) | opakowanie | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa sterylna elektroda czynna z przełącznikiem przyciskowym ,dostarczona z plastikowym futerałem do umieszczania w polu operacyjnym, z przewodem przyłączeniowym o długości 3-4,5 m z wyjmowaną elektrodą ostrzową o średnicy 2,4 mm wtyczka trzybolcowa, współpracującą z generatorami typu Bowa EmedValaylab (opakowanie 50 sztuk) | opakowanie | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielorazowy przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych z wtykiem 4mm, współpracujący z generatorem Force Triad Valaylab | sztuka | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czyścik do elektrod , do czyszczenia elektrod ze stali nierdzewnej ,jałowy ,jednorazowego użytku, wymiary 5,08x5,08 cm, samoprzylepny, radiocieniodajny | sztuka | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie ,z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto o długości trzonu ok.18 cm, szczęki pod kątem 14 stopni, zakres obrotu trzonu180 stopni ,aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego , współpracujące z generatorem Force Triad | sztuka | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm, średnica trzonu 5mm ,fakturowane szczęki proste, zakres obrotu 159 stopni aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorami Force Triad | sztuka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19 cm, szczęki wygięte, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem Force Triad | sztuka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa elektroda zatrzaskowa z przewodem, współpracująca z wielorazową klemą o długości 18 cm ,szczęki wygięte pod kątem 30 stopni, przeznaczona do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, aktywacja jedynie za pomocą włącznika nożnego ,współpracująca z generatorem LigaSure oraz Force Triad | sztuka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielorazowa klema o długości 27 cm, szczęki wygięte pod kątem 60 stopni, przeznaczona do współpracy z odpowiednią jednorazową elektrodą do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych, współpracującą z generatorem LigaSure oraz Force Triad | sztuka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku o długości 4,6 m ,kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami biernymi , wtyczka szpilkowa, do stosowania z generatorami typu Valleylab EZ Force | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku o długości 4,6 m ,kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami biernymi ,wtyczka trzybolcowa, do stosowania z generatorami typu Valleylab Emed Bowa | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy ,sterylny przewód do rektoskopii lub cystoskopii ,podwójny Stabilizator do rurek intubacyjnych ,wykonany z tworzywa sztucznego ze śrubą mocującą rurkę , z opaską na głowę zapinana na rzep | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizator do rurek intubacyjnych ,wykonany z tworzywa sztucznego ze śrubą mocującą rurkę , z opaską na głowę zapinana na rzep | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska tlenowa, twarzowa z przewodem do tlenoterapii | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22 G długość 120 mm | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pisak sterylny do znakowania na skórze a 25 szt. | opakowanie | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica Bougie Ch 15 ,długość 600 mm | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 19 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 7 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przewód do EKG 3-odprowadzeniowy do aparatu do narkozy Datex Ohmeda Aespire 5,monitor Cams S/5 | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, rozmiar M i L ,dwużyłowy do aparatu do narkozy Datex Ohmeda | sztuka | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik zewnętrzny przepływu tlenu do aparatu do narkozy Datex Ohmeda -Aestiva 5 | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik zewnętrzny przepływu tlenu do aparatu do narkozy Datex Ohmeda -Aestiva 5 | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik zewnętrzny przepływu tlenu do aparatu do narkozy Datex Ohmeda -Excel 210SE | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik zewnętrzny przepływu tlenu do aparatu do narkozy Darager Fabius | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód do kapnografii silikonowy ,długości 3 mb, jeden wylot zakończony końcówką z gwintem, drugi rozszerzoną kaniulą | sztuka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód do kapnografii silikonowy ,długości 3 mb, obydwa wylot zakończone końcówką z gwintem | sztuka | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 9 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 8 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła do biopsji -półautomatyczna do tkanek miękkich z odłączoną kaniulą 14 Gx160 mm | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń splotów nerwowych z drenem z kabelkiem do podłączenia z urządzeniem STIMUPLEX 0,71x50 mm22G 2”, 30 stopni | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 3 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 9 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szczoteczka na drucie do czyszczenia długich, cienkich rurek -części narzędzi laparoskopowych, ortopedycznych, o szczoteczki 3-4 mm do tuby 5mm długość 50 cm | sztuka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczoteczka na drucie do czyszczenia długich, cienkich rurek - części narzędzi laparoskopowych, ortopedycznych, o szczoteczki 5mm do tuby 10 mm długość 50 cm | sztuka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Olej do konserwacji narzędzi i elementów obrotowych w narzędziach ortopedycznych, w aerozolu umożliwiający sterylizację parową sprzętu, pojemność 250 ml-300 ml | opakowanie | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Olej silikonowy, w aerozolu do konserwacji zawiasów w drzwiach, uchwytów do stołów operacyjnych, pozbawiony drażniących rozpuszczalników o działaniu antykorozyjnym, antystatycznym, pojemność 250 ml-300 ml | opakowanie | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do biopsji -półautomatyczna do tkanek miękkich z odłączaną kaniulą 14 Gx 160 mm | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń splotów nerwowych z drenem z kabelkiem do podłączenia z urządzeniem STIMUPLEX 0,71x50 mm 22 G 2”, 30 stopni | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 7 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pakiet nr 10 
Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody do diatermii elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń kompatybilne z aparatem ERBE VIO 300D op=50 szt. | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora BeneHeart D 6,szerokość 5 cm z nadrukiem | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do EKG kompatybilny z aparatem BTL o 8MT PLUS, szerokość 11 cm | sztuka | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do aparatu SONY 8000(RTG) ,szerokość 21 cm ,czułość papieru 210 SE | sztuka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora kompatybilny z aparatem Lifepack 12 Medtronic Physio Control, szerokość 10,5 cm z nadrukiem | opakowanie | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody do defibrylacji zewnętrznej serca kompatybilne z aparatem Lifepack 12 Medtronic Physio Control op=2 szt. | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody do monitorowania pomiarów hemodynamicznych serca ,kompatybilne do aparatu Niccomo ICU typ N1204m op=4 szt. | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do monitora kompatybilny z aparatem Niccomo ICU typ 1578 rolka 5,5 cm szerokości z nadrukiem | opakowanie | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody do monitorowania pomiarów hemodynamicznych serca ,kompatybilne z kardiomonitorem Emtel FX 3000 MDL CD19 B 102Adrasence op= 4 szt. | opakowanie | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody do defibrylatora AED (Zoll AED PLUS) op= 2 szt. | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do kardiomonitora kompatybilny z aparatem Emtel FX 3000 MDLCD 19 B 102,rolka 5,5 cm z nadrukiem | sztuka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do USG kompatybilny z aparatem LOGIQ P 6 PRO (P6BT 11 ) czułość HD | sztuka | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 13 należy przenieść do formularza ofertowego

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku – narzędzia elektrochirurgiczne - dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu - ZP/PN/90/2015.

1. Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:  ...................................... 	Numer faksu: ......................................

Numer REGON: ................................................, Numer NIP: ................................................

2. Dane dotyczące zamawiającego

Szpital Powiatowy w Zawierciu

Ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie

3. Zobowiązania wykonawcy

Pakiet nr: …….*)

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (dreny, igły, strzykawki)  dla   Szpitala Powiatowego w Zawierciu oferujemy wykonanie zamówienia  w zakresie pakietu nr …….. zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ  za cenę:

- Cena ofertowa netto …………………...………………………...zł

- Stawka podatku Vat …%, wartość podatku Vat ………………zł

- Cena ofertowa brutto ……………. zł, słownie: ……………………………………………… zł zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo-cenowym. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Termin dostawy cząstkowej: …….. dni (max. 3).

4. Oferujemy termin płatności (nie krótszy niż 60 dni) ……………..dni od daty dostarczenia faktury

Vat po zrealizowanej dostawie cząstkowej.

5. Deklarujemy niezmienność cen jednostkowych  netto przez okres 12 miesięcy od daty

początkowej obowiązywania umowy z wyjątkiem zmiany ceny w sytuacjach określonych  w

rozdz .XVII   SIWZ.

6. Zobowiązuje się wykonać zamówienie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy lub do

wyczerpania łącznej kwoty wynikającej z zawartej umowy.

7. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych oraz

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2.

W załączeniu  wymagane oświadczenia wraz z dokumentami wymaganymi na

potwierdzenie.

8.  Oświadczamy, że   uważamy się za związanych złożona ofertą przez okres 30 dni  od dnia, w

którym upływa termin składania ofert.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w SIWZ, postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

*) propozycje cenowe i terminowe należy powtórzyć dla każdego pakietu odrębnie.

10. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie bez udziału podwykonawców/że

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie

………………………………………………………………………………………………….

niepotrzebne skreślić

11. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

12. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

13. Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

14. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________                                                       _____________________________

Imiona i nazwiska osób 	                                                Czytelne podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                                            reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku – narzędzia elektrochirurgiczne - dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu - ZP/PN/90/2015”

Ja/My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

# Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku – narzędzia elektrochirurgiczne - dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu - ZP/PN/90/2015”

Ja/My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczam/y, iż  brak jest podstaw do wykluczenia nas  z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik  nr  5

- projekt -

U M O W A    Nr………

Zawarta w Zawierciu w dniu … w siedzibie Zamawiającego, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, z siedzibą 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14,    wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000126179, NIP 649-19-18-293,

zwanym dalej „Zamawiającym”  reprezentowanym przez :

..........................................................................................

.........................................................................................

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym  przez:

…………………………………………………………………………………………………

§  1

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie materiałów medycznych jednorazowego użytku, szczegółowo określonych w załączniku  nr 1 do Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiąca integralną część niniejszej umowy, których Formularz  asortymentowo- cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§  2

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów, o których mowa w § 1 sukcesywnie, począwszy od daty zawarcia umowy, w terminie ……. dni roboczych  po przesłaniu faksem przez Zamawiającego specyfikacji częściowej dostawy, do łącznej kwoty ……… PLN brutto

(słownie: ..).

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załącznikach do oferty Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT cena brutto ulegnie zmianie o różnicę wynikającą z nowej stawki VAT.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towary rzeczywiście dostarczone, a uprzednio zamówione w specyfikacji częściowej dostawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu oraz zmiany ilości w poszczególnych pozycjach w granicach wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj.  z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia wielkość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu w granicach 40 % wartości umowy, zależnie od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za zrealizowane dostawy. Wykonawca w stosunku do Zamawiającego nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu nie zamówienia całej ilości wyszczególnionych materiałów.

- W przypadku  braku możliwości realizacji zamówienia  ze strony Wykonawcy   zgodnie z umową, Zamawiający  zastrzega sobie  prawo zakupu u innego dostawcy, natomiast dodatnią różnicę w cenie  i wszelkie koszty związane z realizacją  zamówienia obciąży  wykonawcę w formie noty obciążeniowej  i faktury VAT.

§  3

- Rozliczenia za dostarczone towary odbywać się będą fakturami, płatnymi przelewami na konto Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu ……. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej  faktury na której  zawarte jest potwierdzenie  otrzymania towaru przez Zamawiającego , zgodnie z zamówieniem.

- W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek.

- Zamawiający  zastrzega sobie brak możliwości odmowy dostaw  przez Wykonawcę w   przypadku przekroczenia przez Zamawiającego  60 dniowego  terminu płatności,  o którym   mowa w  ust1 .

§  4

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami.

- Towary będą dostarczane loco magazyn Zamawiającego w dni robocze w godzinach  8.00 – 14.00.

- Towary dostarczane będą w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta w języku polskim.

- Towary dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Strony upoważniają do współpracy w zakresie uzgodnień terminów i przedmiotu dostaw:

- ze strony Zamawiającego –  Kierownik Apteki - Pani   mgr Ewa Gudyś - tel. 32 67 40 218

- ze strony Wykonawcy - ……………………………..

§  5

- Zamawiający ma możliwość naliczenia Wykonawcy  kary umowne:

  - w razie opóźnienia w dostawie lub braków ilościowych – w wysokości 0,3% wartości brutto nie dostarczonej partii towarów za każdy dzień opóźnienia, chyba że towary nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - za  opóźnienie w usunięciu  wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  10% niezrealizowanego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§  6

- Reklamacje z tytułu jakości lub ilości będą  składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem do Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wad towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji i wymiany na towary wolne od wad, na własny koszt, w terminie 7 dni  roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego. Wymiana wadliwego towaru  na wolny od wad  nastąpi w dniu roboczym.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym, Zamawiający może zwrócić całą partię towarów Wykonawcy, odmawiając jednocześnie zapłaty.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 5 ust. 1 pkt. c)

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust.3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną w oparciu o § 5 ust.1 pkt.c).

§  7

Zmiana umowy

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą

dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:

a) w zakresie zmiany handlowej produktu, numeru katalogowego, sposobu  konfekcjonowania lub ilości sztuk w opakowaniu o ile zmiany te zostały dokonane przez   producenta i potwierdzone    stosownym dokumentem,

b)  zmiana stawki Vat, w stopniu odpowiadającym tej zmianie, przy czym zmianie ulegnie

wyłącznie cena brutto,

c)   w zakresie ceny jednostkowej, jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego,

§  8

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego (po uzyskaniu zgody Podmiotu Tworzącego) przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§  9

Niniejsza umowa obowiązuje przez 12 miesięcy lub do wyczerpania łącznej maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust.1.

§  10

Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§  11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§  12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                                 ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik Nr 6

INFORMACJA

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na ............................................................................................................................................

informuję, iż:

●  Nie należymy do grupy kapitałowej *

●  Należymy do grupy kapitałowej *

...........................................			            	...............................................................

miejscowość i data                                                                 czytelny podpis lub podpis i pieczęć

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Uwaga!  Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów