Formularz asortymentowo-cenowy    - Pakiet nr2 STERYLNA I NIESTERYLNA BIELIZNA JEDNORAZOWA

| Lp | Nazwa i opis | Jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczająca do obrotu i numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bluza chirurgiczna wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Kolor niebieski w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL w zależności od zapotrzebowania | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Spodnie chirurgiczne wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; ściagane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Kolor niebieski w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL w zależności od zapotrzebowania | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bluza chirurgiczna - ocieplacz wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; z długim rękawem zapinana na napy, rękawy zakończone elastycznym mankietem oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Kolor niebieski w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL w zależności od zapotrzebowania | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Niesterylna serweta z włókniny SMS / do zabezpieczenia tac narzędziowych do sterylizacji wilgotną parą wodną. Gramatura 30g/m2 Wymiary : 150x200 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Niesterylna serweta z włókniny polipropylenowej /na stół operacyjny pod pacjenta i do okrycia pacjenta na wózku i stole operacyjnym , gramatura 30g/m2 Wymiary : 160x210 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA PAK minimalny skład zestawu: -Obłożenie chirurgiczne do artroskopii kolana 230x320cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną. w serwecie znajduje się samouszczelniający się płata z neoprenu z otworem o średnicy 7cm , zintegrowana z workiem przechwytującym płyny, który również posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 6cm - 7cm z możliwością podłączenia drenu, instrumentalnego. Obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 61g/m2,nieprzemakalności min. 140cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 90 Kpa. – 1 sztuka - Osłona na kończynę typu stokinet 22x75cm – 1 sztuka - Serweta 150x175cm , laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2,– 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka -Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: L – 1 sztuka, XLL – 2 sztuki - Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) – 1 sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm- 4 sztuki - Plaster samoprzylepny typu Mefix 5x25cm – 1 sztuka - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) – 30sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (17-nitkowy, 8-warstwowy, biały) – 20sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 2 sztuki - Igła iniekcyjna 12G 40mm SB – 1 sztuka - Bandaż elastyczny 15cm 4 m – 1 sztuka - Podkład syntetyczny pod gips 15cm 3.0m – 1sztuka - Butelka Redona 500ml L/V PVC – 1 sztuka - Dren Redona 12Ch 50cm/15PCV, znacznik rtg-1 szt. Zestaw zapakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.Oznakowanie ma zawierać etykietę ze szczgółowym opisem zestawu, wyposarzoną w 4 odklejane metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem łatwej identyfikacji w magazynie.Wymagany kolor niebieski.Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie( elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej i dolnej ( napis ,,ARTRO KOLANA” w ramce koloru niebieskiego- na obu etykietach bocznej i dolnej). | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZESTAW DO PROTEZY KOLANA minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 2 sztuki - Folia operacyjna 45x55cm – 1 sztuka - kieszeń na narzędzia 30 x 30 cm ze sztywnikiem – 1 sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 3 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 3 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, rozmiar L- 1 sztuka, - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep.Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed założeniem. W celu zapewnienia wygody użytkiwnikaWVTR( wspólczynnik parowania wody) w obszarze minimum 52000g/m2/24h (ASTM 6701)przepuszczalność powietrza równą 0,34m/s(ISO9237:1995)porowatość powietrza równa 59 ft3/min(według metody ASTM D737:96):XL- 1 szt.i XXLL- 2 szt. - Bandaż elastyczny 15cm 4 m – 1 sztuka - Podkład syntetyczny pod gips 15cm 3.0m – 2 sztuki - Butelka Redona 500ml L/V PVC – 1 sztuka - Dren Redona 18Ch 50cm 15cm znacznik Rtg PVC – 1 sztuka - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielonywysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 ( w tym min 60% wiskozy i max 40 poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% – 5 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) – 100sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg,– 60 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - Miska 500 ml niebieska – 1 sztuka - Kubek plastykowy z uchwytem i dziubkiem 1000ml z uchwytem i dziubkiem – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 5 sztuk - Ostrze chirurgiczne nr 10A (CS) – 10 sztuk - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1 sztuka - Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm, – 1 sztuka - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 2 sztuki - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka - Pojemnik z polipropylenu, cylindryczny na osprzęt do diatermii, biały – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor fioletowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PROTEZA KOLANA” w ramce koloru fioletowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZESTAW DO CHOLECYSTEKTOMII minimalny skład zestawu: - Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm serwet laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 2sztuki - Serweta z taśmą lepną 175x175 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 1 sztuka - Serweta z taśma lepną 240x150 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm - 2sztuki Osłona na stół narzędziowy - 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 2sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 5 sztuk - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 40 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 10 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - Kubek plastitowy1000ML – 1 sztuka - Strzykawka 100 ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika - 1 - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Dren łączący do ssaka PVC 24Ch 2.1m + aspiracja typu Yankauer 12Ch ze stożkową końcówką - Dren brzuszny ,prosty, silikonowy 20Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 5 otworami – 1 sztuka - Butelka Redona 200 ml LV LL PVC – 1sztuka -Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE / do której podczas koagulacji nie przywiera tkanka/do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor pomarańczowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „CHOLECYSTEKTOMIA” w ramce koloru pomarańczowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZESTAW DO KOLEKTOMII minimalny skład zestawu: - Serweta operacyjna 90x150cm laminat min. dwuwarstwowy o gram. min. 64g/m2 – 1 sztuka - Serweta operacyjna 150x180cm z taśmą lepną, laminat min. dwuwarstwowy o gram. min. 64g/m2 - 2 sztuki - Zestaw serwet wykonanych z: laminat min. trzywarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa (czwarta) chłonna o gramaturze 50g.m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.900 cm. H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min: 190/170 kPa: Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuki; serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm, wzmocnione – 3 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka, XL – 4 sztuki - opatrunek włókninowy 10x30cm 5x25cm – 1 sztuka - opatrunek z nacięciem 8x9cm - 3 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 15sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 10sztuk - Dren łączący do ssaka PVC 26Ch 3.5m + aspiracja typu Yankauer 23Ch, okrągła końcówk - -Dren łączący do ssaka PVC 26Ch 3.5m + aspiracja typu Yankauer 23Ch, okrągła końcówka, 2 otwory – 1 komplet - Dren brzuszny silikonowy prosty 27Ch 50cm ze znacznikiem Rtg, 6 otworów, – 2 sztuki -Dren brzuszny silikonowy prosty 28Ch 50cm ze znacznikiem Rtg , 6 otworów – 1 sztuka - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 3 sztuki - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - kubek plastikowy z dziubkiem o pojemności 1000ml – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS)- 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor różowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „KOLEKTOMIA” w ramce koloru różowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZESTAW DO HERNII minimalny skład zestawu: - serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 2 sztuki - Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O -1sztuka - Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O -1sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm -1sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2-1sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach,L -1sztuka, XL – 2 sztuki - Włókninowy opatrunek. 9x25cm -1sztuka - Kompres gazowy 7,5x7,5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 30sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 40x40cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały w- 2 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa -1sztuka - Butelka Redona 200 ml LV LL PVC – 1sztuka - dren Redona 14Ch 50 cm 15 cm znacznik Rtg PVC - 1sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 22 (CS) -1sztuka Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) -1sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm -1sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor żółty. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „HERNIA” w ramce koloru żółtego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZESTAW DO LAPAROTOMII minimalny skład zestawu: - Zestaw serwet wykonanych z: laminat min. trzywarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa (czwarta) chłonna o gramaturze 50g.m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.900 cm. H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min: 190/170 kPa: Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; -serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm, wzmocnione – 2 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach ,L -1sztuka, XL – 3 sztuki - Opatrunek chłonny włókninowy 9x35cm 5x30cm – 1 sztuka - Opatrunek z wycięciem do mocowania drenu 8x9cm – 3 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10sztuk - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) -10 sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały – 10sztuk - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - Kubek plastykowy z uchwytem i dziubkiem 1000ml – 1 sztuka -Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki -Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka -Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika– 1 sztuka Dren brzuszny prosty silikonowy 27Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 6 otworami – 2 sztuka - Dren brzuszny prosty silikonowy 24Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 6 otworami – 1 sztuka Dren łączący do ssaka PVC 26Ch 3.5m + aspiracja typu Yankauer 23Ch, okrągła końcówka - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 3 sztuki - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor czarny. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „LAPAROTOMIA” w ramce koloru czarnego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZESTAW DO PROTEZY BIODRA minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. – 1 sztuka - Serweta operacyjna 75x90 cm, 2-warstwowa – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka -Serweta operacyjna 150x240 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta 100x115cm – 2 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm- 2 sztuki - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 4 sztuki - Osłona na kończynę typu stockineta 32x120cm – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96) XLL – 2 sztuki oraz XXLL -1 szt - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L -1 sztuka, Folia operacyjna 45x55cm – 1 sztuka - Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną– 1 sztuka - opatrunek 9x35cm 5x30cm – 1 sztuka - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielonywysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 ( w tym min 60% wiskozy i max 40 poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% - 2 sztuki - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały)- 140 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 20-nitkowa, 12-warstwowy, biały) -100 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Pojemnik z polipropylenu, cylindryczny na osprzęt do diatermii, biały – 1 sztuka - Kubek plastykowy z dziubkiem i uchwytem 1000ml- – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 4 sztuki - Butelka Redona 500ml L/V PVC – 2 sztuki - Dren Redona 18Ch 50cm 15cm znacznik Rtg PVC- 2 sztuki - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1 sztuka - Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm z okrągłą końcówką, - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 2 sztuki - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor czerwony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „BIODRO” w ramce koloru czerwonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 14 | ZESTAW DO DHS – U - minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 150x240cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z laminatu trzywarstwowego/PE+PP+PP ,foliowanego,grubość 40 µ, w części chłonnej włóknina, gramatura w części podstawowej> 60g/m2, gramatura w części chłonnej > 80g/m2, odporność na rozerwanie na mokro obszar krytyczny > 49 kPa, chłonność > 850cnH2O - - 2 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x240cm obszar chłonny 75x240cm – 1 sztuka - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa-5 sztuk - Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995),przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96) XXLL – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gram. 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L -1 sztuka, XLL- 1 sztuka - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) -100 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 60 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - Miska 500 ml niebieska – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 sztuka - Butelka Redona 500ml L/V PVC – 1 sztuka - Dren Redona 18Ch 50cm 15cm znacznik Rtg PVC – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „DHS” w ramce koloru zielonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) ZESTAW DO DHS minimalny skład zestawu: - serweta główna zintegrowana z nogawicami o wymiarach 240x290cm (+- 5cm), wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach 15x45cm, znajdujące się w części udowej, otwory otoczone dodatkową warstwą chłonną z laminatu dwuwarstwowego o wymiarze 5x210cm (+/- 5cm). Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa typu spunlaced / folia polietylenowa) o gramaturze 88 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu. Obłożenie w strefie krytycznej o nieprzemakalności (odporności na przenikanie cieczy) min.340 cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie (na wypychanie) w strefie krytycznej na sucho/mokro min: 150/180 kPa; odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro na całej powierzchni serwety BI 6,0 - oznacza brak przenikania (Bl = 6,0 jest maksymalną osiągalną wartością) – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145 cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x240cm obszar chłonny 75x240cm – 1 sztuka - kieszeń na narzędzia 30 x 30 cm wyposażona w sztywnik do modelowania brzegów – 1 sztuka - Osłona na aparaturę foliowa 140cm, okrągła z gumką, przezroczysta – 2 sztuki - Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa-5 sztuk - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96) XXLL – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gram. 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L -1 sztuka, XLL- 1 sztuka - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) -100 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 60 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowwaa – 1 sztuka - Miska 500 ml niebieska – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 sztuka - Butelka Redona 500ml L/V PVC – 1 sztuka - Dren Redona 18Ch 50cm 15cm znacznik Rtg PVC – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „DHS” w ramce koloru zielonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | Szt szt | 50 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Fartuch chirurgiczny sterylny z włókniny bawełnopodobnej( włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o gramaturze min.68g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru), antystatycznej, oddychającej, niepylącej , nieprzezroczystej, elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep; troki łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie. Opakowanie papierowo- foliowe ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Rozmiary: XL,XXL | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Razem |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 16 Razem należy przenieść do formularza ofertowego.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy    - Pakiet nr 3  Włóknina w arkuszach do sterylizacji produktów medycznych

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, | Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włóknina w arkuszach zielona do pakowania sterylizowanych produktów medycznych 900x900mm, Opak=250 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Włóknina w arkuszach zielona do pakowania sterylizowanych produktów 1000x1000mm, Opak=250 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Włóknina w arkuszach zielona do pakowania sterylizowanych produktów 1200x1200mm, Opak=100 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Włóknina w arkuszach niebieska do pakowania sterylizowanych produktów medycznych 900x900mm, Opak=250 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Włóknina w arkuszach niebieska do pakowania sterylizowanych produktów 1000x1000mm, Opak=250 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Włóknina w arkuszach niebieska do pakowania sterylizowanych produktów 1200x1200mm, Opak=100 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Włóknina zgodna z normą norma PN-EN ISO 11607-1 oraz PN-EN 868-2, Generacja II (celuloza >50% + włókna sztuczne) bez dodatku lateksu.

Wytrzymałość na rozrywanie MD 1050 Nm, CD 1550 Nm, Wytrzymałość na przepuklenie 210 kPa, Wydłużenie przy zerwaniu MD 11%, CD 10%, Wytrzymałość na rozciąganie na mokro MD 1,70 Nm, CD 0,70 Nm

W zakresie pakiet nr.3, poz.1-6 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawioną  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Kartę Techniczną Wyrobu .

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 7 Razem należy przenieść do formularza ofertowego.

…..............................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy