## Pakiet 1
DZP/TP/13/2022
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – Ssak
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Filtry antybakteryjne do ssaka kompatybilne ze ssakiem Olympus SSU-2 - posiadanym przez Zamawiającego. | sztuka | 100 |  | 23%
2 | Dreny jednorazowe kompatybilne ze ssakiem firmy Olympus SSU-2 - posiadanym przez Zamawiającego, op.50 szt. | opak. | 3 |  | 23%
3 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów - narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej - długość narzędzia 2300 mm - średnica pętli 30 mm - max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm - min. średnica kanału roboczego 2,8 mm - w opakowaniu 5 sztuk, oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety gotowych do użycia narzędzi. | opak. | 3 |  | 8%
4 | Słój szklany z zaworem przelewowym do ssaka firmy Olympus SSU-2, posiadanym przez zamawiającego, pojemność 1500 ml | sztuka | 1 |  | 23%
5 | Zakrywka do butelki z pływakiem SSU/7265123 | sztuka | 1 |  | 23%
6 | Zawór ssący do endoskopów Olympus | sztuka | 1 |  | 8%
7 | Zawór woda-powietrze do endoskopów Olympus | sztuka | 1 |  | 8%
8 | Zawór biopsyjny jednorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów Olympus, pakowane po 10 szt. | opak. | 3 |  | 8%
9 | Adapter do płukania kanałów endoskopów Olympus, posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
10 | Przyłącze do płukania do endoskopów Olympus, posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
11 | Nakrętka wodoszczelna do endoskopów Olympus, posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
12 | Tester szczelności do pompy typu MU-1 do endoskopów Olympus, posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
13 | Dren jednodniowy do OFP-1, OFP-2 (50szt) | opak. | 2 |  | 8%
14 | Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu TJF-Q180V (opakowanie zawiera 50szt) | opak. | 2 |  | 8%
15 | Butelka na wodę do użycia z CO2, do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -160, -165, -180, -240, -260 | opak. | 1 |  | 8%
16 | Słój do ssaka KV, 2L | opak. | 1 |  | 23%
17 | Pokrywa na słoik do ssaka wielorazowego użytku | opak. | 1 |  | 23%
18 | KV-6 Dren ssak-pojemnik wielorazowy | opak. | 1 |  | 8%
19 | KV-6 Filtr antybakteryjny (10 szt.) | opak. | 1 |  | 8%
20 | Pojemnik do wkładów jednorazowych do ssaka KV-5, KV-6, pojemność 2,5L | opak. | 1 |  | 23%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/TP/13/2022
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Osprzęt do endoskopii
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Igły do ostrzykiwania śr. 0,5 mm, dł 4mm, dł. robocza 2300 mm. | sztuka | 150 |  | 8%
2 | Klipsy hemostatyczne jednorazowe do kanału 2,8, długości 2300mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia, płynna funkcja rotacji. | sztuka | 100 |  | 8%
3 | Ustniki jednorazowe z gumką | sztuka | 2500 |  | 8%
4 | Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu, dwustronne, śr. włosia 6mm na obu końcach, dł. 2300 mm. | sztuka | 2000 |  | 8%
5 | Dreny jednorazowe do urządzenia ‘water-jet’ f-my Endotechnik posiadanego przez Zamawiającego. | sztuka | 150 |  | 8%
6 | Końcówki dystalne do endoskopu Pentax posiadanego przez Zamawiającego, OE -A55 lub odpowiednik. | sztuka | 10 |  | 23%
7 | Jednorazowa siatka do ciał obcych, typu "rothnet", kształt owalny z funkcją rotacji, wymiary 30 x 60 mm, śr osłonki 2,3 mm, dł. robocza 230 cm. | sztuka | 2 |  | 8%
8 | Jednorazowy woreczek foliowy do polipów, śr. pętli 35 mm, śr. osłonki 2,3 mm., dł. robocza 230 cm, funkcja rotacji | sztuka | 2 |  | 8%
9 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne, śr. 2,3 mm. dł. 2300mm, pokryte teflonem, w wersji z igłą i bez igły | sztuka | 100 |  | 8%
10 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne , śr. 2,3mm, dł. 2300 | sztuka | 100 |  | 8%
11 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne typu JUMBO, śr 3,0 mm, dł. 2300 mm, pokryte teflonem, bez igły | sztuka | 150 |  | 8%
12 | Jednorazowe pętle do polipektomii, plecione, owalne, śr. 10,15,25,35 mm, dł. 2300 mm, funkcja płynnej rotacji | sztuka | 200 |  | 8%
13 | Pułapka na polipy, czterokomorowa. | sztuka | 2 |  | 8%
14 | Olejek silikonowy 10 ml | sztuka | 3 |  | 8%
15 | Zatyczka kanału biopsyjnego, gumowa | sztuka | 10 |  | 23%
16 | Zawór ssący do 40/KV/W do endoskopów Pentax posiadanych przez zamawiającego | sztuka | 1 |  | 23%
17 | Zawór woda/powietrze do Hi-Line do endoskopów Pentax – posiadanych przez zamawiającego | sztuka | 1 |  | 23%
18 | Wężyk nawadniający do endoskopu Pentax (water jet) | sztuka | 2 |  | 8%
19 | Butelka do ssaka MEVACS 1 L | sztuka | 1 |  | 8%
20 | Butelka do ssaka MEVACS 2 L z pokrywą | sztuka | 1 |  | 8%
21 | Pokrywa do butelki 1,0L/2,0 typ CM | sztuka | 1 |  | 8%
22 | Chwytak do usuwania ciał obcych (jedn. Uż, sterylny), powlekany, śr. 2,3mm, dł. 180cm, typ: zęby aligatora i szczura NEX1422-C lub odpowiednik | sztuka | 40 |  | 8%
23 | Butelka do źródła światła OS-H5 lub odpowiednik | sztuka | 1 |  | 8%
24 | Butelka do pompy Endo Washer 2003 z konektorem 14-W300 lub odpowiednik | sztuka | 1 |  | 8%
25 | Adapter czyszczący A/W do endoskopu Pentax OF-B153 lub odpowiednik | sztuka | 1 |  | 23%
26 | Klipsownica jednorazowa 16mm, 230 cm, rotacja, otwarcie/zamknięcie | sztuka | 100 |  | 8%
27 | Tester szczelności do endoskopów Pentax – posiadanych przez zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
DZP/TP/13/2022
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Sondy, elektrody
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Sondy do koagulacji argonowej krwawień, do aparatu EMED 350 posiadanym przez Zamawiającego -wyrzut boczny | sztuka | 4 |  | 8%
2 | Sondy do koagulacji argonowej krwawień, do aparatu EMED 350 posiadanym przez Zamawiającego -wyrzut wprostny | sztuka | 4 |  | 8%
3 | Elektrody neutralne jednorazowe dwudzielne dla dorosłych do diatermii EMED posiadanej przez Zamawiającego | sztuka | 250 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
DZP/TP/13/2022
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 – ERCP 2
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy; max. średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; min. średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcje rotacji; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 3 |  | 8%
2 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", dł. Robocza 4500 mm., giętka, prosta końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 50 |  | 8%
3 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", dł. robocza 4500 mm., giętka, zakrzywiona końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 20 |  | 8%
4 | Prowadnica jednorazowego użytku VisiGlide, średnica 0,025", dł. robocza 4500 mm., giętka, prosta końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 10 |  | 8%
5 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; dł. narzędzia 1700 mm; dł. noska 3 mm; dł. cięciwy 20 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5Fr); max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; max. średnica współpracującej prowadnicy 0,035” (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowym do użytku; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
6 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; dł. narzędzia 1700 mm; dł. noska 7 mm; dł. Cięciwy 25 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; dostarczany w sterylnym pakiecie ze wstępnie założoną prowadnicą VisiGlide o średnicy 0,025” i długości 4500mm, o prostej lub zagiętej końcówce(do wyboru); 1 szt. w opakowaniu, narzędzie gotowe do użytku. | sztuka | 2 |  | 8%
7 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytki; posiada 3 oddzielne kanały; na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego, separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie RTG; gł. narzędzia 1700 mm; dł. igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na dł. 3 mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; min. średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; max. średnica współpracującej prowadnicy 0,035”(0,89 mm), dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 1 |  | 8%
8 | Cewnik jednorazowy do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych, końcówka dalsza narzędzia długa, zwężana; średnica końcówki 3,5 Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG, min. średnica kanału roboczego 2,2 mm, max. średnica prowadnicy 0,025”, dł. narzędzia 1950 mm, narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użytku, 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 5 |  | 8%
9 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych ( jednorazowego użytku). Średnica końcówki 4 Fr, do prowadnicy 0,035", dł. narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm. - 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 20 |  | 8%
10 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 Fr, dł. narzędzia 1900 mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; min. śr. kanału roboczego 3,2 mm, max. średnica prowadnicy 0,035”; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
11 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 10 Fr, dł. narzędzia 1900 mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; min. śr. kanału roboczego 3,7 mm, max. średnica prowadnicy 0,035”; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
12 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 12 Fr, dł. narzędzia 1900 mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; min. śr. kanału roboczego 4,2 mm, max. średnica prowadnicy 0,035”; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
13 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7; 8,5;10;12 Fr, odległość między listkami 50, 70, 90, 120, 150, 180 mm; 1 sztuka w opakowaniu. | sztuka | 80 |  | 8%
14 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6 Fr, końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, dł. narzędzia 1950 mm; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowego użytku, 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 3 |  | 8%
15 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, pokryta sylikonem, w sylikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i jedno lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Dł. całkowita protezy 40, 50, 60, 80, 100 mm; średnica 8 i 10 mm (do wyboru). Aplikator o dł. 180 cm i średnicy 8 Fr (2,66 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035”; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | sztuka | 3 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)