## Arkusz1
DZP/PN/11/2022 | [8 empty] | Załcznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet do fakoemulsyfiakcji i witrektomii wraz z najmem aparatu
tabela 1
Pakiet do fakoemulsyfiakcji i witrektomii
LP | Opis produktu | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawaka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1 | Pak operacyjny do zabiegu fakoemulsyfikacji | Kpl. | 3000
Jałowy, jednorazowy zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji fakoemulsyfikacji, kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem:
Kaseta jednorazowa Twinvac zintegrowana z drenami I/A
Worek na ekran
EasyTip 2,2 30° jednorazowy
Komora testowa jendorazowa
Rękaw irygacyjny jednorazowy
Aparat do kroplówki
Klucz do tipa
serweta na stolik 100x120 1 szt.
serweta na pacjenta 135x120 cm z folia do nacięcia i torbą na płyny 1 szt- kwadratowy otwór
Kaniula do hydrodyssekcji
Kaniula o tępym końcu zagięta, jak do podawania wiskoelastyku- 1szt
Nóż slit 2,4 mm
Nóż Beaver Sideport MVR 20G 1.15mm, podgięty 45°
Strzykawka Luer Lock BD 2 ml 1 szt
Strzykawka Luer Lock BD 5 ml 2 szt.
Strzykawka Luer Lock BD 10 ml 1 szt.
Gaziki bawełniane 7,5x7,50 - 5sz
Miseczka 60 ml 1 szt.
Osłonka na oko 1 szt.
Opatrunek na oko 1 szt.
Ręczniki 2 szt.
Podłokietniki 2 szt.
Fartuch XL 1 szt.
Fartuch L 1 szt.
2 | Pak operacyjny do zabiegu witrektomii tylnej 23G | Kpl. | 200
Jałowy, jednorazowy zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii tylnej 23G, kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem:
obłożenie na pacjenta (127x140), 500ml torba,
obłożenie stolika (140x140cm)
obłożenie Mayo (24in.x 55in.
igła mikrolance 18Gx1.1/2in.
strzykawka 2 ml- 2szt.
strzykawka LL 5 ml- 2szt.
kaniula softTip z elastyczną końcówką silikonową 23G
gaza (5x5cm) 8ply (5szt),
kaniula viscoflow zagięta (0.4mm)
kieliszek 60 ml
igła microlance 22Gx1.1/4in.
strzykawka LL 5 ml- 2szt.)
przylepce do osłonki
fartuch + 2 ręczniki (rozmiar XL) 2szt
serweta na narzędzia
strzałki celulozowe 5szt
fartuch +2 ręczniki (rozmiar M)
Kaseta jednorazowa Twinvac zintegrowana z drenami I/A
zestaw trzech samouszczelniających trokarów 23G z miarką 3,5mm oraz linią infuzyjną
witrektom pneumatyczny 23G CFC 10000cpm
światłowod panoramiczny 23 G
zestaw do kroplówki
linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym z trójnikiem
wgłabiacz transiluminacyjny
osłona na ekran
3 | Pak operacyjny do zabiegu witrektomii tylnej 25G | Kpl. | 100
Jałowy, jednorazowy zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii tylnej 25G, kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem:
obłożenie na pacjenta (127x140), 500 ml torba,
obłożenie stolika (140x140cm)
obłożenie Mayo (24in.x 55in.)
igła mikrolance 18Gx1.1/2in.)
strzykawka 2 ml- 2szt.
strzykawka LL 5 ml- 2szt.
kaniula softTip z elastyczną końcówką silikonową 23G
gaza (5x5cm) 8ply (5szt),
kaniula viscoflow zagięta (0.4mm)
kieliszek 60 ml
igła microlance 22Gx1.1/4in.
strzykawka LL 5ml- 2szt.
przylepce do osłonki
fartuch + 2 ręczniki (rozmiar XL) 2szt
serweta na narzędzia
strzałki celulozowe 5szt
fartuch +2 ręczniki (rozmiar M)
Kaseta jednorazowa Twinvac zintegrowana z drenami I/A
zestaw trzech samouszczelniających trokarów 25G z miarką 3,5 mm oraz linią infuzyjną
witrektom pneumatyczny 25G CFC 10000cpm
światłowod panoramiczny 25 G
wgłabiacz transiluminacyjny
zestaw do kroplówki
linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym z trójnikiem
osłona na ekran
Dodatkowy asortyment do zabiegu witrektomii tylnej 20, 23, 25 Ga kompatybilny z oferowanym do najmu aparatem
4 | Zestaw do iniekcji lub ekstrakcji oleju silikonowego, strzykawka 10cc z uniwersalną końcówką 23,25,27G | Szt. | 100
5 | Sonda do lasera 23 G zagięta | Szt. | 105
6 | Sonda do lasera 25 G zagięta | Szt. | 75
7 | Sonda do lasera 25 G z wysuwanym światłowodem | Szt. | 20
8 | Igła fletowa z aktywną aspiracją flexTip 1mm 23G | Szt. | 100
9 | Skraper diamentowy 23 Ga | Szt. | 60
10 | Skraper diamentowy 25 Ga | Szt. | 10
11 | Nóż skośny 15 st | Szt. | 45
12 | Nóż Crescent, prosty | Szt. | 15
13 | Nóż MVR 20 Ga, prosty | Szt. | 45
14 | Igła do fakofragmentacji wielorazowa | Szt. | 3
15 | Witrektom 23 Ga do witrektomii przedniej kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 60
16 | Witrektom 25 Ga do witrektomii przedniej kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 40
17 | Światłowód panormaiczny 25G | Szt. | 10
18 | Żyrandol 25 Ga z trocarem kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 15
19 | Elastyczny żyrandol 25 Ga z trocarem kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 35
20 | Koncówka Luer-Lock męsko-męska | Szt. | 100
21 | Metyloceluloza 2,0%: Lepkość: 3000 – 4500 mPa.s; PH: 6,0 – 7,8; Osmolarność 250-350 mOsm/kg, Objętość: 2,0 ml; strzykawka 2 ml plus kaniula. Temperatura przechowywania 2 - 35 C, cieżar właściwy: 86 000 D. | Szt. | 100
22 | Błękit trypanu stosowany w zabiegach witrektomijnych, zawierający: 0,15% ultraczystego błękitu trypanu, 2,5% mannitolu oraz 5% D2O. Ampułkostrzykawka o pojemności 0,75ml. 1op= 5sztuk | op. | 10
23 | Gaz SF6 podawany śródoperacyjnie do oka; współczynnik ekspansji:2, czas ekspansji: 1dzień, czas efektu terapeutycznego:15 dni. Skład zestawy do podaży ( 1 niesterylny pojemnik z gazem 30ml, 1 przetestowany filtry 0,22 mikrony, 1 sterylna strzykawka, 1 opaski na pacjenta). | Szt | 95
25 | Gaz S3F8 podawany śródoperacyjnie do oka; współczynnik ekspansji:3,3; czas ekspansji: 3 dni, czas efektu terapeutycznego:60dni. Wersja multidose – zawiera 3 zestawy do podaży ( 1 niesterylny pojemnik z gazem 30ml, 3 przetestowane filtry 0,22 mikrony, 3 sterylne strzykawki, 3 opaski na pacjenta). | Szt. | 15
26 | Olej silikonowy 1300, ultra oczyszczony i sterylny, strzykawka 10 ml; Własności fizyczne (przy 20-25 °C): lepkość [cst] 1300; gęstość [g/cm3]: 0,96-0,98; Wskaźnik refrakcji (w temp. 20-25°C): 1,403-1,410; | Szt. | 45
27 | Olej silikonowy 5500, ultra oczyszczony i sterylny, strzykawka 10 ml; Własności fizyczne (przy 20-25 °C): lepkość [cst] 5500; gęstość [g/cm3]: 0,96-0,98; Wskaźnik refrakcji (w temp. 20-25 °C): 1,403-1,410; | Szt. | 20
28 | Dren do podaży oleju silikonowego kompatybilny z oferowanym aparatem | Szt. | 135
29 | Dekalina> 98 % perfluorodekalina (C10F18), fiolka 7ml; Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1,92; lepkość [mPas]: 5; ciśnienie par [mbar]: 8,8; napięcie powierzchniowe [mN/m, w temp. 25 °C]: 17,6- 17,8; temperatura wrzenia: 141-143 °C. Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,313-1,314 | Szt. | 75
30 | Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana 23G, wielorazowa | Szt. | 4
31 | Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana 25G, wielorazowa | Szt. | 4
32 | Pęsetka witreoretinalna typu Endgripping, prosta, 23G, wielorazowa | Szt. | 4
33 | Nożyczki witreoretinalne 23G, wielorazowa | Szt. | 4
34 | Pęsetka witreoretinalna typu Endgripping, prosta, 25G, wielorazowa | Szt. | 4
tabela 2
Najem aparatu (na czas trwania umowy)
| Opis produktu | Jedn.miary | Ilość | Cena czynszu miesięcznego netto | Stawaka VAT | Kwota VAT | Cena czynszu miesięcznego brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1 | Najem aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wraz z osprzętem rok produkcji nie wcześniej niż 2021, nowy: | miesiąc | 36
Jednostka centralna – 1 szt.
Podstawa jezdna / stolik mobilny z tacą na narzędzia – 1 szt.
Sterowany ruchomy uchwyt na kroplówkę – 1 szt.
Bezprzedowowy sterownik nożny z jednoczesną możliwością obsługi lasera – 1 szt.
Głowica do fakoemulsyfikacji i fakofragmentacji z 6 kryształami piezoeletrycznymi o wadze < 43g, uniwersalna – 5 szt.
Komplet narzędzi bimanualnych I/A – 5 kpl.
Pęseta bipolarna– 5 szt.
Przewód do diatermii – 5 szt.
Diatermia punktowa– 5 szt.
Kaniula metalowa do podaży oleju- 5szt.
Dwa źródła światła LED, w tym minimum jedno ze zmienną barwą światła
Szklany ekran, umożliwiający łątwą dezynfekcję
Wbudowany laser oraz moduł do wykonywania zabiegów przeciwjaskrowych takich jak głęboka sklerektomia diatermiczna lub równoważne
Kod aktywacyjny do zabiegów przeciwjaskrowych
Igła z platynową końcówką do zabiegów przeciwjaskrowych
Soczewka do wizualizacji kąta przesądzania
Kontener do parowej sterylizacji narzędzi 5 szt.
RAZEM
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji:
Tabela 3
Lp. | Asortyment | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Paki (tabela 1)
2. | Najem aparatu (tabela 2)
RAZEM
Kwotę łączną z tabeli 3 proszę podać w formularzu ofertowym