## Pakiet 1
DZP/PN/39/2023
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – NARZĘDZIA DO GASTRO, KOLO I AKCESORIA BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Filtry antybakteryjne do ssaka kompatybilne ze ssakiem Olympus SSU-2 - posiadanym przez Zamawiającego. | Opakowanie 10 sztuk | 10 |  | 23%
2 | Dreny jednorazowe kompatybilne ze ssakiem firmy Olympus SSU-2 - posiadanym przez Zamawiającego, op.50 szt. | opak. 50 sztuk | 3 |  | 23%
3 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów - narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej - długość narzędzia 2300 mm - średnica pętli 30 mm - max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm - min. średnica kanału roboczego 2,8 mm - w opakowaniu 5 sztuk, oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety gotowych do użycia narzędzi. | opak. 5 sztuk | 3 |  | 8%
4 | Słój szklany z zaworem przelewowym do ssaka firmy Olympus SSU-2, posiadanym przez zamawiającego, pojemność 1500 ml | sztuka | 1 |  | 23%
5 | Zakrywka do butelki z pływakiem SSU/7265123 | sztuka | 1 |  | 23%
6 | Zawór ssący do endoskopów Olympus | sztuka | 1 |  | 8%
7 | Zawór woda-powietrze do endoskopów Olympus | sztuka | 1 |  | 8%
8 | Zawór biopsyjny wielorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów Olympus, opakowanie zawiera 10 szt. po 10 szt. | opak. 10 sztuk | 3 |  | 8%
9 | Adapter do płukania kanałów endoskopów Olympus, posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
10 | Przyłącze do płukania do endoskopów Olympus, posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
11 | Nakrętka wodoszczelna do endoskopów Olympus, posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
12 | Tester szczelności do pompy typu MU-1 do endoskopów Olympus, posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
13 | Dren jednodniowy do OFP-1, OFP-2 (50szt) | opak. 50 sztuk | 2 |  | 8%
14 | Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu TJF-Q180V (opakowanie zawiera 50szt) | opak. 50 sztuk | 2 |  | 8%
15 | Butelka na wodę do użycia z CO2, do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -160, -165, -180, -240, -260 | opak. | 1 |  | 8%
16 | Słój do ssaka KV, 2L | opak. | 1 |  | 23%
17 | Pokrywa na słoik do ssaka wielorazowego użytku | opak. | 1 |  | 23%
18 | KV-6 Dren ssak-pojemnik wielorazowy | opak. | 1 |  | 8%
19 | KV-6 Filtr antybakteryjny (10 szt.) | opak. | 1 |  | 8%
20 | Pojemnik do wkładów jednorazowych do ssaka KV-5, KV-6, pojemność 2,5L | opak. | 1 |  | 23%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
DZP/PN/39/2023
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Narzędzia do ECPW
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy; wykonany z twardego drutumaksymalna średnica częsci wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; min. średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcje rotacji; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 3 |  | 8%
2 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", dł. Robocza 4500 mm., giętka, prosta końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 50 |  | 8%
3 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", dł. robocza 4500 mm., giętka, zakrzywiona końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 20 |  | 8%
4 | Prowadnica jednorazowego użytku VisiGlide, średnica 0,025", dł. robocza 4500 mm., giętka, prosta końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 10 |  | 8%
5 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; dł. narzędzia 1700 mm; dł. noska 3 mm; dł. cięciwy 20 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5Fr); max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; max. średnica współpracującej prowadnicy 0,035” (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowym do użytku; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
6 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; dł. narzędzia 1700 mm; dł. noska 7 mm; dł. Cięciwy 25 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; dostarczany w sterylnym pakiecie ze wstępnie założoną prowadnicą VisiGlide o średnicy 0,025” i długości 4500mm, o prostej lub zagiętej końcówce(do wyboru); 1 szt. w opakowaniu, narzędzie gotowe do użytku. 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 2 |  | 8%
7 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytki; posiada 3 oddzielne kanały; na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego, separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie RTG; gł. narzędzia 1700 mm; dł. igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na dł. 3 mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; min. średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; max. średnica współpracującej prowadnicy 0,035”(0,89 mm), dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 1 |  | 8%
8 | Cewnik jednorazowy do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych, końcówka dalsza narzędzia długa, zwężana; średnica końcówki 3,5 Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG, min. średnica kanału roboczego 2,2 mm, max. średnica prowadnicy 0,025”, dł. narzędzia 1950 mm, narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użytku, 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 5 |  | 8%
9 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych ( jednorazowego użytku). Średnica końcówki 4 Fr, do prowadnicy 0,035", dł. narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm. - 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 20 |  | 8%
10 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 Fr, dł. narzędzia 1900 mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; min. śr. kanału roboczego 3,2 mm, max. średnica prowadnicy 0,035”; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
11 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 10 Fr, dł. narzędzia 1900 mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; min. śr. kanału roboczego 3,7 mm, max. średnica prowadnicy 0,035”; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
12 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 12 Fr, dł. narzędzia 1900 mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; min. śr. kanału roboczego 4,2 mm, max. średnica prowadnicy 0,035”; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
13 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7; 8,5;10;12 Fr, odległość między listkami 50, 70, 90, 120, 150, 180 mm; 1 sztuka w opakowaniu. | sztuka | 80 |  | 8%
14 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6 Fr, końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, dł. narzędzia 1950 mm; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowego użytku, 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 3 |  | 8%
15 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, pokryta sylikonem, w sylikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i jedno lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Dł. całkowita protezy 40, 50, 60, 80, 100 i 120 mm; średnica 10 mm. Aplikator o dł. 180 cm i średnicy 8 Fr (2,66 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035”; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | sztuka | 3 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)