Zawiercie, dnia 08.06.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/TP/36/2021 – Dostawa narzędzi chirurgicznych

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 Poz. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Rogers, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że oferowane narzędzie jest zbudowane dokładnie tak samo, jak wymagane przez Zamawiającego narzędzie typu Wertheim. W takim przypadku Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 2 Poz. 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, świder 25 x 165 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 3 Poz. 7**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 4 Poz. 9**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonek dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 5 Poz. 10**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik wym. 90 x 33 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6 Poz. 11**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik wym. 70 x 27 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7 Poz. 12**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik wym. 80 x 30 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8 Poz. 15**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik wym. 110 x 17 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9 Poz. 16**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik wym. 115 x 22 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 10 Poz. 22**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 11 Poz. 23**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Pean, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 12 Poz. 24**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Ze względu na nieprecyzyjnie zadane pytanie Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi. Zamawiający informuje, że w poz. 24 formularza asortymentowo-cenowego opisany jest kulociąg o długości 250 mm.

**Pytanie nr 13 Poz. 48 i 49**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, sonda dł. 320 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 14 Poz. 51**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak wym. 78 x 82 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15 Poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne o długości 18 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 16 Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści trzonek do skalpela o długości 12 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 17 Poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny o wymiarach 90x40 mm, długości 21 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 18 Poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści wziernik dopochwowy o wymiarach 70x27 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 19 Poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści wziernik dopochwowy o wymiarach 75x23 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 20 Poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne o długości 17 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 21 Poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 25 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 22 Poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści hak brzuszny o wymiarze jednej łyżki 107x31 mm pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 23 Poz. 28**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Rochester - Pean o długości 22 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 24 Poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści łyżeczka ginekologiczna o długości 31 cm, szerokości 11 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 25 Poz. 30**

Czy Zamawiający dopuści łyżeczka ginekologiczna o długości 31 cm i szerokości 7 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 26 Poz. 32**

Czy Zamawiający dopuści skrobaczkę ginekologiczną o długości 31 cm i szerokości 16 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 27 Poz. 33**

Czy Zamawiający dopuści skrobaczkę ginekologiczną o szerokości 19 mm lub 21 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 28 Poz. 34**

Czy Zamawiający dopuści skrobaczkę ginekologiczną o szerokości 21 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 29 Poz. 48-49**

Czy Zamawiający dopuści sondę ginekologiczną o długości 32 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 30 Poz. 51**

Czy Zamawiający dopuści hak brzuszny o wymiarach 78x82 mm długości 26 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 31**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

**a) Poz. 5**

Świder o śr. 29mm i dł. 140mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**b) Poz. 7**

Imadło o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**c) Poz. 10**

Wziernik o wym. łyżek 90x40mm i dł. całk. 215mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**d) Poz. 21**

Nożyczki o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**e) Poz. 22**

Nożyczki o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**f) Poz. 24**

Kulociąg o dł. 255mm, funkcjonalnie identyczny lub kulociąg o nazwie własnej Schroeder, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**g) Poz. 25**

Kleszczyki o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**h) Poz. 26**

Hak o nazwie własnej Semm, rama 275x250mm, łyżki 57x45mm, 54x50mm, 50x98mm, 94x83mm i 105x35mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**i) Poz. 27**

Kleszczyki o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**j) Poz. 29, 30, 31, 32**

Łyżka o dł. 310mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**k) Poz. 33**

Skrobaczka o szer. 24mm i dł. 300mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**l) Poz. 34**

Skrobaczka szer. 28mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**m) Poz. 48, 49**

Sonda o dł. 320mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**n) Poz. 51**

Hak o nazwie własnej Doyen, wym. rob. 85x60mm i dł. 240mm, funkcjonalnie identyczny lub hak o nazwie własnej Kelly i wym. 76x89mm, dł. 255mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 32**

Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 42 dni oraz zmianę kryteriów oceny serwisu na:

14 dni- 0pkt

12-13 dni- 5pkt

10-11 dni- 10pkt

5-9 dni- 15pkt

1-4 dni- 20pkt

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 33 Poz. 3-4**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 3-4 z Załącznika nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 34 Poz. 10**

Czy zamawiający zgodzi się na wziernik ginekologiczny dwułyżkowy typ Kallmorgen, wymiary łyżek 90x40mm, długość całkowita 200 mm?

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 10 z Załącznika nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody w żadnym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 35 Poz. 17-20**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 17-20 z Załącznika nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 36 Poz. 22**

Czy zamawiający zgodzi się na Nożyczki chirurgiczne typ Mayo zakrzywione, długość 200mm, ostrza tępo tępe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 37 Poz. 21**

Czy zamawiający zgodzi się na Nożyczki chirurgiczne typ Mayo zakrzywione, długość 170mm, ostrza tępo tępe?

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 22-23 z Załącznika nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody w żadnym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 38 Poz. 35-47**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 35-47 z Załącznika nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 39 Poz. 48**

Czy zamawiający zgodzi się na Sonda ginekologiczna typ Sims z podziałką zakrzywiona, sztywna, średnica główki 4mm, długość 320mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 40 Poz. 49**

Czy zamawiający zgodzi się na Sonda ginekologiczna typ Sims giętka z podziałką zakrzywiona, sztywna, średnica główki 4mm, długość 320mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 41**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 42**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1a:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach   
i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu dostawy – w wysokości **0,5%** wynagrodzenia **brutto**  **opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy** (w zakresie danego pakietu) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia **brutto** **opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy**

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 6 lub w § 4 ust. 9 umowy - w wysokości 0,2 % wartości **brutto** **wadliwej części sprzętu**, określonej w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, dla danego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto sprzętu podlegającego naprawie**

c) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10 %** wynagrodzenia **brutto niezrealizowanej części** umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.