|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/54/2022 | Zawiercie, 02.11.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa zestawów do iniekcji doszklistkowych

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wymaga aby kocher był plastikowy o długości 130mm?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga pełnej rozwórki?

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zestawie do iniekcji doszklistkowej strzykawki iniekcyjnej 1ml oraz igły 30Gx1/2 0,30x12mm zamiast strzykawki insulinówki.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zestawie do iniekcji doszklistkowej strzykawki insulinówki 1ml, 29G 0,33x12,7mm zamiast 30G 0,30x12mm.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- serweta na stolik 60 x 50 cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt.

- serweta operacyjna z laminatu dwuwarstwowego 75 x 45 cm z otworem o średnicy 8 cm

wypełniony folią chirurgiczną z nacięciem - 1 szt.

- rozwórka metalowa do powiek - 1 szt.

- przyrząd o długości 8 cm do odmierzania miejsca iniekcji 3,5-4 mm - 1 szt.

- pean plastikowy 13 cm - 1 szt.

- strzykawka INSUMED 29G, insulinowa o pojemności 1 ml z wtopioną igłą 29Gx13 mm ze standardową

podziałką elementarną 0,02ml, brak martwej przestrzeni (gwarancja podania pełnej dawki leku) - 1 szt.

- patyczek plastikowy 15cm x 2,5mm z wacikiem o śr. 4-5 mm - 1 szt.

- kompresy z gazy 17N 8 W 7,5x7,5cm - 5 szt.

- opatrunek oczny z gazy 17N2W z wkładem chłonnym bawełnianym - 1 szt.

- przylepiec włókninowy 1,25 x 15 cm - podwójny do mocowania opatrunku - 1 szt.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- serweta na stolik 90 x 75 cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt.

- serweta operacyjna z laminatu dwuwarstwowego 130 x 90 cm z otworem 6x8 cm zintegrowany z folią

chirurgiczną z nacięciem - 1 szt.

- rozwórka metalowa do powiek - 1 szt.

- przyrząd o długości 8 cm do odmierzania miejsca iniekcji, końcówki 3,5-4 mm - 1 szt.

- kleszczyki plastikowe pean 13 cm - 1 szt.

- strzykawka INSUMED 29G, insulinowa o pojemności 1 ml z wtopioną igłą 29Gx13 mm ze standardową

podziałką elementarną 0,02ml, brak martwej przestrzeni (gwarancja podania pełnej dawki leku) - 1 szt.

- patyczek plastikowy 15cm x 2,5mm z wacikiem o śr. 4-5 mm - 2 szt. - kompresy włókninowe 4 W 7,5 x 7,5cm - 7 szt. - pojemnik plastikowy 125 ml, okrągły - 1 szt

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy zestaw do injekcji doszklistkowej o zawartości:

|  |  |
| --- | --- |
| serweta na stolik 75x75 cm (zawinięcie) | 1 |
| rozwórka | 1 |
| miarka plastikowa 3,5 / 4,0 mm | 1 |
| kocher plastikowy | 1 |
| miseczka plastikowa | 1 |
| kieliszek 60 ml | 2 |
| patyczki z wacikiem, mała „główka” | 2 |
| kompres z włókniny 7,5x7,5 cm | 5 |
| opatrunek na oko | 1 |
| przylepce adhezyjne 10x120 mm | 1 |
| serweta operacyjna 40x47 cm ze zintegrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną, naciętą | 1 |
| strzykawka INSUMED 29G \* | 1 |
| szkło powiększające \*\* | 1 |

\* Strzykawka INSUMED 29G - strzykawka insulinowa o pojemności 0,5 ml z wtopioną igłą 29Gx12,7

(0,33x12,7mm); ze standardową podziałkę elementarną 0,01 ml, skala w kolorze czarnym. Strzykawka 4-elementowa: cylinder z wtopioną igłą, tłok, dwie obsadki na końcach strzykawki   
gwarantujące sterylność. Strzykawka nie zawiera latexu. Zakończenie tłoka gumowe z dwoma

przewężeniami i trzema pasowanymi pierścieniami celem uzyskania wymaganej szczelności oraz płynnego posuwu.

*\*\* Szkło powiększające - podłużny element optyczny nakładany na strzykawkę dla powiększenia obrazu tłoka oraz skali strzykawki celem bardzo precyzyjnego odmierzenia ilości podawanego środka terapeutycznego*

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.