|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/26/2022 |  Zawiercie, 14.06.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa sprzetu jednorazowego – 4 pakiety

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania materiału z drzewa oskrzelowego o pojemności 25ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie rozmiaru 5,5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Proponowany rozmiar zawiera się w poz. 2 pakietu nr 2.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 3 wyrazi zgodę na dopuszczenie rozmiaru 8 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.