Zawiercie, dnia 09.07.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/39/2020 – Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego – 4 pakiety

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2 – dotyczy SIWZ cz. XIX pkt 1 lit. B**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni robocze?

Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 40%.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 40pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 2 dniowy - tylko 30 pkt. Tak dużą różnicę punktową drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.

Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

**Pytanie nr 4 – dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma być zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji na termin realny tj.:

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw **otrzymać i zbadać** zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji w ciągu 3 i 5 dni roboczych jest niemożliwe do wykonania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający domniemywa, że chodziło o zapis § 3 ust. 3 wzoru umowy. Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

**Pytanie nr 5 – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 lit. a) i b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towarów/wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

**Pytanie nr 6 – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 lit. c)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10 % wartości niezrealizowanej umowy”?

*Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy (do 50 %), a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

*Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pisaków standardowych czy cienko piszących?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga pisaków standardowych.

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z HDPE (polietylen o podwyższonej gęstości)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym   
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy przez określenie „przezroczyste tworzywo” chodzi o tworzywo o przejrzystości podobnej jak szkło, czy Zamawiający dopuści probówki z PP o wysokiej przeźroczystości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza probówki z PP o wysokiej przeźroczystości, jednak wymaga odnotowania tego faktu   
w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z korkiem zwykłym czy korkiem przekłuwanym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza probówki z korkiem zwykłym oraz korkiem przekłuwanym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 16**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kapilar z heparyna sodową czy heparyną litową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kapilary z heparyną sodową oraz heparyną litową, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 21**

Czy Zamawiający wymaga pisaków długopiszących, równoważnych do pisaków Sharpie, to znaczy o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga pisaków o jakości nie gorszej niż w/w pisaki.

**Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 21**

Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pisaków laboratoryjnych do osobnego pakietu? Prośbę motywujemy tym, że na rynku polskim oferowane są pisaki o ponad połowę tańsze od pisaków typu Sharpie, jednakże o jakości nie porównywalnej z pisakami Sharpie. Jeśli zatem dla Zamawiającego ważniejsza jest cena, niż jakość pisaków, wyłączenie ich do osobnego pakietu doprowadzi do wyboru oferty najtańszej cenowo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 21**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pisaków standardowych czy cienko piszących?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga pisaków standardowych.

**Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednego pełnego opakowania handlowego końcówek tj. 1000sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówek sterylnych pakowanych po 5sztuk?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga naniesienia odpowiednich zmian w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści probówki sterylne okrągłodenne bez podziałki o wymiarach 16x100mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym   
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w opakowaniach po 200 sztuk?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej do 25 ml i poj. całkowitej 30 ml, o wymiarach 30x80mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym   
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 23**

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek podstawowych szlifowanych bez pola do opisu?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym   
w postaci „\*” i przypisu. Ponadto, Zamawiający wymaga szkiełek do bezpośredniego i wygodnego pobierania jaj owsików. Szkiełka gotowe do użycia z taśmą klejącą, pakowane pojedynczo.