DZP/PN/83/2019

Zawiercie, 18.10.2019r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/83/2019  Dostawa środków ochrony radiologicznej – 3 pakiety

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1  Pakiet 1  – Fartuchy i kołnierze ochronne Poz. 1, 2, 3

Prosimy o odstąpienie od zapisu „bezwinylowy”, ponieważ rodzaj zastosowanego polimeru nie wpływa na funkcjonalność ani właściwości ochronne użytkowania.

Prosimy o dopuszczenie, na zasadzie równoważności materiału ultralekkiego, bezołowiowego, dwuwarstwowego (warstwa bizmutu i antymonu, polimer winylowy), charakteryzującego się najniższą wagą i zapewniającego najwyższy komfort oraz ochronę.

Jeśli Zamawiający podtrzyma wymóg zaoferowania fartuchów „bezwinylowych” to prosimy o sprecyzowanie jaką funkcjonalność użytkową ma zapewnić ten parametr?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia wykreślając wymóg dotyczący winylu. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 2 Pakiet 2 - Okulary ochronne Poz. 2

Ponownie prosimy o odstąpienie od podania maksymalnej wagi okularów korekcyjnych , z uwagi na fakt, że na ich  ostateczna waga uzależniona od typu zastosowanych szkieł i  wymaganej korekcji (im większa wada wzroku, tym szkła cięższe) oraz prosimy o dopuszczenie maksymalnej wagi okularów w wersji bez korekcji max 60g.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga w pozycji 1 okularów bez korekcji 
o maksymalnej wadze 60 g, które są najlżejszymi oprawkami dostępnymi na rynku okularów RTG. Dołożenie do nich szkieł z korekcją zawsze spowoduje wzrost tej wagi, w zależności od wartości dioptrii. Nie jest możliwe, aby okulary bez korekcji i z korekcją, posiadające takie same oprawki, ważyły tyle samo.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ.