Zawiercie, 04.02.2019r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: „Dostawy filtrów do central klimatyzacyjnych wraz z ich wymianą i odkażaniem mikrobiologicznym – SOR, OIOM, BO.”

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1
W jakiej ramie mają zostać wykonane filtry absolutne: MDF, metal czy aluminium?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie określa ramy w jakiej mają zostać wykonane filtry – wybór należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 2
Co rozumieją Państwo przez stwierdzenie odkażanie mikrobiologiczne filtrów? Czy chodzi o wykonanie dezynfekcji systemów wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym, OIOM oraz SOR?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający zamawia pełną dezynfekcję systemów wentylacyjnych wraz z ich myciem.

Pytanie nr 3
Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych?
Odpowiedź:
Nie, nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia.