DZP/PN/31/2019 Zawiercie dnia, 13.06.2019 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania pt. „Dostawa sprzętu medycznego – 35 pakietów”, informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakiet nr 3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na stojaki do kroplówek (pakiet nr 3) z podstawą stalową lakierowaną proszkowo na biało (względnie na inny kolor)- dotyczy załącznika nr 2 pkt 1.Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 2 dotyczy pakiet nr 16 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści destylator elektryczny o wydajności ok. 10 litrów/godzinę, spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 3 dotyczy pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wg poniższego opisu i wizualizacji: Stojak wyposażony w dwa wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa fi 560mm pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 4 dotyczy pakiet nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka ze stawką VAT 23%. Oferowany wyrób spełnia wszystkie wymogi SIWZ w zakresie parametrów. Nie wypełnia definicji wyrobu medycznego określonej w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych. Wykonawca posiada na ten wózek atest PZH potwierdzający przeznaczenie wyrobu do użytkowania w jednostkach służby zdrowia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wózka z pokrywkami do transportu narzędzi brudnych, ze stawką VAT 23%. Wózek powinien posiadać atest PZH potwierdzając przeznaczenie wyrobu do użytku w jednostkach służby zdrowia. W załączeniu poprawione ogłoszenie, SIWZ, załączeniu poprawiony zał. nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy, JEDZ.

**Pytanie 5 dotyczy pakiet nr 24, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania, które posiada całkowitą długość przewodu grzewczego równą 1,8m.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 6 dotyczy pakiet nr 24, poz. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania, które posiada podstawę jezdną z 5 kołami z blokadą.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 7 dotyczy pakiet nr 24, poz. 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania, które posiada filtr antywirusowy i antybakteryjny o skuteczności filtracji (HEPA) minimum 99,97% przy wielkości cząstek 0,2 mikrona.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 8 dotyczy pakiet nr 24, poz. 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania, które posiada poniższy zakres temperatur:
- „boost” - 46 °C

- wysoki - 43 °C

- średni - 38 °C

- niski - 32 °C

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 9 dotyczy pakiet nr 24, poz. 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania, które posiada licznik przepracowanych roboczogodzin oraz alarm sygnalizujący termin wymiany filtra zamiast licznika wskazującego ilość dni oraz liczy roboczogodzin pozostałych do wymiany filtra.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 10 dotyczy pakiet nr 24, poz. 13**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania, które wyświetla temperaturę z dokładnością +/- 2°C.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 11 dotyczy pakiet nr 35, poz. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, podkładki pod pięty wym. 200x110x70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 12 dotyczy pakiet nr 35, poz. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, profilowany pozycjoner głowy i szyi o wym. 310x250x73 mm, lub 230x230x57 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie narzędzie, profilowany pozycjoner głowy i szyi o wym. 310x250x73 mm, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie profilowanego pozycjonera głowy i szyi o wym. 230x230x57 mm.

**Pytanie 13 dotyczy pakiet nr 8 - Waga łóżkowa**

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wysyłkę wagi firmą kurierską. Zamawiający wymaga uruchomienia, montażu i szkolenia, w załączeniu poprawione ogłoszenie, SIWZ, zał. nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy, zał. nr 3 JEDZ.

**Pytanie 14 dotyczy pakiet nr 8 - Waga łóżkowa**

Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis **„** UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 15 dotyczy pakiet nr 8 - Waga łóżkowa**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 16 dotyczy pakiet nr 8 - Waga łóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 17 dotyczy pakiet nr 8 - Waga łóżkowa**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę wyposażoną w lekkie rampy wagowe z uchwytem do przenoszenia oraz kółka transportowe oraz kolumną do wyświetlacza jak na zdjęciu poniżej.

Dzięki temu rozwiązaniu nie potrzebujemy dodatkowego wózka który podwyższa znacznie wartość samej wagi.





**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie 18 dotyczy pakiet nr 8 - Waga łóżkowa**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę wyposażoną w lekkie rampy wagowe z uchwytem do przenoszenia oraz kółka transportowe jednak bez kolumny (jak na zdj. powyżej), wtedy wyświetlacz jest na kablu. Wersja bardzie mobilna i dająca większe możliwości manewrowania.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie 19 dotyczy pakiet nr 20 - Waga medyczna dla noworodków i niemowląt**

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuszcza wysyłkę wagi firmą kurierską.

**Pytanie 20 dotyczy pakiet nr 20 - Waga medyczna dla noworodków i niemowląt**

Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 21 dotyczy pakiet nr 20 - Waga medyczna dla noworodków i niemowląt**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie

(ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 22 dotyczy pakiet nr 20 - Waga medyczna dla noworodków i niemowląt**

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 23 dotyczy pakiet nr 20 - Waga medyczna dla noworodków i niemowląt**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z większym obciążeniem - 20 kg? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 24 dotyczy pakiet nr 20 - Waga medyczna dla noworodków i niemowląt**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu 5g < 10kg > 10g?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 25 dotyczy pakiet nr 25 Fonendoskop i Pakiet nr 30 Stetoskop**

Czy Zamawiający wymagać będzie stetoskopu z głowicą dwustronną z pojedynczym drenem, gdzie sprężyna dociskająca znajduje się wewnątrz drenu ułatwiając tym samym dezynfekcję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 26 dotyczy pakiet nr 29 - Krążki przeciwodleżynowe na stół operacyjny**

Czy Zamawiający dopuści pozycjonery wykonane ze specjalnego polimeru, wiskoelastomer, który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn ? Wskoelastomer nie zawiera latexu i silikonu. Dzięki temu jest hypoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych; Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym. Gwarancja minimum 24 m-ce,.

Wymiar: 200x50mm

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 27 dotyczy pakiet nr 35 - Pozycjonery dla pacjenta na stół operacyjny poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Krążek pod głowę dla dorosłych , wykonany ze specjalnego polimeru, wiskoelastomer, który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn ? Wskoelastomer nie zawiera latexu i silikonu. Dzięki temu jest hypoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych; Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym. Gwarancja minimum 24 m-ce,.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 28 dotyczy pakiet nr 35 - Pozycjonery dla pacjenta na stół operacyjny poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Podkładki pod pięty, ochrona ścięgna Achillesa, wykonane ze specjalnego polimeru, wiskoelastomer, który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn ? Wskoelastomer nie zawiera latexu i silikonu. Dzięki temu jest hypoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych; Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym. Gwarancja minimum 24 m-ce,. Wymiar: 15\*8\*4.5cm.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 29 dotyczy pakiet nr 35 - Pozycjonery dla pacjenta na stół operacyjny poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Podkładki pod pięty, ochrona ścięgna Achillesa, wykonane ze specjalnego polimeru, wiskoelastomer, który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn ? Wskoelastomer nie zawiera latexu i silikonu. Dzięki temu jest hypoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej, przezierny dla

promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych; Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym. Gwarancja minimum 24 m-ce,. Wymiar: 18\*10\*7cm

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 30 dotyczy pakiet nr 35 - Pozycjonery dla pacjenta na stół operacyjny poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści profilowany pozycjoner głowy i szyi o wymiarach 220\*190\*60 mm wykonany ze specjalnego polimeru, wiskoelastomer, który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn ? Wskoelastomer nie zawiera latexu i silikonu. Dzięki temu jest hypoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych; Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym. Gwarancja minimum 24 m-ce,.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 31 dotyczy pakiet nr 35 - Pozycjonery dla pacjenta na stół operacyjny poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści profilowany pozycjoner twarzy i szyi o wymiarach 230\*200\*60mm wykonany ze specjalnego polimeru, wiskoelastomer, który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn ? Wskoelastomer nie zawiera latexu i silikonu. Dzięki temu jest hypoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej,

przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych; Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym. Gwarancja minimum 24 m-ce,.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 32 dotyczy pakiet nr 35 - Pozycjonery dla pacjenta na stół operacyjny poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści profilowany pozycjoner głowy i szyi o wymiarach 180\*220\*60mm wykonany ze specjalnego polimeru, wiskoelastomer, który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn ? Wskoelastomer nie zawiera latexu i silikonu. Dzięki temu jest hypoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych; Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym. Gwarancja minimum 24 m-ce,.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 33 dotyczy pakiet nr 6 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści Możliwość podłączenia zaworu PEEP ze złączką?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 34 dotyczy pakiet nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu do worka?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 35 dotyczy pakiet nr 6 poz. 5**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję numer 5?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyłączy i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 36 dotyczy pakiet nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary łyżek: 95 mm, 105 mm, 135 mm, 145 mm lub 155 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 37 dotyczy pakiet nr 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności użytkowej 359L i brutto 370L?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 38 dotyczy pakiet nr 28**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od +2 do +8 0C?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 39 dotyczy pakiet nr 28**

Czy podane przez Zamawiającego wymiary są wymiarami wewnętrznymi czy zewnętrznymi?

**Odpowiedź:**

Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi.

**Pytanie 40 dotyczy pakiet nr 28**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki owymiarach zewnętrznych(SxGxW) 676\*730\*1935mm i wewnętrznych 565\*525\*1246 mm ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 41 dotyczy pakiet nr 28**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem organizer? Czy Zamawiający oczekuje plastikowych pojemników ustawianych na półce? Jeśli tak, prosimy o podanie wymiarów pojemników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga 2 plastikowych pojemników ustawionych na półce, pojemniki dostosowane wielkością do rozmiarów lodówki. W załączeniu poprawiony zał. nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 42 dotyczy pakiet nr 28**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia chłodziarki w regulowane nóżki?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie odstąpi i podtrzymuj zapisy SIWZ.

**Pytanie 43 dotyczy pakiet nr 21 – Pulsoksymetr poz.8**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z zakresem pomiarowym nieinwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi w zakresie od 20 do 260 mmHg? Oferowane wartości tylko nieznacznie różnią się od wymagań Zamawiającego i nie wprowadzają istotnej zmiany dla klinicznego zastosowania oferowanego urządzenia.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 44 dotyczy Istotne postanowienia umowy**

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości: sumy stanowiącej równowartość 0,5 % wartości niezrealizowanej w terminie dostawy - za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy;

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuj zapisy SIWZ.

**Pytanie 45 dotyczy Istotne postanowienia umowy**

W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuj zapisy SIWZ.

**Pytanie 46 dotyczy pakiet nr 24**

Czy zamawiający dopuści do postepowania w pakiecie numer 24: „Materac lub inne urządzenie do ogrzewania" – system który jest rozwiązaniem zdecydowanie lepszym i praktyczniejszym o parametrach:

1. System złożony z materaca grzewczego i kontrolki
2. Warstwa grzewcza wykonana z elastycznych polimerów węglowych
3. Materac wyposażony w 18 milimetrową warstwę przeciwodleżynową
4. Pokrowiec materaca szczelnie zamknięty (elementy zgrzane w technologii RF)
5. Możliwość podłączenia dwóch materacy do jednej jednostki sterującej
6. Zakres temperatur pracy 25 40 st. C
7. Materac wyposażony w pasy mocujące do stołu operacyjnego
8. System nie wymagający pokrowca i elementów jednorazowych

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuj zapisy SIWZ.

**Pytanie 47 dotyczy pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stojaka do kroplówek z podstawą ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 48, dotyczy pakietu 24, pkt 4**

Zamawiający w punkcie 3 wymaga przewodu grzejnego o długości minimum 1,5 m, a w punkcie 4 minimum 4 m. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające przewód grzewczy o długości 1,8 m, spełniającego wymóg punktu 3 ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 49, dotyczy pakietu 24, pkt 8**

W związku z wymogiem posiadania przez urządzenie 5 zakresów temperatur, które posiada tylko jedno urządzenie na rynku zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dopuści alternatywne urządzenie spełniające

wymogi terapii ogrzewania pacjenta z 4 zakresami temperatur: temperatura otoczenia, 32oC, 38oC, 43oC?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 50, dotyczy pakietu 24, pkt 11**

Czy Zamawiający dopuści alternatywne urządzenie z wbudowanym licznikiem przepracowanych godzin, informujące o konieczności wymiany filtra, bez konieczności monitorowania ilości przepracowanych już godzin pracy?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 51, dotyczy pakietu 24, pkt 12**

Czy Zamawiający dopuści alternatywne urządzenie z panelem sterowania, na którym wskazana jest zadana temperatura ? Istotna dla tego urządzenia jest zagwarantowanie temperatury wyjściowej nadmuchiwanego powietrza.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuj zapisy SIWZ.

**Pytanie 52, dotyczy pakietu 24, pkt 13**

Czy Zamawiający dopuści alternatywne urządzenie z dokładnością nastawionej temperatury +/- 1oC ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 53, dotyczy pakietu 12**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści przepływomierz (dozownik tlenu) mocowany na szynie z drenem zakończonym systemem szybkozłącza typu AGA, z wielorazowym, szklanym nawilżaczem (pojemnikiem na wodę), z kompletem adapterów umożliwiających m.in. podłączenie jednorazowych zestawów do nawilżania, z zakresem przepływu od 0- 16l/min.?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 54, dotyczy pakietu 13**

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki rodzaj szybkozłącza ma być wyposażony regulator próżni, czy ma być wpinany bezpośrednio w gniazdo, czy tez mocowany na szynie i wyposażony w dren połączeniowy, jak również, czy Zamawiający oczekuje wraz z regulatorem kompletu zbiorników na wydzieliny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby regulator próżni wpinany był bezpośrednio w gniazdo typu AGA. Zamawiający nie wymaga wraz z regulatorem kompletu zbiorników na wydzieliny, a zaproponowane rozwiązania dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 55, dotyczy pakietu 14**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści przepływomierz (dozownik tlenu) mocowany na szynie z drenem zakończonym systemem szybkozłącza typu AGA, z wielorazowym, szklanym nawilżaczem (pojemnikiem na wodę), z kompletem adapterów umożliwiających m.in. podłączenie jednorazowych zestawów do nawilżania, z zakresem przepływu od 0- 16l/min.?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 56, dotyczy pakietu nr 8 - Waga łóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną w wyświetlacz bez podświetlenia, którego wyświetlacz jest widoczny przy niskim natężeniu oświetlenia? 

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 57, dotyczy pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wymaga wagi wyposażonej w zintegrowany podnośnik z wagą (tzw. 2w 1), który skraca pracę personelu oraz ułatwia ważenie pacjenta leżącego na łóżku?
Rozwiązanie 2 w 1 nie wymusza jak w innych podnoszenia kółka z jednej strony podnośnikiem, a następnie podkładania wagi pod kółka od wewnętrznej strony łóżka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 58, dotyczy pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wymaga aby 4 kable do wagi były długości min. 2,5 m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 59, dotyczy pakietu nr 8**

Czy Zamawiający dopuści wagę o maksymalnym ważeniu łóżko 250 kg, pacjent 250 kg?

**Odpowiedź:**

**Pytanie 60, dotyczy pakietu nr 34**

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz o zakresie pomiarowym 30-280 mmHg?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie 61, dotyczy pakietu nr 1- Rolki przenośnik taśmowo – rolkowy do przenoszenia pacjenta**

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego wykonanego z ramy aluminiowej.

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 160 kg

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wymiarach 74x36

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza żadnego z zaproponowanych rozwiązań i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 62, dotyczy pakietu nr 23 - Łatwoślizg (składana mata z dwoma uchwytami)**

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu o wymiarach 180x50 cm, składanego na pół, bez uchwytów lub prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu o wymiarach 180x49 cm, składanego na pół, z dwoma uchwytami

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu wykonanego z deski z tworzywa oraz śliskiego i wytrzymałego pokrycia poliamidowego

Prosimy o dopuszczenie pokrycia z możliwością prania w temperaturze do 60°

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza żadnego z zaproponowanych rozwiązań i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 63, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 2 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaczepu, w przypadku zaoferowania przewodu wzmocnionego drutem, zabezpieczającym przed zaginaniem

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 64, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 3, 4 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o dopuszczenie przewodu grzewczego o długości 1,8 m

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 65, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 5 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie odstąpi i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 66, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 6 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością zamontowania na stojaku do kroplówek

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 67, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 7 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o dopuszczenie filtra Hepa 0,2 micronów o efektywności 99,97%

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 68, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 8 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o dopuszczenie 4 zakresów regulacji temperatury 32°C / 38°C / 43°C / temperatura pokojowa i 2-stopniowej regulacji prędkości przepływu powietrza

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 69, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 9 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o dopuszczenie alarmów: przegrzania - dźwiękowy i wizualny oraz usterki systemu - dźwiękowy i wizualny oraz o dopuszczenie zabezpieczenia przy temp. ≥ 55°C, z automatycznym wyłączeniem grzejnika i wentylatora.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 70, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 11 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazującego konieczność wymiany filtra w postaci wskaźnika diodowego

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 71, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 12 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o dopuszczenie temperatury mierzonej u wlotu węża, ze względów praktycznych – większa możliwość uszkodzenia czujnika, jeśli znajduje się on na wylocie węża.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 72, dotyczy pakietu nr 24, pkt. 14 - Materac lub urządzenie do ogrzewania**

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

* na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)
* na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm)
* na całe ciało z dostępem brzusznym (192 x 180 cm)
* na całe ciało – tuba pod pacjenta (217 x 91 cm)
* na dolną część ciała / dla dzieci (120 x 100 cm)
* na górną część ciała ARM IN (124 x 94 cm)
* na górną część ciała ARM OUT (192 x 57 cm)
* noworodkowy (92 x 89 cm)
* pediatryczny (99 x 136 cm)
* pediatryczny - tuba pod pacjenta (113 x 56 cm)

Prosimy o odstąpienie od wymogu kołderek sterylnych na rzecz mikrobiologicznie czystych.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania, obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 73, dotyczy pakietu nr 27 - Pasy unieruchamiające**

* Prosimy o dopuszczenie pasów wykonanych w 100 % z poliestru, miękko wyściełanych, wzmocnionych na całej długości, mocowanych do łóżka za pomocą zamków magnetycznych, z możliwością prania w 90°C oraz z możliwością sterylizacji za pomocą następujących procedur sterylizacyjnych:
* tlenek etylenu
* nasycona para, 120O, w krótkim cyklu
* promieniowanie gamma

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie odstąpi i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 74, dotyczy SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź:**

Nie, zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wymaga by: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - zgodnego z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

**Pytanie 75, dotyczy zawarcia umowy**

Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, dopuszcza tryb korespondencyjny i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się dzień, w którym Wykonawca otrzyma jednostronnie podpisaną umowę z datą wskazaną przez Zamawiającego.