## Arkusz1
DZP/TP/5/2021 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych | szt. | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., fabrycznie nowy): ………....……………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | System zawierający panel dotykowy | Tak
| 2 | System wyposażony w interfejs użytkownika | Tak
| 3 | System zawierający lampę UV do dekontaminacji pokoju roboczego | Tak
| 4 | System wyposażony w pręty magnetyczne i system grzejny | Tak
| 5 | Objętość probówki 1µl~2000µl | Tak
| 6 | Czas przetwarzania:20~50 minut dla pojedynczego przebiegu-partii próbek-w normalnych warunkach | Tak
| 7 | Waga aparatu -40kg +/-10% | Tak, podać
| 8 | Wysokość aparatu-do 480 mm | Tak, podać
| 9 | Szerokość aparatu-do 560 mm | Tak, podać
| 10 | Zasilanie aparatu:120-240V,50~60Hz | Tak
| 11 | Kasety do ekstrakcji wiruswego RNA metodą kulek magnetycznych | Tak
| 12 | Kasety do automatycznej ekstrakcji,zapobiegającej kontaminacji próbek | Tak
| 13 | Odczynniki przeznaczone do testowania próbek:wymazu z jamy nosowo-gardłowej,wymazu z jamy ustnej i gardła | Tak
| 14 | Możliwość badania 1 do 24 próbek bez podrażania kosztów | Tak
| 15 | Odczynniki przechowywane w temp.15-30C oraz 4C | Tak
| 16 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Tak, podać
| 17 | Bezpłatny przegląd w okresie gwarancji | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)