DZP/PN/45/2018 Zawiercie dnia, 26.06.2018r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytania wykonawców dotyczących postępowania Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w tym kaniul, drenów.. – 3 pakiety informuje.

**Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz.3.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 3 i stworzy z niej oddzielny pakiet, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty na kaniule dożylne?

**Odpowiedź:**

Nie, zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz.3.**

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści: Kaniule dożylne bezpieczne, wykonane z PUR, z portem bocznym umieszczonym dokładnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo i pewność wkłucia:

- igła z wygładzonym tylnym szlifem ostrza

- łagodnie zwężający się koniec kaniuli

- przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem

- trzy paski kontrastujące w RTG

- badania na biokompatybilność poliuretanu

Rozmiary:

• 22G dł. 25mm; przepływ 42 ml/min

• 20G dł. 32mm; przepływ 59 ml/min

• 18G dł. 45mm; przepływ 96 ml/min

• 17G dł. 45mm; przepływ 155 ml/min

• 16G dł. 45mm; przepływ 225 ml/min

• 14G dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 1 poz. 4,5,6,7**

Prosimy o wydzielenie poz. 4,5,6,7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydziela i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4 dotyczy pakietu 1, poz.4,5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 1, poz.7**

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 1, poz.7**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na tłoku. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Tłok posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 2, poz.2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmianę ilości sztuk w opakowaniu obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”, a ponadto ilość opakowań należy przeliczyć z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 2, poz.2**

Czy zamawiający dopuści kieliszki ze skalą do 30 ml, mała skalą co 1 ml, duża skala co 5 ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 9****dotyczy pakietu nr 2, poz.1-3**

Prosimy o wydzielenie poz.1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydziela i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 3, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści gąbki sklasyfikowane jako wyrób kosmetyczny ze stawką VAT 23%?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga stawki 23%. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy pakiet nr 3 poz. 1-2

**Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 3, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści gąbki z żelem myjącym o gramaturze 90g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 1 poz.3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego, silikowanego poliuretanu, z wtopionymi paskami RTG min.5, o potwierdzonym klinicznie zmniejszeniu powikłań zakrzepowo-zapalnych w naczyniu, z zabezpieczeniem ostrza w formie plastikowej osłonki zamykającej całkowicie światło igły, z systemem kanalików zabezpieczającymi przed wypływem krwi z kaniuli, elastyczne skrzydełka, samo domykającym się koreczkiem portu górnego, z przezroczystą komorą ułatwiającą obserwację napływu krwi z zastawką antyzwrotną, pakowana pojedynczo.

22 G - 0,9 x 25 mm niebieski

20 G - 1,1 x 32 -33 mm różowy

18 G - 1,3 x 32 – 33 mm zielony

18 G - 1,3 x 45 mm zielony

17 G - 1,5 x 45 mm biały

16 G - 1,8 x 45 -50 mm szary

14 G - 2,0 x 45 -50  mm pomarańczowy

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 1 poz.3**

Czy zamawiający oczekuje aby do oferty były dołączone badania kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji cewnika oferowanych kaniul w ilości min.3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie precyzuje wymogów w tym zakresie a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 1 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zabezpieczenie ma zatykać w pełni światło i ostrze igły? Tym samym, czy zaoferowane kaniule bezpieczne mają chronić przed zakłuciem, zachlapaniem oraz ekspozycją zawodową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie precyzuje wymogów w tym zakresie a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 1 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby zabezpieczenie kaniuli nie posiadało ostrych elementów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie precyzuje wymogów w tym zakresie a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 1 poz.5**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy trzpień koreczka powinien być usytuowany powyżej obudowy w celu łatwiejszego zakręcenia go na kaniuli??

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie precyzuje wymogów w tym zakresie a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 1 poz.1-5**

Czy Zamawiający oczekuje aby wyroby medyczne w pozycji od 1 do 5 pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie precyzuje wymogów w tym zakresie a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 1 poz.3 a-3 f**

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli bezpiecznej wyposażonej w plastikowy zatrzask zabezpieczająca igłę z zastawka antyzwrotna pełniącą rolę filtra hydrofobowego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. W rozmiarach:22 G/25 mm przepływ 33 ml/min, 20 G /32 mm 57 ml/min, 18 G /45 przepływ 90 ml/min, 17 G/45 140 ml/min, 16 G/45 mm przepływ 180 ml, 14 G /45 – 290 ml

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 1 poz.4**

Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej jego krawędzi znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązani opisanego w SIWZ.

**Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 1 poz.9-12**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystaj oferty jakościowej i ilościowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydziela i podtrzymuje zapisy SIWZ.