Zawiercie 03.04.2017 r.

 **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy: Dostawa sprzętu jednorazowego do anestezjologii, narzędzi do laparoskopii – 2 pakiety – DZP/PN/13/2017**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie harmonijkowego filtra antybakteryjnego, mechanicznego (bez warstwy elektrostatycznej) z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji wynoszącej 99,999999%, spełniający wszystkie pozostałe wymagania. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji SIWZ znacząco ograniczają konkurencję.

**Odpowiedź:** W tym postępowaniu nie ma pakietu nr 5, Zamawiający rozumie że zadane pytanie dotyczy pakietu nr 1 **.**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2 - Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o dł. 150 cm ?

**Odpowiedź:** W tym postępowaniu nie ma pakietu nr 5, Zamawiający rozumie że zadane pytanie dotyczy pakietu nr 1 **.**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 3** - **Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o dł. 150 cm?

**Odpowiedź:** W tym postępowaniu nie ma pakietu nr 5, Zamawiający rozumie że zadane pytanie dotyczy pakietu nr 1 **.**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 4 - Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy w zestawie z dwoma rurami o długości180 cm oraz trzeciej rury o długości 80 cm?

**Odpowiedź:** W tym postępowaniu nie ma pakietu nr 5, Zamawiający rozumie że zadane pytanie dotyczy pakietu nr 1 **.**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 5 - Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych z wsuwaną zamykającą zastawką, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** W tym postępowaniu nie ma pakietu nr 5, Zamawiający rozumie że zadane pytanie dotyczy pakietu nr 1 **.**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6 - Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 19**

Czy Zamawiający wymaga rurki nosowo-gardłowe w rozmiarze 00?

**Odpowiedź:** W tym postępowaniu nie ma pakietu nr 5, Zamawiający rozumie że zadane pytanie dotyczy pakietu nr 1 **.**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.