Zawiercie, dnia 18.01.2018 r.

**DZP/PN/5/2018**

**Do wszystkich Wykonawców**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania Wykonawców w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu w ramach projektu „ Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim**”** informuje:

**Pytanie nr 1- Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby pielęgniarskiej do opieki długoterminowej o wadze 3 kg oraz o poniższym wyposażeniu:

> zestaw do wykonywania iniekcji,

1. strzykawki  (2,5,10,20 ml)                                      po 2 szt.

2. Igły jednorazowe ( 08x40, 1,2x40)                       po 5 szt.

3. Plastry poinfekcyjne 5mx4cm Prestopor   1 op.

> zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych,

1. przyrząd do przetaczania płynów                         1 szt.

2. Venflony (0.8,1.0,1.2,1.4)                                      po 2 szt.

3. plaster do kaniul dożylnych Venaplast     1 op. = 50 szt.

4. Staza  zaciskowa                                       1 szt.

> Zestaw do płukania pęcherza moczowego lub przetoki:

1. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50 (60) ml
2. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku o poj. 50 (60) ml z końcówką do cewników

> zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,

1. kompres gazowy 5x5 cm (jałowy)                        5 szt.

2. kompres gazowy 9x9 cm (jałowy)                        5 szt.

3. Plaster z opatrunkiem 1mx6 cm                1 szt.

4. Plaster Minifol 72/16 mm                          5 szt.

5. Plaster do zamykania ran SteriStrip 6x38mm

6. Plaster do zamykania ran SreiStrip  6x75mm

7. nożyczki do ciecia opatrunków (apteczne)

8. penseta anatomiczna

9. penseta chirurgiczna

10. miska nerkowa

> pakiet ochronny przed zakażeniem

1. płyn do dezynfekcji rąk i skóry AHD 2000 250ml spray   1 szt.

2. rękawiczki ochronne ambulatoryjne                                     5 par

3. maska fizelinowa na twarz                                                    5 szt.

> zestaw przeciwwstrząsowy

1. maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego – z filtrem Pocket mask (w pudełku)

2. Rurki ustno-gardłowe Guedel                               6 szt.

3.  Torba na Ampulatorium  - do samodzielnego wykorzystania  /miejsce na 60 ampułek/

> Sprzęt medyczny

1. Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem

2. Glukometr

3. Termometr

**Odpowiedź**: Tak**,** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ