Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy  
Pakiet nr 1     		Sprzęt jednorazowy do anestezjologii

| Lp. | Nazwa | jed. miar. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT kwota | Scena jedn. brutto | Wartość netto | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem z otworem Murphego, z balonem kontrolnym z widocznym rozmiarem, Od 3,0-10,0 | sztuk | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka ustno-gardłowa sterylna od nr 1 do 4, | sztuk | 3 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy, sterylny, pakowany pojedynczo antybakteryjny i antywirusowy skuteczność filtracji 99,99 przy pracy 24 h oraz z końcówką umożliwiającą połączenie z rurką intubacyjną | sztuk | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna zbrojona ze zbrojeniem na całej długości rurki z otworem Murphiego od 7,0 do 8,5 sterylna | sztuk | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie stożka z poliuretanu o grubości ok 10 mikronów i portem do odsysania z przestrzeni pogłośnionej , obrotowym łącznikiem 8,0 ; 9,0 , sterylna | sztuk | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i obrotowym łącznikiem w rozm 7,0- 10,0 sterylna | sztuk | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka tracheostomijna z PCV z mankietem uszczelniającym z 2 kaniulami wewnętrznymi typu Shiley rozm. 6,8,10 | sztuk | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tracheosoft XLT bardzo długa giętka rurka przedłużona,część dystalna z mankietem uszczelniającym | sztuk | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łącznik karbowany martwa przestrzeń z podwójnie obrotowym łącznikiem i portem do bronchoskopii i odsysania | sztuk | 3 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, sterylny z portem do podawania tlenu i odsysania | sztuk | 525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr mechaniczny harmonijkowy antybakteryjno-wirusowy, z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji 99.999999 z portem do kapno, sterylny.Wydajność nawilżania min.32 mg H2O/l.Utrata wilgoci max. 6 mg H2O/l. | sztuk | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Obwód oddechowy, o dł. 120 cm sterylny do respiratora zbudowany z rur gładkich w środku | sztuk | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Obwód oddechowy, o dł. 120 cm sterylny, pediatryczny do respiratora zbudowany z rur gładkich w środku | sztuk | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Obwód oddechowy, sterylny do aparatu do znieczulenia długość 2 rur 160 cm, 3 rura 80 cm, worek oddechowy 2 l, zbudowany z rur gładkich w środku | sztuk | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Łącznik typu kolanko z portem do kapno | sztuk | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych z obrotową zamykającą zastawką , cewnik do odsysania o zmiennej sztywności w części dystalnej ultramiękki. Możliwość stosowania do 72 godz. Sterylny. Ch 16 | sztuk | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użycia sterylna | sztuk | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rurka nosowo- gardłowa 0 | sztuk | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rurka nosowo- gardłowa 2/0 | sztuk | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 20 należy przenieść do formularza ofertowego.

......................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 2  Narzędzia do laparoskopii

|  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa Netto | VAT kwota | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna .niekierunkowa o powierzchni150cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, każda elektroda posiada etykiety gotowe do naklejenia do protokołu operacyjnego zawierające następujące informacje: numer referencyjny, seria i data ważności | sztuka | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu ok. 18cm, szczęki zagięte pod kątem 14°, zakres obrotu trzonu 180°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, fakturowane szczęki proste, zakres obrotu trzonu 159°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. lub Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland, o długości spawu 20mm, zakres obrotu trzonu 350°, aktywacja za pomocą włącznika ręcznego, współpracujące z generatorem z systemem LigaSure, | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19cm, szczęki wygięte, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa elektroda zatrzaskowa z przewodem, współpracująca z wielorazową klemą o długości 18cm, szczęki wygięte po kątem 30°, przeznaczona do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, aktywacja jedynie za pomocą włącznika nożnego, współpracująca z generatorem LigaSure oraz ForceTriad. | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa elektroda zatrzaskowa z przewodem, współpracująca z wielorazową klemą o długości 27cm, szczęki wygięte po kątem 60°, przeznaczona do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, aktywacja jedynie za pomocą włącznika nożnego, współpracująca z generatorem LigaSure oraz ForceTriad. | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stabilizator do rurek intubacyjnych ,wykonany z tworzywa sztucznego ze śrubą mocującą rurkę , z opaską na głowę zapinana na rzep | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Maska tlenowa, twarzowa z przewodem do tlenoterapii | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pisak sterylny do znakowania na skórze a 25 szt. | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowa sterylna elektroda czynna z przełącznikiem przyciskowym ,dostarczona z plastikowym futerałem do umieszczania w polu operacyjnym, z przewodem przyłączeniowym o długości 3-4,5 m z wyjmowaną elektrodą ostrzową o średnicy 2,4 mm wtyczka trzybolcowa ,współpracującą z generatorami typu Force Triad Valaylab (opakowanie 50 sztuk) | opakowanie | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wielorazowy przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych z wtykiem 4mm, współpracujący z generatorem Force Triad Valaylab | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Czyścik do elektrod , do czyszczenia elektrod ze stali nierdzewnej ,jałowy ,jednorazowego użytku, wymiary 5,08x5,08 cm, samoprzylepny, radiocieniodajny | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, o długości 4,6 m, kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami biernymi, do stosowania z generatorami typu Valleylab | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 14 należy przenieść do formularza ofertowego

..............................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy