## Pakiet 3
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 3 STERYLNY FARTUCH CHIRURGICZNY BAWEŁNOPODOBNY
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru ) , antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej , elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep; troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie . Opakowanie folia-folia ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Rozmiary: L, ,XL, XXL. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikację przed założeniem. Opakowanie folia-folia z minimum 2 etykietami przylepnymi do wklejenia w dokumentację medyczną. Pakowane próżniowo w celu łatwej icentyfikacji rozjałowienia. | szt | 150 |  | 8%
RAZEM

## Pakiet 4
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 4 ZESTAW SERWET JEDNORAZOWYCH STERYLNYCH
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Sterylny zestaw serwet do zabiegów okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 43g/m2 o nieprzemakalności minimum 180cm H2O.. Skład minimalny zestawu: serweta 75x45cm z otworem o śr. 8cm otoczony przylepcem - 1 szt, kompresy z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5cm - 5 szt., serweta na stolik narzędziowy 50x50cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt., Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. | szt. | 800 |  | 8%
2 | Sterylny zestaw serwet do operacji okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej 3 warstwowej włókniny o gramaturze minimum 73g/m2 o nieprzemakalności minimum 190cm H2O. Skład zestawu: serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 80 x 140-145cm - 1 szt., serweta główna 150cm x 140-170cm z otworem o średnicy 8-10cm wypełnionym folią chirurgiczną i 2 zintegrowanymi kieszeniami na płyny, pokrowiec na podłokietnik 20-45cm x 60cm - 2 szt. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 900 |  | 8%
3 | Sterylny zestaw serwet do cesarskiego cięcia, wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 56g/m2 nieprzemakalności minimum 190cm H2O.. Skład zestawu: serweta główna 325cm x 250cm w kształcie litery „T” z otworem 32x35cm wypełniony folią chirurgiczną otoczony workiem na płyny z dwoma zaworkami i dwoma organizerami na przewody - 1 szt., kompresy z włókniny 40g/m2 40cm x 20cm - 4 szt., kompresy z gazy 17-nitkowej, 12W, 10cm x 10cm z nitką rtg - 50 szt. (5x10 szt.), serwety z gazy 17N 4W 45cmx45cm z nitką rtg - 5 szt., kolorowy kocyk z flanelki dla noworodka 160cm x 75cm - 1szt., czapeczka dla noworodka - 1 szt., dren 8mm, dł. 150cm – do podłączenia do zaworka znajdującego się w worku - 1 szt., korcang plastikowy 24cm – 1 szt., zacisk na pępowinę – 1 szt., centymetr do mierzenia noworodka - 1 szt., serweta na stół instrumentarialny 150 x 190 cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 1 szt., Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt. | 400 |  | 8%
4 | Sterylny zestaw serwet do porodu, wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze minimum 56g/m2 o nieprzemakalności minimum 250cm H2O. Skład minimalny zestawu: tupfery kule 17N 30cm x 30cm - 5 szt., kompresy włókninowe 40g/m2 4W 10cm x 20cm - 5 szt., kompresy włókninowe 40g/m2 4W 7,5cm x 7,5cm - 10 szt., kolorowy kocyk z flanelki dla noworodka 160cm x 75cm - 1szt., podkład chłonny foliowany 90cmx60cm - 1 szt., pokrowiec na kończynę dolną 120cm x 80cm - 1 szt., serweta z włókniny kompresowej 40g/m2 80cm x 60cm - 1 szt., nożyczki do cięcia pępowiny 12,5cm - 1 szt., nożyczki do cięcia krocza 18cm - 1 szt., zaciski na pępowinę - 2 szt., korcang plastikowy jednorazowy 24cm - 1 szt., nerka tekturowa – na łożysko - 1 szt., rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M - 2 szt., czapeczka dla noworodka - 1 szt., centymetr do mierzenia noworodka - 1 szt., serweta na stół instrumentarialny 150 x 190 cm - 1 szt., Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. | szt. | 400 |  | 8%
RAZEM

## Pakiet 4A
Formularz asortymentow cenowy
Pakiet nr 4 A - Sterylny zestaw uniwersalny minimum -2 warstwowy
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Sterylny zestaw uniwersalny minimum -2 warstwowy a). 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, b) 2 przyklejane serwety z warstwą chłonną w strefie krytycznej i uchwyt na przewody, wymiary 75 x 90 cm . Laminat 2-warstwowy, gramatura-min.60 g/m², nieprzemakalność min 100cm H2O c). 1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 170 x 170 cm z łata chłonna . Laminat 2-warstwowy, gramatura-min.60g/m², nieprzemakalność min 100cm H2O d). 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm z dodatkową łatą chłonną w strefie krytycznej i organizerami przewodów. Laminat 2-warstwowy, gramatura-min.60 g/m², nieprzemakalność min 100cm H2O e). Taśma samoprzylepna 10x50cm min.1 szt f). 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm/ jako owinięcie zestawu g). Ręcznik chłonny o wymiarze 20x25 cm - 4 szt. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 1000 |  | 8%

## Pakiet 8
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 8 WŁÓKNINA W ARKUSZACH DO STERYLIZACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Włóknina w arkszach niebieska do pakowania sterylnych produktów medycznych 900x900mm, opakowanie = 250szt | op | 10 |  | 8%
2 | Włoknina w arkszach niebieska do pakowania sterylnych produktów medycznych 1000x1000mm, opakowanie = 250szt | op | 15 |  | 8%
3 | Włoknina w arkszach niebieska do pakowania sterylnych produktów medycznych 1200x1200mm, opakowanie = 100szt | op | 10 |  | 8%
RAZEM
Wykonawca złoży dokumenty iż jego produkt jest: Zgodny z normą PN -EN ISO 11607-1 oraz PN-EN 868 -2 , generacja III (celuloza > 50% + włóknina sztuczne), bez dodatku lateksu. Wytrzymałość na rozerwanie MD 1050 Nm, CD 1550 Nm, wytrzymałość na przepuklenie 210 kPa. Wydłużenie przy zerwaniu MD 11%, CD10%, Wytrzymałość na rozciąganie na mokro MD 1,70 Nm, CD 0,70 Nm.
Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie zamawiającego deklaracji zgodności dopuszczającej do obrotu wystawionej przez producenta
| i certyfikat CE , wpisu do urzędu rejestracji wyrobów medycznych |  | i karty technicznej.