DZP/PN/6/2019 Zawiercie, 20.02.2019r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

1. Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu z upoważnienia art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp., w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, doprecyzowuje zapis w pozycji nr 10, pakietu nr 13 - załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo cenowy:

Było: „Tkanina fotela charakteryzująca się odpornością na ścieralność wynoszącą przynajmniej 150.000 cykli Martindale. Tkanina posiada atest Państwowego Zakładu Higieny - odporna na mycie i dezynfekcje zg. z Rozporz. Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”

Powinno być: „Tkanina fotela charakteryzująca się odpornością na ścieralność wynoszącą przynajmniej 150.000 cykli Martindale. Tkanina posiada atest Państwowego Zakładu Higieny - odporna na mycie i dezynfekcje zg. z Rozporz. Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z § 13 ust. 4 Rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 26.07.2016 w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, jeżeli Wykonawca który z przyczyn od niego niezależnych, nie ma możliwości uzyskania dokumentów o których mowa wyżej, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarzadzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewnienia jakości lub środków zarzadzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie sytemu lub norm zarzadzania środowiskowego”.

W załączeniu poprawiony zał. nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo cenowy w zakresie pakietu nr 13.