# szpital powiatowy w zawierciu

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 •  tel/fax (032) 67-40-361 •

e-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl

Zawiercie, 22.06.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego – 8 pakietów

DZP/PN/31/2017

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytanie informuje:

Pytanie 1

Pytanie nr 1 do pakietu nr 6 - wideolaryngoskop pozycja 4:

Czy Zamawiający podając w pozycji nr 4 Przekątna ekranu „rozdzielczość 320 x 240” ma na myśli przekątną ekranu 2,4 cala odpowiadającą tej rozdzielczości? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający popełnił błąd, który niniejszym prostuje: w formularzu cenowym zał. nr 2 do SIWZ w pakiecie nr 6 wideolaryngoskop w pozycji 4:

jest: „przekątna ekranu minimum 320x240”,

winno być: „przekątna ekranu: minimum 2,4” (cala)”.