|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/46/2023 | Zawiercie, 14.06.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

## dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 12 dopuści aparat o wymiarach: Szerokość 660mm x  
Głębokość 580mm x Wysokość 920 mm?

*Odpowiedź:*, *Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.*