Zawiercie, dnia 08.12.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/54/2/2020 – Dostawa protez samorozprężalnych do endoskopii wraz z depozytem - 2 pakiety.

Zamawiający odpowiadając na pytania Wykonawcy dotyczące ww. postępowania informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakiet nr 1 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści protezę samorozprężalną do przełyku z systemem antymigracyjnym z lassem do repozycji protezy umieszczone proksymalnie. Pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 2 dotyczy pakiet nr 1 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści protezę samorozprężalną do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową, system uwalniania dystalny. Pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.