DZP/PN/44/2018 Zawiercie dnia, 19.06.2018r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytania wykonawców dotyczących postępowania Dostawa systemów próżniowych do pobierania krwi i oprzyrządowania do wykonywania zabiegów ERCP informuje.

**Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 2 poz.13.**

Czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym średnic wymaganych protez - **średnica 5 Fr** (co oznacza 1,67 mm) ponieważ nie mogą mieć one średnicy wewnętrznej 2,34 mm i tak dużego przekroju otworu drenującego – 3,56 mm2?

Czy zatem Zamawiający wymaga zaoferowania protez o średnicy od **8,5 Fr** do 12 Fr, o średnicy wewnętrznej protezy od 1,91 mm do 2,64 mm oraz powierzchni przekroju otworu drenującego od 2,24 mm2 do 3,56 mm2, w zależności od średnicy protezy, z zachowaniem pozostałych wymogów?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga zaproponowanego rozwiązania jednocześnie dokonuje zmian w formularzu asortymentowo cenowym. W załączeniu poprawiony pakiet nr 2 poz.13 załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 2 dotyczy Istotnych postanowień umowy § 4 ustęp 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby powiadomienie o chwilowym braku możliwości realizacji zamówionych produktów wraz z podaniem czasu ich realizacji następowało w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia pocztą elektroniczną?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie dokonując tym samym zmian w istotnych postanowieniach umowy.W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

**Pytanie 3 dotyczy Istotnych postanowień umowy § 5 ustęp 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany towaru wynosił 5 dni roboczych od chwili przyjęcia reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego?

*Wykonawca musi mieć czas nie tylko na wymianę towaru, ale także na rozpatrzenie zasadności reklamacji.*

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.