Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowo-asortymentowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 Dezynfekcja powierzchni szpitalnych

| Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa I numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczająca do obrotu i numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholi ( etylowego i izopropylowego) i czwartorzędowej soli amoniowej, nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B, F, V , prątki , V (Polio, Adeno) - 1 min. Posiadąjący pozytywną opinię IMiD potwierdzoną badaniami klinicznymi. Preparat przebadany wg normy PN-EN 14885 - obszar medyczny w zakresie działania B, F, V, prątki.). Wyrób medyczny kl.II A | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat chlorowy w tabletkach do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia, Spektrum: warunki czyste 15 minut – 1 000 ppm: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy , sporobójczy Warunki brudne 15min -2000ppm:sporobójczy Możliwość stosowania w obecności pacjentów potwierdzona przez producenta, aktywność r-r 72h Produkt biobójczy | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Preparat dezynfekcyjny w postaci chusteczek o właściwościach dezynfekująco-myjących Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni łącznie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi np.głowice USG. Zawierający jako substancję aktywną czwartorzędowe związki amoniowe, bez zawartości alkoholu i aldehydów. Spektrum działania : B,F,V, w czasie do 1 min. Wymagane opakowania: pojemnik + wkłady zawierajace od 100 do 130 chusteczek Wyrób medyczny kl. II a " | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | " Preparat dezynfekcyjny w postaci chusteczek o właściwościach dezynfekująco-myjących Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni łącznie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi np.głowice USG. Zawierający jako substancję aktywną czwartorzędowe związki amoniowe, bez zawartości alkoholu i aldehydów. Spektrum działania : B,F,V,(Noro) w czasie do 1 min. z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio i prątki gruźlicy Opakowanie – wkłady uzupełniające zawierające od 100 do 130 chusteczek Wyrób medyczny kl. II a" | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Produkt w postaci proszku. Spektrum działania B,F,V(Polio) do 10 min. Tbc do 15 min. S (Cl.difficile) do 10 min Opakowanie 16 0g – 180g Wyrób medyczny klasy II a | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 . | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Oparty o 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorkek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 13727 oraz EN 13624 (warunki czyste i brudne) 0,25% w 5 minut, Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych Możłiwośćią rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) Opakowanie 2l Wyrób medyczny klasy II a | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Oparty o 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorkek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie bakteriobójcze zgodnie z EN 13727 oraz EN 13624 (warunki czyste i brudne) 0,25% w 5 minut, Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych. Z możłiwośćią rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) Opakowanie 6l Wyrób medyczny klasy II a | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Suche chusteczki do nasączania niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera do 100 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kompatybilny z poz 8 trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany zamknięć w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni Spektrum działania: B, F, Tbc V , S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Preparat na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Wyrób medyczny Opakowanie: wiaderko 450 listków | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Preparat w postaci koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do dezynfekcji i mycia maszyn ,urządzeń ,sprzętu, ścian, posadzek i pomieszczeń mających kontakt ze środkami spożywczymi. Możliwość stosowania do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni pojemników, naczyń i narzędzi, stołów w kuchniach szpitalnych. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Spektrum działania: Bakterie, Grzyby , Prątki Wirusy - 0,5 % w 15 minut. Produkt biobójczy Opakowanie 5 l | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W zakresie pakiet nr.1, poz.1,3-10  Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa’; poz.2 i 11. Wykonawca złoży pozwolenie Minisra Zdrowia do obrotu produktem biobójczym,Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa

Pakiet nr 2  Preparaty do maszynowego stosowania w myjniach-dezynfektorach basenów szpitalnych

| Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Preparat na bazie niejonowych tensydów, kwasów organicznych i nieorganicznych oraz propanolu,do mechaniczno - termicznego nabłyszczania i odkamieniania w płuczkach – dezynfektorach Firmy Meiko GmbH basenów szpitalnych, nerek, misek, słoi. Preparat o właściwościach odkamieniających, nabłyszczających, zmiękczających . Preparat musi spełniać wymagania stawiane wyrobom medycznym i być przeznaczonym do maszynowego stosowania w myjniach do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, oraz posiadać rekomendację serwisu producenta myjni.Wyrób medyczny. Opakowanie kanister 5l. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W zakresie pakiet nr.2, poz.1 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa

Pakiet nr 3  Preparaty do maszynowego stosowania w myjniach-dezynfektorach narzędzi I sprzętu medycznego

| Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. Wyrób medycznych. Opakowanie kanister 5l | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Wyrób medyczny opakowanie kanister 5l | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający fosfoniany, środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l. Wyrób medyczny. opakowanie kanister 5l | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Razem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W zakresie pakiet nr.3, poz.1-3 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa

Pakiet nr 4  Preparat do maceratora

| Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Środek deodoryzujący o zapachu lawendowym. Dopuszczony do użytkowania przez producenta DDC Dolphin z maceratorami ULTIMA. Zawiera 1-5% Chorku Didecylodimetyloamoniowego. Zawiera 1-5% Izopropanolu Wyrób medyczny Opakowanie 5L kanister. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W zakresie pakiet nr.4, poz.1. Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa

Pakiet Nr 5 Środki dezynfekcyjne do: Skóry, Błony Śluzowe, Rany

| Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT ( %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | "Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną , błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny i fenoksy-etanol. Bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, F, drożdżaki, pierwotniaki,V Opakowanie do 300 ml z atomizerem Produkt leczniczy" | 420 |  |  |  |  |  |
| 2. | "Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną , błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny i fenoksy- etanol. Bez zawartosci jodu, chlorheksydyny. Spektrum działania: B, ,F, drożdżaki, pierwotniaki,V Opakowanie a 1l Produkt leczniczy" | 480 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych, Spektrum działania.B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz Opakowanie 1L Produkt Leczniczy | 240 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych. Spektrum działania.B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz Opakowanie 350ml Produkt Leczniczy | 260 |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych. Spektrum działania B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. Opakowanie 1l Produkt leczniczy | 260 |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych. Spektrum działania B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. Opakowanie 350ml Produkt leczniczy | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat żelowy w sprayu stosowany w procesie leczenia ran oparty o karbomer stabilizowany karnozyną oraz cytrynian srebra Wyrób medyczny Opakowanie 250 z atomizerem. | 60 |  |  |  |  |  |
| 9. | Razem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W pakiecie nr.5 poz.1-6 Wykonawca złoży karte charakterystyki produktu leczniczego, ulotke przylekowa, etykiete; poz. 7 Wykonawca złozy deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktową.

Pakiet Nr  6 (Mycie, Dezynfekcja, Pielęgnacja Rąk)

| Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT ( %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk higienicznej i chirurgicznej, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Zawierający środki pielęgnujące skórę, o pH 5,00 –5,5. Nie powodujący uczuleń i podrażnień skóry. Na bazie min. 3 substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, bez zawartości jodu, fenoli chlorheksydyny . Wymagane spektrum działania: B/w tymTbc/,F,V/HIV,HBV,Rota, wirus opryszczki. Opakowanie a 500 ml dostosowane do dozowników typu dermados. Produkt leczniczy" | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk higienicznej i chirurgicznej, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Zawierający środki pielęgnujące skórę, o pH 5,00 –5,5. Nie powodujący uczuleń i podrażnień skóry. Na bazie min. 3 substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, bez zawartości jodu, fenoli chlorheksydyny . Wymagane spektrum działania: B/w tym Tbc/,F,V/HIV,HBV,Rota, wirus opryszczki. Opakowanie 5 L. dostosowane do dozowników typu dermados. Produkt leczniczy" | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, pH ok.5,00-5,2/ nie wysuszający skóry z zawartością środków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego, bez zawartości pochodnych fenolu np. fenoksy-etanolu. Preparat kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 2 Opakowanie a 500 ml dostosowane do dozowników typu dermados. Kosmetyk" | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, pH ok.5,00-5,2/ nie wysuszający skóry z zawartością środków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego, bez zawartości pochodnych fenolu np. fenoksy-etanolu. Preparat kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 2, Opakowanie a 6l , Kosmetyk | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | "Emulsja o działaniu nawilżającym i ochronnym , zawierająca wosk pszczeli oraz bogatą kompozycję olejków pielęgnujących. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie. Kompatybilna z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 2. Opakowanie a 500 ml Kosmetyk" | 48 |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (w przypadku chirurgicznej dezynfekcji rąk, skuteczny już po 90 sekundach, w przypadku higienicznej dezynfekcji rąk skuteczny po 20 sekundach) Preparat na bazie etanolu nie zawierający pochodnych fenolowych. Zawierający w swoim składzie substancje pielęgnujące jak: pantenol, glicerynę, witaminę E. Opakowanie 500ml Wyrób biobójczy | 120 |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk(w przypadku chirurgicznej dezynfekcji rąk, skuteczny już po 90 sekundach, w przypadku higienicznej dezynfekcji rąk skuteczny po 20 sekundach) Preparat na bazie etanolu nie zawierający pochodnych fenolowych. Zawierający w swoim składzie substancje pielęgnujące jak: pantenol, glicerynę, witaminę E. Opakowanie 5l Wyrób Biobójczy | 36 |  |  |  |  |  |
| 8. | Razem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W pakiecie nr.6 w poz. 1-2 Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw dopuszczenia do obrotu i kartę charakterystyki produktu leczniczego, ulotkę przylekową,etykietę , natomiast w poz. 3-5 Wykonawca złoży wpis/zgłoszenie do CPNP, ulotkę, w poz 6-7 Wykonawca złoży aktualne dokumenty wskazujace na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP produktu biobóczego, aktualną kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego, ulotkę.

Pakiet nr 7 (Mycie oraz dezynfekcja narzędzi i wyposażenia medycznego)

| Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Środek płuczący i zmiękczający wodę do myjni – dezynfektorów naczyń sanitarnych. Posiadający lekkokwaśne ph 2,2 , lepkość 2 m Pas Zawierający kwas mlekowy, substancje myjące i inhibitory korozji Wyrób medyczny Opakowanie a 5 l | 36 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych , szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych obuwia operacyjnego. Alkaliczny preparat myjący do stosowania w myjkach dezynfektorach , nie zawierający środków powierzchniowo-czynnych, węglowodorów, fosforanów i fosfonianów. Skład : krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji. Opakowanie a 5l Wyrób medyczny | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat zawierający nadwęglan sodu,w postaci proszku bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów . Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych- dezynfekcja inkubatorów Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc*- 30 min B,F,V,Tbc*,S- 6 h (z aktywatorem)* M.Tuberculosis. Wyrób medyczny Opakowanie 2kg | 12 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aktywator do preparatu myjaco-dezynfekcyjnego narzedzia chirurgiczne. Zawiera kwas fosforowy, Srodek kompatybilny z dezynfektantem z pozycji 20. Poszerzający spektrum działania o prątki gruźlicy i spory. Wyrób medyczny Opakowanie 2l | 12 |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Substancje czynne: chlorek benzalkonium, 2-fenylofenol. O szerokim spektrum biobójczym : B/PN-EN 14561/ F/PN-EN 14562/ Tbc / PN-EN 14563/ V - do 15 min . i niskim stężeniu roboczym do 0,5 % z możliwością rozszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w max.stężeniu 1,5 %. Skuteczność mikrobójcza zgodna z normą PN-EN 14885/ obszar medyczny/ warunki brudne. Z możliwością stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych. Opakowania : 1 L Wyrób medyczny kl. II b " | 240 |  |  |  |  |  |
| 6. | " Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Substancje czynne: chlorek benzalkonium, 2-fenylofenol. O szerokim spektrum biobójczym : B/PN-EN 14561/ F/PN-EN 14562/ Tbc / PN-EN 14563/ V - do 15 min . i niskim stężeniu roboczym do 0,5 % z możliwością rozszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w max.stężeniu 1,5 %. Skuteczność mikrobójcza zgodna z normą PN-EN 14885/ obszar medyczny/ warunki brudne. Z możliwością stosowania preparatu w myjkach ulrtadźwiękowych. Opakowania : 5 L Wyrób medyczny kl. II b | 36 |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego, zawierający aldehyd orto-ftalowy, do wielokrotnego stosowania przez 14 dni Spektrum: B,F,V , Tbc,S- szybki czas działania do 5 min Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi posiadającymi Atest PZH Opakowanie jednostkowe 3780 ml . Wyrób medyczny kl. IIb | 156 |  |  |  |  |  |
| 8. | Paski testowe do pozycji nr 1 opakowanie =60 sztuk | 12 |  |  |  |  |  |
| 9. | Niskopieniący detergent , zawierający enzymy proteolityczne rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko, nie zawierający alkoholi służący do mycia instrumentów medycznych, narzędzi oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia w postaci koncentratu. Czas działania: 1-3 min Opakowanie jednostkowe 1000 ml. Preparat kompatybilny z poz. 7. Wyrób medyczny kl. I | 108 |  |  |  |  |  |
| 10. | Razem |  |  |  |  |

W zakresie pakiet nr.7, poz.1-9 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa

Pakiet nr  8 Mycie i Dezynfekcja narzędzi oraz wyposażenia medycznego

| Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT ( %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego i enzymy. Wartość pH: 10,7-10,8. Dozowanie: 5 ml/l. Wyrób medyczny Opakowanie: 5 l Preparat dezynfekcyjny zawierającgo aldehyd glutarowy w stężeniu <11%, bez zawartości formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, działających w temperaturze 55 stopni C w 5 min na bakterie (MRSA, Helicobacter Pyroli,) grzyby, prątki, wirusy (Rota i Noro) i spory (Clostridium Difficile). Dozowane 10 ml/l. Opakowania: 5l | 36 60 |  |  |  |  |  |
| . | Razem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W zakresie pakiet nr.8, poz.1-2 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa

Pakiet nr  9  Dezynfekcja skóry

| Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT ( %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jednorazowe gaziki (wykonane z celulozy) pakowane pojedyńczo do dezynfekcji zdrowej nienaruszonej skóry. Nasączone alkoholem izopropylowym 70 % i 0,5% diglukonianem chlorheksydyny. Stosowane przed: popraniem krwi, szczepieniem, Spektrum działania: B (Tbc), F, MRSA, MRSE – 15 s. Każdy gazik o wymiarach min 12 cm x 12,5 cm nasączony min. 2 g alkoholu Wyrób medyczny.pakowane po 100 sztuk. | 1200 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| . | Razem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W zakresie pakiet nr.9, poz.1 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Kartę Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa