|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/49/2022 | Zawiercie, 19.09.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostarczanie bielizny sterylnej i niesterylnej oraz drobnego sprzętu medycznego – 19 pakietów**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1 dot. pakiet nr 8 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie alternatywnie zestawu do cesarskiego cięcia o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O,

Odporność na rozerwanie na sucho 180kPA, na mokro 170kPA.

Skład:

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,

• 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,

• 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 2 dot. pakiet nr 8 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie alternatywnie zestawu ginekologicznego o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O,

Odporność na rozerwanie na sucho 180kPA, na mokro 170kPA.

Skład:

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo,

• 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem,

• 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

• 1 ręcznik celulozowy 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 3 dot. PPU**

1. Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:
   1. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a);
   2. 0,5% wartości towaru reklamowane za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. b);
   3. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. c).

**UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 4 dot. PPU**

Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4a o treści: *„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych Postanowień Umowy.

Jednocześnie wskazuję, że w przypadku zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT zastosowany będzie § 7 ust. 2 pkt 2) umowy.

**Pytanie nr 5dot. PPU**

Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4b o treści: *„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku* *zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania*

*umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”* **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 6 dot. PPU**

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 7projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 7 dot. pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 50 x 75 cm?

**Odpowiedź:**  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 8 dot. pakiet 1, pozycja 1-6**

Czy Zamawiający oczekuje serwet zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Przywołana przez Zamawiającego 3 cześć normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku została zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w pakiecie nr 1 wymaga spełnienia normy EN 13795-1:2019 lub równoważną jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 9 dot. pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 200 x 280 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm. Serweta 3 warstwowa z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, wzmocniona w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 41,7 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 205.6 / 199.4 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 10 dot. pakiet 1, pozycja 4, 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet trzywarstwowych (włóknina 28g/m2, folia PE 25g/m2, włóknina 22 g/m2), łączna gramatura 75g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 102 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 100 / 99 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 11 dot. pakiet 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 150 x 180 cm, z przylepcem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 12 dot. pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, z warstwą chłonną 60 x 140 cm. Wykonana z folii PE 50g/m2, warstwa chłonna 30g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108 / 95 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 13 dot. pakiet 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108 / 95 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 14 dot. pakiet 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108 / 95 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 15 dot. pakiet 1, pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej pakowanej a’1 szt, z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2, spełniającą pozostałe parametry?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 16 dot. pakiet 1, pozycja 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni jednokomorowej przylepnej o wymiarach 30 x 40 cm, wykonana z folii PE o grubości 65 mikronów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 17 dot. pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej wykonanej z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 18 dot. pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 19 dot. pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 20 dot. pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy-ocieplacz wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 21 dot. pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy-ocieplacz w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 22 dot. pakiet 2, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 23 dot. pakiet 2, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 24 dot. pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w opakowaniu folia-papier, z 4 szt etykiet do archiwizacji danych. Fartuch nie jest pakowany próżniowo, na opakowaniu kolorystyczny wskaźnik sterylizacji? Fartuch spełnia pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 25 dot. pakiet 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 207 cm H2O. O składzie:

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cmx90cm, wzmocnienie 25cmx60cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cmx180cm, wzmocnienie 25cmx60cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cmx240cm, wzmocnienie 25cmx60cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie.

**Odpowiedź:**  Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 26 dot. pakiet 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu z wycięciem U, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1

na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Skład:

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cmx260cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20cmx100cm

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm, kraton 88µm

• 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 27 dot. pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego z serwetą na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (pozycja a) zestawu), z serwetą w rozmiarze 180 x 180 cm zamiast 170 x 170 cm (pozycja c)zestawu, oraz ręcznikami (pozycja g) zestawu 30 x 30 cm? Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 28 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu wykonany z chłonnej nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 60g/m2 o nieprzemakalności 196cmH2O?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 29 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z kompresami włókninowymi 40g/m2 4W 10 x 10 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 30 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z nożyczkami do cięcia pępowiny 12 cm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 31 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z nożyczkami do cięcia krocza Braun-Stadler 14,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 32 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z serwetą pod pośladki z włókniny 2 warstwowej 90cm x 120cm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 33 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z serwetą pod pośladki z włókniny 2 warstwowej 114cm x 150cm wzmocnioną w strefie krytycznej (140g/m2) oraz zintegrowaną z workiem do zbiórki płynów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 34 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z podkładem o chłonności 1177ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 35 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z podkładem chłonnym 40 x 60 cm (zamiast podkładu ginekologicznego 34 x 9 cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 36 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu bez podkładu ginekologicznego 34 x 9 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 37 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu zapakowany w karton dodatkowo wyłożony workiem foliowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 38 dot. pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 39 dot. pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia o składzie:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

• 1 x serweta do cesarskiego cięcia samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną,

zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o wymiarach 56 x 80 cm, usztywnienie w górnej części torby, port do odsysania treści w dolnej części torby

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Odporność na rozerwania

sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 40 dot. pakiet 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu ginekologicznego o składzie:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x serweta ginekologiczna o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

Obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 41 dot. pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do nakłucia tętnicy z serwetą główną (poz. 1) z trójwarstwowej włókniny SMS 200 x 280 cm z otworem okrągłym o śr. 10 cm otoczonym kwadratowym oknem przylepnym o wym. 20cm x 20cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 42 dot. pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do nakłucia tętnicy z kleszczykami do gazików o dł. 19cm +/- 1 cm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 43 dot. pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do nakłucia tętnicy z igłotrzymaczem jednorazowym typu Mayo-Hegar dł. 13cm, metalowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 44 dot. pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do nakłucia tętnicy z miską nerkową o poj. 800ml?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 45 dot. pakiet 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do wkłucia centralnego z serwetą główną trójwarstwową z włókniny typu SMS 200cm x 280cm z 1 otworem okrągłym o średnicy 10cm, otoczonym kwadratowym oknem przylepnym o wym. 20cm x 20cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 46 dot. pakiet 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do wkłucia centralnego z kompresami włókninowymi 4 warstwowymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 47 dot. pakiet 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do wkłucia centralnego z igłotrzymaczem metalowym jednorazowym o dł. 15 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 48 dot. pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu dla noworodka z podkładem chłonnym pikowanym o chłonności 789ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 49 dot. pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu dla noworodka w opakowaniu zbiorczym typu pojedynczy karton?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 50 dot. pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu dla noworodka z min. 2 szt samoprzylepnych etykiet TAG do dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 51 dot. pakiet 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki prostej typu Pool jednokanałowej z rączką o długości 300mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 52 dot. pakiet 12, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kateterów typu Redon zwijanych w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 53 dot. pakiet 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do wkłucia lędźwiowego o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 80cm 2-warstwowa, do znieczuleń przewodowych, z otw. Przylep. 6cm x 15cm

10 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 3ml Luer Lock

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer Lock

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 40)

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 54 dot. pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 55 dot. pakiet 16, pozycja 2**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czyścików do elektrod o wymiarze: 50x50x4mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 56 dot. pakiet 16, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Jednorazowe podkładki neutralizujące z żelem stałym posiadają cechy, które zapewniają całkowitą niezawodność zastosowania podczas zabiegów elektrochirurgicznych. Bezpieczeństwo produktu gwarantuje szeroka aktywna powierzchnia ( 118cm2 ), klejący żel o bardzo niskiej oporności, dobra trwałość oraz przyczepność żelu zapobiegające niepożądanemu odpadnięciu. Wersja dzielona.

Podzielona powierzchnia przewodząca pozwala na podłączenie z zestawami elektrochirurgicznymi typu REM ?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 57 dot. pakietu nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 Zestawu do cesarskiego cięcia o składzie:

- ręczniki o wymiarach 40x40 cm

- 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm

- serweta do cesarskiego cięcia 200/250 cm x 315 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 18x28x32 cm w kształcie litery T, w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 77 cm x 77 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Zestaw ginekologiczny o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm

1 x Serweta ginekologiczna 290 x 315cm z zintegrowanymi nogawicami, otworem kroczowym przylepnym 9cm, zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w zawór odprowadzający

- 1 x Serweta pod pośladki 75 x 90cm.

- ręcznik chłonny 40 x 40cm.

Resztę parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 58 dot. pakiet nr 4, pozycja 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów okulistycznych wykonanego z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 49g/m2 zamiast 43g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 59 dot. pakiet nr 14**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zestawu do wkłucia lędźwiowego o następującym składzie:

Serweta foliowana z warstwą chłonną 50x70cm – 1szt;

Serweta foliowana z warstwą chłonną 50x50cm z otworem 10cm – 1szt;

Kompres włókninowy 7,5x7,5cm – 10szt;

Opatrunek przylepny 5x7,2cm – 1szt;

Igła 18G 1,2x40mm, różowa – 1szt;

Igła 25G 0,5x25mm, pomarańczowa – 1szt;

Strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5ml – 1szt;

Strzykawka trzyczęściowa 3ml – 1szt;

Pęseta plastikowa 13cm – 1szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, serwetę foliowaną z warstwą chłonną 50x50cm z otworem 10cm – 1szt jedynie pod warunkiem zamocowania przylepca w górnych rogach serwety.

**Pytanie nr 60 dot. pakiet nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny podstawowy wzmocniony, o składzie:

1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny - 240x150cm - 1szt.

2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt.

3. Serweta dolna z tasmą samoprzylepną 180x180cm - 1szt.

4. Taśma samoprzylepna 9x50cm - 1szt. ż

5. Ręczniki chłonne 8x17cm - 4szt.

6. Organizator przewodów - RZEP - 2,5x30cm - 1szt.

7. Osłona na stolik Mayo 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm - 1szt.

8. Serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.

Opakowanie folia - papier. Podwójne opakowanie kartonowe, karton wewnętrzny jako dyspenser.

Serwety w pozycji 1,2  oraz 3 wykonane z laminatu 2-warstwowego – specjalna technika wytwarzania (folia polietylenowa 27 g/m2 / włóknina polipropylenowa Spunbond 28g/m2). Łączna gramatura każdej z serwet min. 55g/m2. Odporność na przenikanie płynów dla wszystkich serwet w strefie krytycznej oraz pozakrytycznej min. 110cm H20. Odporność na rozerwanie na sucho dla wszystkich serwet w strefie krytycznej i pozakrytycznej min. 110 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro wszystkich serwet dla strefy krytycznej min. 110Pa. Wskaźnik barierowości wszystkch serwet BI = 6.

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych?   
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 61 dot. pakiet nr 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów pakowanych w torebkę papierowo-foliową z łatwym do odczytania indykatorem sterylności?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.


**Pytanie nr 62 dot. p**akiet nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha gdzie oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne jest przy złożonym fartuchu w postaci wszywki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 63 dot. pakiet nr 5, poz.1**


Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego z dodatkowymi łatami chłonnymi o składzie: a) 1 serweta stołu Mayo,wzmocniona 80 x 145cm, b) 2 samoprzylepne boczne serwety wymiary 75 x 90cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm c) 1 samoprzylepna serweta średnia 200 x 170 cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm d) 1 przyklejana serweta duża (górna) 150 x 240cm dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm, wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego. e) 1 taśma samoprzylepna 9x50cm f) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm jako owinięcie zestawu g) 2 ręczniki chłonne o wymiarze 20x40 cm Serwety z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni, gramatura min. 62g/m² + łata chłonna 63g/m2, nieprzemakalność min. 100cm H2O. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 64**

Pakiet 5 poz.2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu z wycięciem U do operacji stawu biodrowego z dodatkowymi łatami chłonnymi o składzie: a) 1 serweta górna z taśmą samoprzylepną o wymiarze 240 x150 cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm b) 1 serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 230 x 260 cm z wycięciem U o wymiarze 20x100cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 80x120cm c) 1 Serweta na stolik 150x190 cm, folia PEmin. 55 mikr. w strefiekrytycznej dodatkowe wzmocnienie z włókniny min. 23g/m2/ owinięcie zestawu d) osłona na kończynę o wymiarach 37x120 cm wykonana z z laminatu2-warstwowego na całej powierzchni o gramaturze 56g/m2,; e) 6 szt. włókninowe taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x50cm; f) 2 szt. ręcznik chłonny 20x40 cm. g) 1 wzmocniona osłonana stolik Mayo o wymiarach 80 x 145, h) kieszeń samoprzylepna w rozmiarze 40 x30 cm jednokomorowa Serwety z laminatu 2-warstwowego na całejpowierzchni, gramaturamin. 62g/m² + łatachłonna 60g/m2, nieprzemakalność min.152cm H2O, Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.




**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 65 dot. pakiet 7, poz.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego z dodatkowymi łatami chłonnymi o składzie: a) 1 serweta stołu Mayo,wzmocniona 80 x 145cm, b) 2 samoprzylepne boczne serwety wymiary 75 x 90cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm c) 1 samoprzylepna serweta średnia 200 x 170 cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm d) 1 przyklejana serweta duża (górna) 150 x 240cm dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm, wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego. e) 1 taśma samoprzylepna 9x50cm f) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm jako owinięcie zestawu g) 2 ręczniki chłonne o wymiarze 20x40 cm Serwety z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni, gramatura min. 62g/m² + łata chłonna 63g/m2, nieprzemakalność min. 100cm H2O. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 66 dot. pakiet 11, poz. 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie maseczki wyposażonej w elementy elastyczne o długości 17cm +/- 1cm służące do zamocowania wyrobu?,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 67 dot. pakiet 11, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 45g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 67 dot. pakiet 11, poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową o grubości 0,03mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 68 dot. PPU**

Czy za dni robocze w rozumieniu umowy, Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 69 dot. PPU**

Jaki procent wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuję, że zgodnie z zapisem § 7 ust. 9 PPU *„(...) Zamawiający zamówi przedmiot dostawy o wartości nie mniejszej niż 60% wartości umowy (...)”.*

**Pytanie nr 70 dot. PPU**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 71 dot. PPU**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 72 dot. pakiet nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik 100x150cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego, gramatura 57g/m2 stanowiąca owinięcie zestawu ;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 73 dot. pakiet nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową 150x210 cm o gramaturze 54 g/m² z 1 otworem okrągłym o średnicy 9 cm otoczonym polem lepnym. Otwór położony ok. 62cm od górnego brzegu chusty, otoczony kwadratowym oknem o wym. 25x25 cm wypełnione nieprzylepną przeźroczystą folia ułatwiające bezpieczną lokalizację miejsca i przebieg zabiegu wprowadzenia wkłucia ;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 74 dot. pakiet nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy z włókniny w rozmiarze 10 x 10 cm , 6-warstwowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 75 dot. pakiet nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki uniwersalne 13cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 76 dot. pakiet nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści pozostałe komponenty z pakietu nr 9 poz. 1 i 2 zgodne ze SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 77 dot. PPU**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 78 dot. PPU**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i wysokościach:

* 1. w przypadku zwłoki w dostawie cząstkowej - w wysokości **0,5 %** wartości netto danego zamówienia cząstkowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **nie więcej jednak niż 10 % wartości netto danego zamówienia cząstkowego;**

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 3 - w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia netto reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto należnego za reklamowany przedmiot dostawy.**

c) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10 %** wynagrodzenia netto za **niezrealizowaną część** umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 79 dot. pakiet nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 155g/m2). Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019 oraz Dyrektywą 93/42/EWG. Odporność na penetrację płynów 167cm H2O. Opakowanie jednostkowe Tyvec-folia zawiera 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 80– dot. pakiet nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

3 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 155g/m2). Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019 oraz Dyrektywą 93/42/EWG. Odporność na penetrację płynów 167cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 314/290kPa. Opakowanie jednostkowe Tyvec-folia zawiera 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza **tylko** 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów, w pozostałym zakresie zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 81 – dot. pakiet nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PP+PE (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019 oraz Dyrektywą 93/42/EWG. Odporność na penetrację płynów 165cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa. Serwety posiadają oznaczenie kierunki rozkładania oraz umiejscowienie w polu operacyjnym w postaci piktogramów. Opakowanie jednostkowe Tyvec-folia z wyraźnie oznaczonym kierunkiem otwierania, zawiera 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 82 dot. pakiet nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP+PE (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019 oraz Dyrektywą 93/42/EWG. Odporność na penetrację płynów 165cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa. Serwety posiadają oznaczenie kierunki rozkładania oraz umiejscowienie w polu operacyjnym w postaci piktogramów. Opakowanie jednostkowe Tyvec-folia z wyraźnie oznaczonym kierunkiem otwierania, zawiera 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 83 dot. pakiet 2, poz. 6**  
Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 84 dot. pakiet 2, poz. 6**  
Czy zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2, wiązany na troki, niejałowy opakowanie 10szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 85 dot. pakiet 11, poz. 1**  
czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 25 g/m2 , z warstwą pochłaniającą pot, wykonanym z białej chłonącej włókniny, ściągany z tyłu za pomocą troków,  pakowany po 100 szt,?

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 86 dot. pakiet 11, poz. 2**  
czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 25 g/m2 , ściągany z tyłu za pomocą troków,  pakowany po 100 szt,?

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 87 dot. pakiet 11, poz. 3**  
czy zamawiający dopuści czepek pielęgniarski typu beret ściągany lekką, nieuciskającą, bez lateksową gumką. wykonany z włókniny o gramaturze min. 16 g/m2, Pakowany po 100 szt?

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 88 dot. pakiet 11, poz. 6**  
czy zamawiający dopusci serwetę z włókniny PP, jednowarstwowej,  o gramaturze min. 25g/m2  , o wymiarach 210 cm x160 cm. Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 89 dot. pakiet 11, poz. 7**  
czy zamawiający dopuści niebieski, niesterylny, fartuch zabiegowy z włókniny,  o gramaturze minimum 20 g/m2, przy szyi wiązany na troki, rękawy zakończone niepylącym, bezszwowym, poliestrowym mankietem z elastycznym ściągaczem, rozmiar uniwersalny – nie mniejszy niż standardowy rozmiar L pakowany po 10 szt, kazdy składany oddzielnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 90 dot. pakiet 11, poz. 8**  
czy zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny z włókniny o  gramaturze min. 20 g/m2, rękawy zakończone elastycznym mankietem ze ściągaczem, wiązany w pasie  – rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 91 dot. pakiet 11, poz. 11**  
czy zamawiający dopuści półokrągłe wycięcie pod dekoltem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 92 dot. pakiet 11, poz. 1-8,**  
Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 2 ust. 1 pkt. 1 PPU, który otrzymuję brzmienie:**

**„1. W ramach wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:**

1. **dostarczenia i wniesienia na własny koszt i ryzyko przedmiotu dostawy w pełni zdatnego do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem do magazynu Apteki Szpitalnej”.**

Załącznik:

- Projektowane Postanowienia Umowy

Do wiadomości:

Skan pisma opublikowani na stronie BIP