## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymenowo cenowy
Pakiet I Dostawa molekularnych testów do wykrywania minimum dwóch genów SARS-Cov-2 metodą Real Time PCR (gen N, orf1ab, E) do termocyklera QuanStudio 5 firmy Termofisher wraz z dostawą zestawów ekstrakcyjnych zwalidowanych do aparatu Lab-Aid 824 s firmy Zeesan.
| L.p. | Opis produktu | Ilość oznaczeń | Jedn. miary | Wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. Netto (za 1opak) | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Brutto (za 1 opak) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katologowy/ producent
| 1 | Molekularny test do wykrywania SARS-Cov-2 | 27000 | op.
| 2 | Zestaw ekstrakcji – wirus RNA | 27000 | op.
RAZEM
Oświadczamy że, wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (Dz. U. 2020r. Poz. 186) Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymenowo cenowy
PAKIET II Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do wykonywania badań w kierunku SARS-Cov-2 metodą PCR przeznaczonych do następujących aparatów: termocykler Quanstudio 5 firmy Termofisher oraz dwóch ekstraktorów Lab-Aid 824 s firmy Zeesan zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.
| L.p | Opis produktu | Ilość oznaczeń | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. Netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Bruttom (za 1 okap.) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katologowy/ producent
| 1 | Końcówki do pipet z filtrem sterylne 0,2-10 µl pudełko/stojak | 54000 | op.
| 2 | Końcówki do pipet z filtrem sterylne 2-20 µl pudełko/stojak | 4000 | op.
| 3 | Końcówki do pipet z filtrem sterylne 1-200 µl pudełko/stojak | 4000 | op.
| 4 | Końcówki do pipet z filtrem sterylne 100-1000 µl pudełko/stojak | 27000 | op.
| 5 | Probówki wirówkowe 1.5 ml, low retention, PP skalowane, niesterylne, z płaskim wieczkiem, certyfikat wolny od RNazy, DNazy, pirogenu, obciążęnia biologicznego, ATP, inhibitorów PCR endotoksyny i DNA | 27000 | op.
| 6 | Microamp optical 8-cap-strips 300 pasków zwalidowanych do aparatu QuanStudio 5 firmy Termofisher | 27000 | op.
| 7 | Microamp optical 8-Tube strip 0,2 ml,125 pasków zwalidowanych do aparatu QuanStudio 5 firmy Termofisher | 27000 | op.
| 8 | Spray do usuwania pozostałości DNA i RNA | 5 | op.
RAZEM
Oświadczamy że, wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (Dz. U. 2020r. Poz. 186) Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)