DZP/PN/29/2020 Zawiercie dnia, 04.06.2020 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania pt. „Dostawa materiałów medycznych i zestawów do diagnostyki jajowodów - 2 pakiety”, informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakiet nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Kirschnera wykonane z stali chirurgicznej z końcówką trójgraniec o średnicy 1,5 mm, 1,8 mm oraz 2,0 mm i długości 150 mm.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2 dotyczy pakiet nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut ze stali chirurgicznej do zakładania pętli i wiązania odłamów kostnych o średnicy 1,2 mm i długości około 10 m.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3 dotyczy pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści kupno jednorazowe stabilizatorów zamiast tworzenia depozytu?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4 dotyczy pakiet nr 2, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: Jednorazowy test do wykrywania AlfaDefensyny typu 1 z płynu stawowego. Czas oczekiwania na wynik ok 10 min.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ i odnotowanie tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 5 dotyczy pakiet nr 3, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający w ww. pakiecie dopuści możliwość zaoferowania implantów stalowych?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6 dotyczy pakiet nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający w ww. pakiecie dopuści możliwość zaoferowania wkrętów Ø3,5mm w długości 10-70mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ i odnotowanie tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 7 dotyczy pakiet nr 7, poz. 2**

Czy Zamawiający w **ww. pakiecie** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów Ø3,5mm w długości 10-60mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ i odnotowanie tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 8 dotyczy pakiet nr 4**

„Zamawiający wymaga stworzenia depozytu na ww. materiały do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnianie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 24 godzin.”

Czy Zamawiający dopuści dla pakietu 4 realizację zamówienia w ramach dostaw sukcesywnych, a nie depozytu?

Realizacja Pakietu 4 w ramach dostawy, a nie depozytu jest tu przede wszystkim uzasadniona faktem, iż stabilizatory zewnętrzne są sprzętem wielokrotnego użytku, poddawane wielokrotnej sterylizacji – a nie sprzętem jednorazowym (jak np. implanty).

 **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ i odnotowanie tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

Jednocześnie Zamawiający z upoważnienia art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy przechowania (depozytu).

1. Było: „Umowa przechowania (depozytu) dotyczy Dostawy implantów wraz z użyczeniem instrumentarium – 4 pakiety.”

Winno być: „Umowa przechowania (depozytu) dotyczy Dostawy implantów wraz z użyczeniem instrumentarium – 7 pakietów.”

1. § 1 lit. b)

Było: „Produkt – Wyroby medyczne w rozumieniu Umowy wskazane w Załącznikach do Umowy pakiet nr 3..”

Winno być: „Produkt – Wyroby medyczne w rozumieniu Umowy wskazane w Załącznikach do Umowy pakiet nr 4, 5, 7.”

W załączeniu poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy przechowania (depozytu)