**Harmonogram przeglądów**

**Pakiety: 15, 49, 50, 55, 56, 59, 65, 66, 72, 84, 88, 88A, 92**

**Pakiet 15 – Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne – Bowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową (Generator do elektrochirurgii ARC 400) | ARC 400 + ARC PLUS | BOWA International | 40000312 | 2013 | SOR | 1049 | 28.02.2019 |  |

**Pakiet 49– Srzęt okulistyczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Fotel operatora | 650 | Optopol | 1346 | 2005 | Oddział Okulistyczny | 422 | 04. 2019 |  |
| 2 | Lampa szczelinowa | Jawal 4184 | Jawal | 2994 | 2006 | Oddział Okulistyczny | 416 | 03. 2019 |  |
| 3 | Laser okulistyczny | Opto Yag M | Optotek – Słowenia | 810303 | 2013 | Oddział Okulistyczny | 891 | 11.2019 |  |
| 4 | Tablica okulistyczna | OKO | Meden-Inmed | 101407D6 | 2006 | Oddział Okulistyczny | 489 | 03. 2019 |  |
| 5 | Tomograf optyczny OCT | Soct Copernicus REVO | OPTOPOL | 1550165 / P | 2016 | Poradnia Okulistyczna | paszp. firmowy | .04.2019 |  |

**Pakiet 50– Sprzęt okulistyczny - Funduskamera**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Funduskamera z wyposażeniem(Non Hydriatic Retinal Camera) | TRC-NW8F(plus) | Topcon | 045257 | 2014 | Oddział Okulistyczny | 1356 | 10. 2019 |  |

**Pakiet 55 – Sterylizator parowy Statim 7000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Sterylizator parowy (autoklaw kasetowy) | Statim 7000 | SciCan | 240114F00011 | 2014 | Oddział Okulistyczny | firmowy 988 | 03. 2019 |  |

**56 – Sterylizator gazowy 3M-STERI-VAC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszportu** | **Termin****przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Sterylizator gazowy + czytnik testów biolog. | 3M Steri-Vac 5XLPD - wersja przelotowa | 3M - USA | 820179 | 2007 | Blok Operacyjny | 507 | Co 6 m-cylub 800 cykli- 06- 2019- 12. 2019 |  |

**Pakiet 59– Myjnie endoskopowe – INNOVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszportu** | **Termin****przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Myjnia dezynfektor do endoskopów giętkich | Innova E2 | **BHT** Hygienetechnik GmbH | 72638001 | 2016 | Pracownia Endoskopii | 1178 | do 05. 2019 lub po 800 cyklach |  |
| 2 | Myjnia automatyczna do endoskopów ze zmiękczaczem wody | Innova E3 | **BHT** Hygienetechnik GmbH | 70407001 | 2015 | Pracownia Endoskopii | 1165 | do 12. 2019 lub po 800 cyklach |  |

**Pakiet 65 – Inkubator z drukarką – SMART WELL 1700**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Inkubator z drukarką | 1700Smart-Well | SGM [BioTech USA](https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn3dKPyODUAhXia5oKHcuTAoAQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fpl.biotechusa.com%2F&usg=AFQjCNFDIHA3OQfEI8g46FM_uApuT_ITHQ)  | SW 10031816 | 2012 | Centralna Sterylizatornia | 741 | 11.2019 |  |

**Pakiet 66 – Aparatura laboratoryjna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Wirówka laboratoryjna | MPW-340 | MPW Med Instruments | 4787 | 1989 | Pracownia SerologiiBank Krwi | 123 | 08. 2019 |  |
| 2 | Wirówka laboratoryjna | MPW-223 e | MPW Med Instruments | 10223e098407 | 2007 | Laboratorium Analityczne | 68 | 03. 2019 |  |
| 3 | Wirówka laboratoryjna | MPW-223 e | MPW Med Instruments | 10223e099806 | 2006 | Laboratorium Analityczne | 489 | 03. 2019 |  |
| 4 | Mieszadło hematologiczne | AM 2 | Remed 96 | 7194 | 2011 | Laboratorium Analityczne | 716 | 03. 2019 |  |
| 5 | Croytome E | CS | Elektromed | 3676L0907 | 2009 | Chirurgia OgólnaHistopatologia | 293 | 02. 2019 |  |

**Pakiet 72– Aparaty i narzędzia laryngologiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Audiometr | AD 226 | Has-Med -Bielsko B. | 543 | 1998 | Poradnia Otolaryngologiczna | 256 | 11. 2019 |  |
| 2 | Aparat do screeningowego badania słuchu Oto Read | Interacoustics A / S | Oticon | SN 9129034 | 2009 | Oddział Noworodków | 691 | 10.2019 |  |
| 3 | Aparat do przesiewowego badania słuchu | Ero - Scan | Maico | 1914228 | 1998 | Oddział Noworodków | 484 | 10.2019 |  |
| 4 | Lampa naczołowa bateryjna | Ri-focus LED | Riester | 296543 | 2012 | Poradnia Otolaryngologiczna | 717 | .08.2019 |  |
| 5 | Otoskop | Kawe Piccolight | KaWe | brak danych | 2011 | POZ nocny | 712 | 03. 2019 |  |
| 6 | Otoskop | Kawe Piccolight | KaWe | 13300.031-201 | 2011 | POZ nocny | 712 A | 03. 2019 |  |
| 7 | Otoskop | Ri-mini | Riester | F1-207520 | 2011 | POZ nocny | 713 | 03. 2019 |  |
| 8 | Otoskop | Ri-mini | Riester | 2068-200 | 2013 | POZ nocny | 713 A | 03. 2019 |  |

**Pakiet 84 - Aparaty do pomiaru ciśnienia (wzorcowanie)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Jednostka** | **Termin****przeglądu** | **Termin****następnego przeglądu** |
| 1 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 3 | SP - Oddział Zakaźny | .06.2019 |  |
| 2 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - Pododdział Dermatologii | .06.2019 |  |
| 3 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | SP - Oddział Opieki Paliatywnej | .06.2019 |  |
| 4 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | SP - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | .06.2019 |  |
| 5 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 6  | SP - Oddział Chirurgii Ogólnej | .06.2019 |  |
| 6 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2  | SP - Oddział Chirurgii Urazowej | .06.2019 |  |
| 7 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - Oddział Noworodków | .06.2019 |  |
| 8 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | SP - Oddział Dziecięcy | .06.2019 |  |
| 10 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 4 | SP – Oddział Neurologiiczny i Udarowy | .06.2019 |  |
| 11 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | SP - Oddział Wewnętrzny | .06.2019 |  |
| 12 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 4 | SP - Oddział Okulistyczny | .06.2019 |  |
| 13 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 5  | SP - Oddział Położniczo-ginekologiczny | .06.2019 |  |
| 14 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - Pracownia Endoskopii | .06.2019 |  |
| 15 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | SP - Pracownia Holtera | .06.2019 |  |
| 16 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - Poradnia Alergologiczna | .06.2019 |  |
| 17 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - Poradnia Otolaryngologiczna | .06.2019 |  |
| 18 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - Poradnia Chirurgii Ogólnej | .06.2019 |  |
| 19 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - Poradnia Chirurgii Urazowej | .06.2019 |  |
| 20 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - Poradnia Onkologiczna | .06.2019 |  |
| 21 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - Poradnia Medycyny Pracy | .06.2019 |  |
| 22 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 13  | SP - POZ | .06.2019 |  |
| 23 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | SP - OIOM | .06.2019 |  |
| 24 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 6 | SP - SOR | .06.2019 |  |
| 25 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 4 | SP - Poradnia Położniczo-ginekologiczna | .06.2019 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Jednostka** | **Termin****przeglądu** | **Termin****następnego przeglądu** |
| 26 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Laryngologiczna | 06.2019 |  |
| 27 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Alergologiczma | 06.2019 |  |
| 28 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 8 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Kardiologiczna | 06.2019 |  |
| 29 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Neurologiczna | 06.2019 |  |
| 30 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Neurologii Dziecięcej | 06.2019 |  |
| 31 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Zdrowia Psychicznego | 06.2019 |  |
| 32 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 3 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Ginekologiczno – Poł. | 06.2019 |  |
| 33 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 7 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Medycyny Pracy | 06.2019 |  |
| 34 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Chorób Płuc | 06.2019 |  |
| 35 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80 Punkt pobrań | 06.2019 |  |
| 36 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 6 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Gabinet Pielęgniarek i Położnych | 06.2019 |  |
| 37 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy | 06.2019 |  |
| 38 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 4 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Poradnia Ogólna | 06.2019 |  |
| 39 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Przychodnia , ul. Piłsudskiego 80Pracownia EEG | 06.2019 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Jednostka** | **Termin** **przeglądu** | **Termin****następnego przeglądu** |
| 40 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8Poradnia Otolaryngologiczna | 06.2019 |  |
| 41 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Diabetologiczna | 06.2019 |  |
| 42 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 7 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci | 06.2019 |  |
| 43 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 3 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Neurologiczna | 06.2019 |  |
| 44 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Dermatologiczna | 06.2019 |  |
| 45 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Urologiczna | 06.2019 |  |
| 46 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Endokrynologiczna | 06.2019 |  |
| 47 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Chirurgii Ogólnej | 06.2019 |  |
| 48 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Chirurgii Urazowej | 06.2019 |  |
| 49 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunochemii | 06.2019 |  |
| 50 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 7 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Lekarza POZ | 06.2019 |  |
| 51 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy POZ | 06.2019 |  |
| 52 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 7 | Przychodnia , ul. Powstańców Śląskich 8 Gabinet Pielęgniarek i Położnych POZ | 06.2019 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Jednostka** | **Termin przeglądu** | **Termin następnego przeglądu** |
| 53 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 9 | Przychodnia , ul. Gałczyńskiego 1Poradnia Ogólna | 06.2019 |  |
| 54 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Przychodnia , ul. Nidziałkowskiego 15Poradnia Ginekologiczna | 06.2019 |  |
| 55 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 10 | Przychodnia , ul. Niedziałkowskiego 15Poradnia DD1 | 06.2019 |  |
| 56 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 06.2019 |  |
| 57 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 06.2019 |  |
| 58 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 06.2019 |  |
| 59 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 06.2019 |  |
| 60 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 06.2019 |  |
| 61 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 06.2019 |  |
| 62 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 06.2019 |  |
| 63 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 06.2019 |  |
| 64 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Szkoła Podstawowa nr 9 | 06.2019 |  |
| 65 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 06.2019 |  |
| 66 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Zespół Szkół Specjalnych | 06.2019 |  |
| 67 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | I LO | 06.2019 |  |
| 68 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | II LO | 06.2019 |  |
| 69 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Zespół Szkół X. Dunikowskiego | 06.2019 |  |
| 70 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 2 | Zespół Szkół Kołłątaja | 06.2019 |  |
| 71 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Zespół Szkół Langego | 06.2019 |  |
| 72 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Zespół Szkół Bema | 06.2019 |  |
| 73 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Zespół Szkół Staszica | 06.2019 |  |
| 74 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 1 | Gimnazjum Katolickie | 06.2019 |  |

**Pakiet 88 – Pozostałe Urządzenia RTG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka****(Przychodnia)** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Densytometr | dexa horizon Wi | Hologic | 200403 | 2015 | ul. Powstańców Śląskich 8Pracownia RTG |  | 08. 2019 |  |

**Pakiet 88A – Pozostałe Urządzenia RTG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka****(Przychodnia)** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Densosensytometr | Densonorm 21 | Pehamed | 5811 | 2006 | ul. Powstańców Śląskich 8Pracownia RTG |  | 11. 2019 |  |

**Pakiet 92 - Sprzęt okulistyczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka****(Przychodnia)** | **Nr paszportu** | **Termin przeglądu**  | **Termin następnego przeglądu** |
| 1 | Autorefraktokeratometr | HRK-7000AHuvitz | Huvitz | 7HAOAT15D0030 | 2015 | ul. Powstańców Śląskich 8Poradnia Okulistyczna |  | 07. 2019 |  |
| 2 | Dioptromierz | HLM-7000 Huvitz | Huvitz | 7LM10C0088 | 2010 | ul. Powstańców Śląskich 8Poradnia Okulistyczna |  | .12.2019 |  |
| 3 | Dioptromierz  | br. danych | Carl Zeiss Jena | 123143 | 2010 | ul. Powstańców Śląskich 8Poradnia Okulistyczna |  | 05. 2019 |  |
| 4 | Oftalmoskop | Beta 200 S | Heine-Niemcy | 4.9.63.014 | 2004 | ul. Powstańców Śląskich 8Poradnia Okulistyczna |  | 09. 2019 |  |
| 5 | Oftalmoskop  | Beta 200 S | Heine-Niemcy | C0203120 | 2004 | ul. Powstańców Śląskich 8Poradnia Okulistyczna |  | .11.2019 |  |
| 6 | Perymetr komputerowy | PTS - 900 | Optopol | 156 | 2002 | ul. Powstańców Śląskich 8Poradnia Okulistyczna |  | 09. 2019 |  |
| 7 | Tomograf optyczny OCT | Copernicus Plus | Optopol | 154326 / M | 2013 | ul. Powstańców Śląskich 8Poradnia Okulistyczna |  | 07. 2019 |  |