## preparaty
DZP/TP/87/2021
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo cenowy
Dostawa środków myjąco dezynfekcyjnych
L.p. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa preparatu | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | iloczyn kolumn 5 x 6 | suma kolumn 5 + 7 | iloczyn kolumn 4 x 5 | różnica kolumn 11 - 9 | iloczyn kolumn 4 x 8
1 | 1. Lekko alkaliczny enzymatyczny środek myjący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów na bazie siarczanu monosodowego 2 – etyloheksylu, niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych, polikarboksylanów i fosfonianów; nisko pieniący płynny koncentrat, zawierający kompleks enzymatyczny na bazie proteaz bez dodatków innych enzymów, bez zawartości fosforanów, krzemianów i kumenosulfonianu sodu, pH: 10 (+/-1,0). Skuteczny w stężeniu 0,2 – 1%. Wyrób medyczny min. kl. I Opakowanie 5l. | opak. | 140 |  | 8%
2 | Środek przeznaczony do chemicznej maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych wyrobów medycznych i endoskopów elastycznych;Na bazie aldehydu glutarowego i etanolu; pH: 4; Wymagana skuteczność: B, Tbc, F, V,;skuteczny w temperaturze do 55-60o C i stężeniu 1% w czasie 5 minut; nie zawierający surfaktantów., QAV. Wyrób medyczny, kl. min. II b. Opakowanie – 5l. | opak. | 13 |  | 8%
3 | Kwasowy neutralizator stosowany po procesie maszynowego mycia alkalicznego narzędzi chirurgicznych; na bazie monohydratu kwasu cytrynowego, bez zawartości fosforanów i substancji powierzchniowo – czynnych, pH: 2,5. Skuteczny w stężeniu 0,05 – 0,3 % w temp. 20-60 OC. Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie 5l. | opak. | 35 |  | 8%
4 | Preparat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i inwazyjnych wyrobów medycznych, na bazie Isazone, DTPA, kompleksu czteroenzymatycznego i substancji powierzchniowo czynnych. Produkt niskopieniący, możliwość stosowania manualnego oraz w urządzeniach do automatycznego dozowania i oprysku. Skuteczność wobec: B, F, Tbc w stężeniu 0,25 % w czasie 5 minut potwierdzona badaniami dla sektora medycznego zgodnie z normą EN 14885:2019. pH 7,5 (+/-1). Wyrób medyczny kl. min. II b Wielkość opakowania 5l; op. zbiorcze 2x5l. | opak. | 4 |  | 8%
Razem:
Oświadczam, że:
Oferowany przedmiot dostawy w zakresie poz. 1-3 jest kompatybilny z myjniami narzędziowymi Belimed WD 200, posiadanymi przez Zamawiającego.
Oferowany przedmiot dostawy w zakresie pozycji nr 4 jest kompatybilny z urządzeniem Word Chem, posiadanym przez Zamawiającego.
| Data: ……………………………………….. | [6 empty] | …………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej)