Zawiercie, dnia 06.07.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/27/2020 – Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego – 34 pakiety

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 25 poz. 3 i 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład dostępny tylko z perforacją, co 38cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 25 poz. 6 i 7**

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z dwóch warstw celulozy i warstwy folii?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 25 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga naniesienia odpowiednich zmian w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 25 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec medyczny w rozmiarze 75x190cm z trokami i zakładkami, pakowany a’20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi, gdyż pytanie nie dotyczy wskazanego asortymentu.

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny Zestaw do godzinowej zbiórki moczu.

Komora kolekcyjna z białą tylną ścianą, podzielona na dwie komory pośrednie, ze skalą co 1ml od 3 do 40ml, co 5ml w zakresie 40 - 100ml oraz co 10ml w zakresie 100 - 500ml. Zestaw wyposażony w 2 filtry hydrofobowe, oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Obrotowy zawór spustowy oraz podwójny system mocowania (wieszak oraz regulowane taśmy).

Worek zbiorczy o pojemności 2000ml z zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwartej zakładce (możliwość podwieszenia).

Dwuświatłowy dren o długości 120cm wzmocnionym spiralą antyzagięciową przy wyjściu z komory,

z klamrą zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie folia/papier

****

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik foleya silikonowy posiadający pasek kontrastujący w RTG, wyposażony w dwa otwory boczne oraz zamkniętą końcówkę?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik foleya silikonowy F10 długość 31cm balon 5ml, F12 długość 40cm, balon 10ml, brak 2 samoprzylepnych etykiet do dokumentacji?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z gumową zastawką?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya pakowane podwójnie wew.folia, zew. Papier/folia?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z rozmiarem i pojemnością na cewniku?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya pakowane podwójnie wew.folia, zew. Papier/folia?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający wymaga jednak odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu

**Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena CH 16, 18, 20, całkowicie wykonana z silikonu

Sonda ta jest niesłychanie elastyczna, można ją wkładać i wyjmować, nie raniąc przełykowej błony śluzowej.

Istnieje bardzo małe zagrożenie zadławieniem, ponieważ krew i inne płyny prawie nie przywierają do ścianek.

4 światła

Posiadając umiarkowaną plastyczność, sonda ta jest nie tylko łatwa do wkładania, lecz także zdolna do skutecznego odsysania i usuwania treści żołądka, jak również krwotoku z górnego odcinka przełyku oraz śliny, ponieważ posiada duże światła odsysania żołądka i przełyku. Z zamontowanym kolcem

W przypadku wystąpienia nagłego krwotoku zasadnicze znaczenie ma utrzymanie systematycznej kinetyki układu krwionośnego oraz przepływu krwi przez wątrobę.

W szczególności, jeżeli nie ma możliwości stwierdzenia miejsca krwawienia, krwotok należy zatrzymać natychmiast za pomocą sondy S-B.

Sondy Cliny S-B mają zamontowany kolec, dzięki któremu można je zakładać o wiele szybciej w porównaniu do zgłębników tradycyjnych.

Balon przełykowy o znakomitym i bezpiecznym efekcie hemostatycznym

Balon z mankietem niskociśnieniowym, gdzie ciśnienie wewnętrzne nie przekracza 40 mm Hg przy średnicy zewnętrznej 32 mm. Ponieważ jego długość całkowita wynosi tylko 140 mm, a końcówka znajdująca się w sąsiedztwie żołądka powiększa się bardziej niż końcówka przeciwległa, istnieje bardzo małe zagrożenie uduszeniem i można uzyskać hemostazę z niesłychanie wysokim stopniem pewności.

Wyposażona w wyściółkę z gąbki

Sondy S-B są również wyposażone w wyściółkę z gąbki mocowaną na nozdrzu pacjenta oraz w zacisk, który ułatwia otwieranie i zamykanie przewodu do manometru. Łatwe w użyciu przewody do manometru

Ponieważ przewody do manometru są odgałęzieniami wychodzącymi ze światła balonu, można wykonywać zastrzyki po potwierdzeniu ciśnienia wewnętrznego. Żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżnia się kolorami, a mianowicie – odpowiednio – kolorem niebieskim i przezroczystym, co podnosi stopień bezpieczeństwa zabiegu

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera z 3 otworami w końcówce dystalnej?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki wykonane z folii o grubości 0,15mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania typu Yankauer o długości całkowitej ok. 240mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 11 i 12**

Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk powinno znajdować się w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga w pozycji nr 11 – 50 sztuk w opakowaniu, natomiast w pozycji nr 12 – 80 sztuk w opakowaniu.

**Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 130mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści skalpele j.u. bez przeźroczystej osłonki w rozmiarach: 10, 11P, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25A, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka cięte bez matowego pola?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 37**

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny: Polecany w sytuacjach niekomfortowych, w przypadkach refluksu żołądkowego wymagających natychmiastowego działania

* Stosowany w szpitalach, ambulatoriach, karetkach pogotowia, samochodach, łodziach itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

* Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny
* Pojemność całkowita worka: 2000 ml
* Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
* Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem
* Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
* Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”
* Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
* Jednorazowego użytku
* Nie zawiera lateksu
* Nie zawiera ftalanów
* Wyrób klasy I niesterylnej
* Pakowanie: 20 sztuk/folia

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 45**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml, dren o długości min. 115cm w opakowaniu kartonowym a’100szt?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 23 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 51 C**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,5x25mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 24 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 55**

Czy Zamawiający dopuści igły 31G 0,25x6mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 25 – dotyczy pakietu nr 29 poz. 56**

Czy Zamawiający dopuści igły 30G 0,3x8mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 3 i 4**

Prosimy o zmianę stawki VAT w formularzu asortymentowo –cenowym w poz.3 i 4 pakiet nr 12, postępowanie DZP/PN/27/2020. Na określone filtry jest 8%VAT.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga naniesienia odpowiednich zmian w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 22**

Czy zamawiający ze względu na niską swoistość diagnostyczną AFP, rzędu 85,7% - 92,9% zgodzi się na dopuszczenie szybkiego testu do wykrywania jednego markera IGFBP-1? Test IGFBP-1 charakteryzuje się wysoką swoistością diagnostyczną 94,3% - 99,6%, przeznaczony jest do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Badanie przeprowadzone na 254 pacjentach.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.