## Arkusz1
DZP/PN/19/2020
Pakiet do fakoemulsyfiakcji i witrektomii wraz z najmem aparatu
Tabela 1
Pakiet do fakoemulsyfiakcji i witrektomii
| LP | Opis produktu | Jedn.miary | Ilość | cena jednostkowa Netto | Stawaka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
| 1 | Pak operacyjny do zabiegu fakoemulsyfikacji | Kpl. | 100
Jałowy, jednorazowy zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji fakoemulsyfikacji, kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem:
- dreny jednorazowe I/A - szt. 1
- serweta na stolik 100 x 150cm - szt. 1
- drenik odciekowy - szt. 1
- obłożenie 100 x 120cm z otworem 10 x 10cm z klejem i z workiem odciekowym - szt. 1
- kaniula 25Ga - szt. 1
- kaniula 27Ga - szt. 1
- nóż slit 2,4 mm – szt. 1
- nóż do paracentezy typu slit 1,2 mm – szt. 1
- strzykawka Luer Lock 2,5ml pakowana sterylnie - szt. 2
- strzykawka Luer Lock 20ml, pakowana sterylnie - szt. 1
- gaziki 7,5 x 7,5 - szt. 5
- miseczka do wody 40 ml – szt. 1
- plastikowa osłona na oko - szt. 1
- opatrunek na oko - szt. 1
- ręcznik papierowy – szt. 2
- podłokietnik - szt. 2
- fartuch operacyjny - szt. 2
| 2 | Pak operacyjny do zabiegu witrektomii tylnej | Kpl. | 50
Jałowy, jednorazowy zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii tylnej, kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem:
- jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczającą, workiem odciekowym, 1 szt.
- obłożenie na stolik 140x140, 2 szt.
- dreny jednorazowe I/A, 1 szt.
- dren do podaży powietrza, szt. 1
- kaniula 20 Ga, 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 2 ml, szt. 2
- strzykawka Luer Lock 5 ml, szt. 1
- strzykawka 20 ml, szt. 1
- gaziki 4-warstwowe 5cm x 5 cm, szt. 5
- sączek, szt. 1
- kieliszek 60 ml, szt. 1
- opatrunek oczny, szt. 1
- osłonka plastikowa na oko, szt. 1
- przylepce 2,5 X 13 (do osłonki), szt. 2
- ręcznik papierowy, szt. 2
- podłokietnik na fotel operatora, szt. 2
- fartuch, szt. 2
| 3 | Dodatkowy asortyment do zabiegu witrektomii tylnej 20 Ga kompatybilny z oferowanym do najmu aparatem | Kpl. | 3
- port samotrzymający 20 Ga
- noż MVR 20 Ga, prosty
- witrektom 6000 cięć 20 Ga, 1 szt.
- światłowód 20 Ga, 1 szt.
- zestaw do wymiany powietrze-płyn
- igła fletowa zakończona silikonem 20Ga, szt. 1
- strzałki spongostanowe, op a 5 szt.
| 4 | Dodatkowy asortyment do zabiegu witrektomii tylnej 23 Ga kompatybilny z oferowanym do najmu aparatem | Kpl. | 35
- kompletny zestaw trokarów 23Ga szt. 3 z zaworami, 1 zestaw
- witrektom 6000 cięć 23 Ga, 1 szt.
- światłowód 23 Ga, 1 szt.
- zestaw do wymiany powietrze-płyn
- igła fletowa zakończona silikonem 23Ga, szt. 1
- strzałki spongostanowe, op a 5 szt.
| 5 | Dodatkowy asortyment do zabiegu witrektomii tylnej 25 Ga kompatybilny z oferowanym do najmu aparatem | Kpl. | 12
- kompletny zestaw trokarów 25Ga szt. 3 z zaworami, 1 zestaw
- witrektom 6000 cięć 25 Ga, 1 szt.
- światłowód 25 Ga, 1 szt.
- zestaw do wymiany powietrze-płyn
- igła fletowa zakończona silikonem 25Ga, szt. 1
- strzałki spongostanowe, op a 5 szt.
| 6 | Dodatkowy asortyment do zabiegu witrektomii tylnej 20, 23, 25 Ga kompatybilny z oferowanym do najmu aparatem
|  | - set do podaży oleju silikonowego, 1 szt. | Szt. | 25
|  | - sonda da lasera 20 Ga | Szt. | 2
|  | - sonda da lasera 23 Ga | Szt. | 25
|  | - sonda da lasera 25 Ga | Szt. | 8
|  | - rączka dla igły fletowej bierna/czynna | Szt. | 50
|  | - scraper 23 Ga | Szt. | 36
|  | - scraper 25 Ga | Szt. | 14
|  | - strzałki spongostanowe, op a 5 szt. | Op. | 20
| 7 | Kaseta jednodniowa kompatybilna z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 60
| 8 | Zestaw irygacyjny do regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego - komory przedniej | Szt. | 60
| 9 | Zestaw do wymiany powietrze-płyn | Szt. | 10
| 10 | Nóż skośny 15 st | Szt. | 20
| 11 | Nóż Crescent | Szt. | 20
| 12 | Nóż MVR 20 Ga, prosty | Szt. | 10
| 13 | Igła do fakofragmentacji | Szt. | 2
| 14 | Tip wielorazowy 21Ga, 30°, do cięcia głównego 2,4 mm (do 10 gwarantowanych sterylizacji) | Szt. | 10
| 15 | Komora testowa (do 25 gwarantowanych sterylizacji) | Szt. | 10
| 16 | Osłonka na tip (do 25 gwarantowanych sterylizacji) | Szt. | 10
| 17 | Witrektom 20 Ga do witrektomii przedniej kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 6
| 18 | Witrektom 20 Ga kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 1
| 19 | Witrektom 23 Ga kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 16
| 20 | Witrektom 25 Ga kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 5
| 21 | Światłowód 20 Ga kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 1
| 22 | Światłowód 23 Ga kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 16
| 23 | Światłowód 25 Ga kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 5
| 24 | Chandelier 25 Ga z trocarem kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem | Szt. | 15
| 25 | Port samotrzymający 20 Ga | Szt. | 2
| 26 | Trocary 23 Ga | Szt. | 12
| 27 | Trocary 25 Ga | Szt. | 3
| 28 | Sodium Hyaluronate: 1,6%; Masa molekularna: 1,3 – 2,0 mln Daltonów; Lepkość: 20.000 – 80.000 mPs; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,4; Objętość: 1,0 ml; strzykawka a 1 ml plus kaniula. Temperatura przechowywania 2 : 25 Co. | Szt. | 100
| 29 | Metyloceluloza 2,0%: Lepkość: 4.000 – 5.000 cp; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,5; Objętość: 2,0 ml; strzykawka a 2 ml plus kaniula. Temperatura przechowywania 2 : 25 Co. | Szt. | 50
| 30 | Nietoksyczny barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125 mg Brilliant Blue G (trifenylometan, stężenie 0,25 g/l), osmolarność 306 mOsm/kg H20; gęstość: 1,017-1,019 g/cm3; fiolki o pojemności 0,5 ml | Szt. | 15
| 31 | Nietoksyczny barwnik do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125 mg Brilliant Blue G (trifenylometan, stężenie 0,25 g/l) oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklistego (kolor fioletowy): 0,65 mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3 g/l); Gęstość 1,03 g/cm3; ampułkostrzykawka a 0,5 ml | Szt. | 40
| 32 | Gaz do tamponady SF6; Sterylna, gotowa do użycia stabilna mieszanina 20% Sulfurhexafluoride (SF6) z 80% powietrza; czas efektywnej tamponady [dni]: 6; czas retencji [tygodnie]: 1 do 2; maksymalne stężenie mieszaniny zdolnej do rozprężania [%]: 20; Własności fizyczne: gęstość względna w odniesieniu do suchego powietrza (przy 15 °C, 1 bar) [g/cm3]: 5,106; ciśnienie par (przy 20 °C) [1 bar]: 21; ilość 40 ml; strzykawka a 60 ml plus filtr | Szt. | 35
| 33 | Gaz do tamponady C3F8: Sterylna, gotowa do użycia stabilna mieszanina 12% Octafluoropropane (C3F8) z 88% powietrza; czas efektywnej tamponady [dni]: 30; czas retencji [tygodnie]: 6 do 8; maksymalne stężenie mieszaniny zdolnej do rozprężania [%]: 12; Własności fizyczne:gęstość względna w odniesieniu do suchego powietrza (przy 15 °C, 1 bar) [g/cm3]: 6,610; ciśnienie par (przy 20 °C) [1 bar]: 7,7;ilość 40 ml; strzykawka a 60 ml plus filtr | Szt. | 5
| 34 | Olej silikonowy 1000, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, strzykawki a 10 ml; Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm3]: 0,97; Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =<0,2 | Szt. | 30
| 35 | Olej silikonowy 2000, 95% polydimethylsiloxan + 5% 2,5Mio.mPas; ultra oczyszczony i sterylny, strzykawki a 10 ml; Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 2000 – 2400; gęstość [g/cm3]: 0,97; Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =<0,2 | Szt. | 5
| 36 | Olej silikonowy 5000, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, strzykawki a 10 ml; Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 4800 – 5200; gęstość [g/cm3]: 0,97; Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Składniki lotne (200°C,24 h) [%] =<0,2 | Szt. | 10
| 37 | Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Strzykawka a 7ml; Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1,93; lepkość [mPas]: 5,5; ciśnienie par [mbar]: 8,0; napięcie powierzchniowe [mN/m, w temp. 25 °C]: 19,0; temperatura wrzenia: 142 °C. Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110, (25°C): 1,313 | Szt. | 25
| 38 | Biokompatybilny preparat do usuwania oleju silikonowego o charakterystyce rozpuszczalnika amfifilowego; fiolka o objętości: 5ml | Szt. | 3
| 39 | Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor niebieski, 20Ga / 0,9 mm | Szt. | 1
| 40 | Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor niebieski, 23Ga / 0,6 mm | Szt. | 1
| 41 | Pęsetka witreoretinalna typu Endgripping, prosta, bardzo delikatna, , 0.2 mm x 0.05 mm, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor niebieski, 23Ga / 0,6 mm | Szt. | 2
| 42 | Nożyczki witreoretinalne typu HEIMANN, proste, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 23Ga / 0,6 mm | Szt. | 1
| 43 | Sterylna, gotowa do stosowania soczewka nagałkowa do obserwacji centralnej strefy tylnego odcinka oka (pole widzenia w kącie bryłowym 36 st), wyposażona w zintegrowany i konfigurowalny pierścień z czterama wypustkami wykonany z absorbującej płyny i stabilizującej się pianki dla optymalnego ułożenia soczewki na oku pacjenta | Szt. | 55
| 44 | Filtr do lasera światła zielonego (532 nm; 2000 mW) pasywny, ruchomy do zamontowania w operacyjnym mikroskopie okulistycznym użytkowanym przez Zamawiającego. | Szt. | 1
RAZEM
Tabela 2
Najem aparatu (na czas trwania umowy)
| LP | Opis produktu | Jedn.miary | Ilość | cena czynszu miesięcznego Netto | Stawaka VAT | Kwota VAT | Cena czynszu miesięcznego Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
| 1 | Najem aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej z osprzętem : | miesiąc | 18
Jednostka centralna – 1 szt.
Podstawa jezdna / stolik mobilny z tacą na narzędzia – 1 szt.
Sterowany ruchomy wysięgnik z dwoma uchwytami na kroplówkę – 1 szt.
Sterownik nożny – 1 szt.
Głowica do fakoemulsyfikacji i fakofragmentacji, uniwersalna – 5 szt.
Komplet narzędzi bimanualnych I/A – 5 kpl.
Diatermia pęsetkowa wielorazowa – 1 szt.
Przewód do diatermii wielorazowych – 1 szt.
Endodiatermia wielorazowa 23 Ga – 1 szt.
Aparat do usuwania oleju (a 10 ml) - 1 szt
Źródło światła ksenonowego
Laser światła zielonego 532 nm
RAZEM
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji:
Tabela 3
| Lp. | Asortyment | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
| 1. | Paki (tabela 1)
| 2. | Najem aparatu (tabela 2)
RAZEM
Kwotę łączną z tabeli 3 proszę podać w formularzu ofertowym