# szpital powiatowy w zawierciu

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 •

e-mail: [szpital@szpitalzawiercie.pl](mailto:szpital@szpitalzawiercie.pl)

Zawiercie, dn. 19.04.2017r.

**Do wszystkich wykonawców**

**SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

Dotyczy : przetarg nr DZP/PN/4/2017 na „Wykonywanie **dostawa jednorazowego sprzętu oraz drobnego sprzętu medycznego**

Zamawiający informuje, iż omyłkowo zamieścił błędną odpowiedź dla pytania nr 1

**Prawidłowa odpowiedź brzmi:**

**Pytanie nr 1 – Pakiet 11 poz.4**

Czy wymagane elektrody pracują z modułem pomiarowym ICG? Prosimy o podanie modelu aparatu oraz numeru katalogowego używanych dotychczas elektrod

**ODPOWIEDŹ:**

Pracują z modułem pomiarowym ICG. Elektrody do monitorowania pomiarów hemodynamicznych serca , kompatybilne z kardiomonitorem Emtel FX 3000..

**Powyższe sprostowanie do wyjaśnień SIWZ jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.**