Zawiercie, dnia 23.04.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/26/2020 – Dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, parametr nr 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (3-8 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 2 – dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, parametr nr 15**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram (+) w przypadku kolistyny, ponieważ według wytycznych EUCAST wartości MIC kolistyny należy oznaczać metodą mikrorozcieńczeń w bulionie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3 – dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, parametr nr 30**

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści pkt. 30 na następującą:

*„Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 48 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), reakcja serwisu telefoniczna w ciągu 4 godzin; naprawa analizatora max. do 5 dni roboczych. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie naprawy w przypadku kiedy usunięcie usterek i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów max. do 14 dni roboczych.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4 – dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, parametr nr 31**

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści pkt. 31 na następującą:

*„W razie awarii dłuższej niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5 – dotyczy SIWZ (cz. IX pkt 3g), załącznika nr 2 do SIWZ**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia parametrów urządzenia wielofunkcyjnego, listwy zasilającej oraz zasilacza – UPS ulotkami, katalogami i innymi dokumentami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6 – dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści ww. zapisu na następującą:

*„W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się w tym terminie dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7 – dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §4 ust. 7) Wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8 – dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie następującego zwrotu: „*po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia działań*.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**Pytanie nr 9 – dotyczy wzoru umowy § 14 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie następującego zwrotu:

*„W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT uwzględnienie nowej stawki podatku VAT nastąpi automatycznie zgodnie z datą określoną w przepisach wprowadzających zmianę, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.