## Arkusz1
DZP/PN/50/2019 | [9 empty] | Zał. Nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
L.p | Nazwa asortymentu | Jedn.miary | Ilość na 3 lata | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5 x 6 | suma kolumn 5 + 7 | iloczyn kolumn 4 x 5 | różnica kolumn 11- 9 | iloczyn kolumn 4 x 8
1 | Igła systemowa 7,8,9 dł.38 mm | szt. | 350000 |  | 8
2 | Probówka 2 ml z EDTA K2 (morfologia) 75 mm x 13 mm | szt. | 250000 |  | 8
3 | Probówka do OB.. 1,8 - 2,75 ml do metody logarytmicznej | szt. | 15000 |  | 8
4 | Probówka 5,5 - 6 ml z aktywatorem wykrzepiania (biochemia) | szt. | 400000 |  | 8
5 | Probówka z 3,2% cytrynianem sodu (koagulologia) 1-2 ml z podwójną ścianką (PET i PP) | szt. | 120000 |  | 8
6 | Probówka z heparyną litową 4 - 6 ml | szt. | 15000 |  | 8
7 | Uchwyt systemowy jednorazowego użytku | szt. | 410000 |  | 8
8 | Igła z wizualizacją prawidłowego wkłucia 7, 8 | szt. | 60000 |  | 8
9 | Igła systemowa 7, 8 z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu lub uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy dodać do pozycji nr 1 - 2000 igieł systemowych a odjąć 2000 uchwytów jednorazowych z pozycji 7 | szt. | 2000 |  | 8
10 | Igła systemowa motylkowa z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu 0,8: długość drenika 170 - 190 mm | szt. | 2000 |  | 8
11 | Igła z wizualizacją prawidłowego wkłucia 0,8 zintegrowana z uchwytem i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym | szt. | 1000 |  | 8
12 | Systemowy adapter luer | szt. | 30000 |  | 8
13 | Statyw do oznaczania OB.. Do probówek z poz. Nr 3 | szt. | 20 |  | 23
Razem
Zamawiajacy wymaga:
1. Wszystkie elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta
2. Probówki posiadają fabrycznie kalibrowaną próżnię
3. Termin przydatności probówek – min. 10 miesięcy w dniu dostawy
4. Czas wykrzepiania krwi w standaryzowanej probówce biochemicznej – 30 min.
5. Wszystkie probówki plastikowe /PEP, PP/