Zawiercie, dnia 29.06.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/38/2021 – Dostawa zestawów serwet sterylnych, bielizny sterylnej i niesterylnej oraz materiałów dodatkowych – 12 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 4, pozycja 1**, zestawu do zabiegów okulistycznych wykonanego z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 49g/m2 zamiast 43g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 4, pozycja 1**, serwety 75x50cm zamiast 75x45cm z otworem o śr. 8cm otoczonym przylepcem.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 9,** zestawu dla noworodka o następującym składzie i parametrach:

1x podkład chłonny 60x60cm typu seni soft;

1x serweta włókninowa 80x70cm wykonana z włókniny kompresowej o gramaturze min. 50g/m2;

1x czapeczka dla noworodka 14x11cm, bawełniana w biało-różowo-niebieskie paski;

1x kolorowy kocyk flanelowy 100x75cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4 dotyczy Pakiet 1, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia) o odporności na przenikanie cieczy 120 cm H2O, chłonność 600%?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 5 dotyczy Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 50 x 75 cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 6 dotyczy Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 200 x 280 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm. Serweta 3 warstwowa z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, wzmocniona w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 41,7 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 205.6 / 199.4 kPa.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 7 dotyczy Pakiet 1, pozycja 4, 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet trzywarstwowych (włóknina 28g/m2, folia PE 25g/m2, włóknina 22 g/m2), łączna gramatura 75g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 180 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 108 / 95 kPa.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 8 dotyczy Pakiet 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 150 x 180 cm, z przylepcem?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 9 dotyczy Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, z warstwą chłonną 60 x 140 cm. Wykonana z folii PE 50g/m2, warstwa chłonna 30g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108 / 95 kPa.

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 10 dotyczy Pakiet 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108 / 95 kPa.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 11 dotyczy Pakiet 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108 / 95 kPa.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 12 dotyczy Pakiet 1, pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej pakowanej a’1 szt, z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2, spełniającą pozostałe parametry?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 13 dotyczy Pakiet 1, pozycja 10 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni jednokomorowej przylepnej o wymiarach 30 x 40 cm, wykonana z folii PE o grubości 65 mikronów?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 14 dotyczy Pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 15 dotyczy Pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści bluzę w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 16 dotyczy Pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści spodnie w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 17 dotyczy Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści bluzę-ocieplacz wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 18 dotyczy Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści bluzę-ocieplacz w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 19 dotyczy Pakiet 2, pozycja 4, 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia PE), odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho 110 kPa?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 20 dotyczy Pakiet 2, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 21 dotyczy Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w opakowaniu folia-papier, z 4 szt etykiet do archiwizacji danych. Fartuch nie jest pakowany próżniowo, na opakowaniu kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 22 dotyczy Pakiet 5, pozycja 1 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 207 cm H2O. O składzie:

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cmx90cm, wzmocnienie 25cmx60cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cmx180cm, wzmocnienie 25cmx60cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cmx240cm, wzmocnienie 25cmx60cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm.

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.Z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

**Pytanie 23 dotyczy Pakiet 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu z wycięciem U, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Skład:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cmx260cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20cmx100cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
* 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
* 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm, kraton 88µm
* 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 24 dotyczy** **Pakiet 7, pozycja 1 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego z serwetą (pozycja c) zestawu) w rozmiarze 180 x 180 cm, oraz ręcznikami (pozycja g) zestawu 30,5 x 34 cm? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem.

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 25 dotyczy Pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu o nieprzemakalności min. 120 cm H2O?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 26 dotyczy Pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z kompresami włókninowymi 40g/m2 4W 10 x 20 cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 27 dotyczy Pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z nożyczkami do cięcia krocza 14,5 cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 28 dotyczy Pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z serwetą porodową 114 x 150 cm, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu i zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 29 dotyczy Pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z serwetą do owinięcia noworodka 60 x 80 cm z włókniny Spunlace 40g/m2?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 30 dotyczy Pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z podkładem o chłonności 1177ml?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 31 dotycz Pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu bez podkładu ginekologicznego 34 x 9 cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 32 dotycz Pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu pojedynczo pakowanego w opakowanie transportowe – karton?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 33 dotyczy Pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia o nieprzemakalności min. 188 cm H2O?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 34 dotyczy Pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia z serwetą główną 180/240 x 300 cm zintegrowaną z osłonami na kończyny, serweta posiada otwór w kształcie trapezu 23,5 x 23,5 x 22,5 x 33 cm wypełniony folią chirurgiczną, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów z portem umożliwiającym podłączenie drenu?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 35 dotyczy Pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia z drenem 8 mm, dł 210 cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 36 dotyczy Pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia w podwójnym opakowaniu transportowym – zewnętrzny karton i wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 37 dotyczy Pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do nakłucia tętnicy z serwetą główną (poz. 1) z trójwarstwowej włókniny SMS 200 x 280 cm z otworem okrągłym o śr. 10 cm położonym 105 cm od górnego brzegu serwety, otoczony wzmocnieniem 50 x 50 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 38 dotyczy Pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do nakłucia tętnicy z igłotrzymaczem jednorazowym Mayo-Hegar o długości 15 cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 39 dotyczy Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu dla noworodka z podkładem chłonnym o chłonności 789ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 40 dotyczy Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu dla noworodka z serwetą (pozycja b) zestawu) z włókniny Spunlace o gramaturze 40g/m2, zamiast włókniny kompresowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 41 dotyczy Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu dla noworodka w podwójnym opakowaniu transportowym – zewnętrzny karton i wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 42 dotyczy Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu dla noworodka z min. 2 szt samoprzylepnych etykiet TAG do dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 43 dotyczy Pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 44 dotyczy Pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Po wywinięciu część przednia utworzy warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 45 dotyczy Pakiet 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od spełnienia normy EN 13795 ponieważ norma ta dotyczy obłożeń operacyjnych i fartuchów chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 46 dotyczy Pakiet 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 2 warstwową o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 47 dotyczy Pakiet 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 48 dotyczy Pakiet 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 2 warstwową o gramaturze 60g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 49 dotyczy Pakiet 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 50 dotyczy Pakiet 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 51 dotyczy Pakiet 10, pozycja 7, 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 52 dotyczy Pakiet 10, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 53 dotyczy Pakiet 10, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

**Odpowiedź: :** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 54 dotyczy Pakiet 10, pozycja 10, 11**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem 7,5 cm? Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 55 dotyczy Pakiet 10, pozycja 13-18**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 13-18 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 56 dotyczy Pakiet 10, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na przewody z folii PE o grubości 0,05mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 57 dotyczy Pakiet 10, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm lub 16 x 250 cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 58 dotyczy Pakiet 10, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 59 dotyczy Pakiet 10, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2 w kolorze niebieskim, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 60 dotyczy Pakiet 10, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 61 dotyczy Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 62 dotyczy Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 63 dotyczy Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

**Odpowiedź: :** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.