|  |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy: DZP/PN/31/1/2020 | Zawiercie, 08.07.2020r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: „Usługa pogwarancyjnych przeglądów okresowych sprzętu medycznego – 16 pakietów”

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu w odpowiedzi na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2 dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 3 dotyczy Umowy § 3 ust. 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli wykonanie jednego przeglądy zgodnie z datą wskazaną w harmonogramie, czy jeżeli producent zaleca przeglądy co 12 miesięcy, to należy wykonać dwa przeglądy w czasie trwania umowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z harmonogramem według zaleceń producenta.

**Pytanie nr 4 dotyczy Umowy § 3 ust. 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż usługa nie obejmuje ewentualnych napraw wynikających z wykrytych lub zgłoszonych przez użytkownika usterek.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza - usługa nie obejmuje napraw.

**Pytanie nr 5 dotyczy Umowy § 3 ust. 3**

Prosimy o doprecyzowanie jakie sprawdzenie instalacji ma na myśli Zamawiający. Czy chodzi o instalacje znajdujące się w urządzeniu, czy instalacje do których jest podłączone jak zasilanie, woda itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga sprawdzenia instalacji znajdującej się w urządzeniu.

**Pytanie nr 6 dotyczy Umowy § 3 ust. 4**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie drobnego sprzętu jak np. inkubator do siedziby Wykonawcy w celu wykonania usługi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7 dotyczy Umowy § 3 ust. 10d**

Prosimy o umożliwienie wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy w zakresie sprzętów drobnych jak inkubatory. Dojazd do siedziby zamawiającego znacznie podniesie koszt usługi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8 dotyczy Umowy § 7**

Prosimy o dodanie paragrafu 2 o treści: **„**Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości netto danego pakietu określonego w § 2 umowy w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.