## Pakiet nr 1 rękawice diagnost
załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 1 Rękawice diagnostyczne
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, numer katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 . Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | op. | 30000
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą ochronno - pielęgnacyjną o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 4 alkohole, w tym min. 2 o stężeniu min. 90% na min. 1 poziomie. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL. | op. | 1000
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie - potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk | op. | 70
4 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | op. | 600
5 | Rękawice foliowe. Bezpudrowe. Uniwersalny kształt. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Opakowanie 100 szt. | op. | 1500
6 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1,5, średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura. | op. | 50
7 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, EN 388, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt | op. | 30
8 | Uchwyty kompatybilne z opakowaniami na rękawice do pozycji numer 2 z możliwością mocowania do ściany. Uchwyty pojedyncze lub potrójne do wyboru przez zamawiającego. | szt | 70
RAZEM
W zakresie wskazanych norm Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne.

## Pakiet nr 2 - rekawice chirurg
zał nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 2 Rękawice chirurgiczne
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, kształt anatomiczny. Powierzchnia wewnetrzna pudrowana skrobią kukurydzianą. Długość min 285 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,21- 0,23 mm, poziom protein < 50ug/g, AQL 0,65. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej w kat. III. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 Oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE i podanymi wyżej normami, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, Rozmiar 5,5 - 9,0 | para | 52000
2 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe (neoprenowe) jałowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny. sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, obustronnie pokryte polimerem. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Długość min. 295mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,21- 0,23 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 0,65. Rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej w kat. III. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1:2016. Odporne na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 Oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE i podanymi wyżej normami, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, Rozmiar 5,5 - 9,0 | para | 700
3 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów ortopedycznych, lateksowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia mikroteksturowana, kształt anatomiczny, pokryte polimerem. Długość min. 295mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,29- 0,32 mm, poziom protein < 50 ug/g, AQL < 1,0 .Rękawice zgodne z EN 455 ( 1-4); rekawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374- 3 lub równoważną. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowaniu folia- folia. Rozmiar 5,5 - 9,0 | para | 7000
RAZEM
W zakresie wskazanych norm Zamawiajacy dopuszcza normy równoważne.