DZP/PN/63/2019 Zawiercie dnia, 27.08.2019 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania pt. „Dostawa niesterylnych kompletów chirurgicznych oraz sterylnych serwet pakowanych pojedynczo – 2 pakiety”, informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2 , pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści bluzy i spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną o wymiarze 45x75cm spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną o wymiarze 90x150cm wykonaną z laminatu trzywarstwowego, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ, jadnakże wymaga odnotowania tego fakt w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.