Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na dostawę Narzędzi okulistycznych 2 pakiety. Nr sprawy
DZP/BZU/255/2021

Narzędzia okulistyczne pakiet nr 1
Lp.1 Prosimy o dopuszczenie imadła wykonanego stali nierdzewnej o dł. 115 mm, dł. szczęki 10 mm.
Odp. Zgodnie SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza.
Lp.2 Prosimy o dopuszczenie haczyka Sinskey o dł. 115 mm, śr. 0,20 mm, wykonanego ze stali nierdzewnej.
Odp. Zgodnie SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza.
Lp.3 Prosimy o dopuszczenie pęsety wykonanej stali nierdzewnej o dł. 100 mm, dł. części roboczej 5 mm.
Odp. Zgodnie SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza.
Lp.4 Prosimy o dopuszczenie pęsety McDonald o dł. 100 mm, rękojeść płaska ,wykonanej stali nierdzewnej lub prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.
Odp. Zgodnie SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza.
Narzędzia okulistyczne pakiet nr 2

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 115 mm.
Odp. Zgodnie SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza.
Lp.2 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dl. 100 mm, część robocza 5 mm.
 Odp. Zgodnie SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie kasety wykonanej ze stali nierdzewnej z silikonowymi wkładkami o wym. 285x280x55 mm.
Odp. Zgodnie SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza.
Lp.4 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 125 mm
Odp. Zgodnie SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza.
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 9 tygodni od daty podpisania umowy.
Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny , a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.