Zawiercie, dnia 28.05.2019 r.

DZP/PN/29/2019

**Informacja o odrzuceniu ofert**

1. Zamawiający – Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) odrzuca w postępowaniu przetargowym pt. „Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego – 26 pakietów” w pakiecie nr 7 ofertę firmy:

**Duolux Medical Sp. z o.o.**

**Os. B. Chrobrego 40F/53**

**60-681 Poznań**

Uzasadnienie

Z upoważnienia art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w wezwaniu do złożenia dokumentów z dnia 16.05.2019 r. Zamawiający wymagał „Dokumentów potwierdzających, że żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 20 zdrowych dermatologicznie osobach”. W nadesłanych przez Wykonawcę dokumentach wynika, że badania aplikacyjne żelu zostały przeprowadzone na 13 uczestnikach.

Z tego powodu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Zamawiający – Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) odrzuca w postępowaniu przetargowym pt. „Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego – 26 pakietów” w pakiecie nr 19 ofertę firmy:

**Sorimex Sp. z o.o. Sp. k.**

**ul. Równinna 25**

**87-100 Toruń**

Uzasadnienie

Z upoważnienia art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

Z dokumentów na wezwanie nie wynikało wprost, że oferowane przez Wykonawcę elektrody są kompatybilne z defibrylatorem posiadanym przez Zamawiający – AED ME PAD. Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, a dostarczonymi dokumentami. Wykonawca w odpowiedzi z dnia 27.05.2019 r. oznajmili, że po przeanalizowaniu dokumentacji nie może oświadczyć, że zaproponowane elektrody są kompatybilne z defibrylatorem AED ME PAD.

Z tego powodu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Wyk. w 26 egz.

Egz. nr 1 - adresaci

Egz. nr 2–24 - pozostali Wykonawcy

Egz. nr 25 – tablica ogłoszeń

Egz. nr 26 – a/a