Zawiercie, 20.09.2019r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/66/2019 – Dostawa sprzętu medycznego – 5 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 4 Pozycja 1 Pulsoksymetr**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie pulsoksymetru napalcowego o wymiarach 73x37x38 mm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 2 dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 5**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości pasów, o wzmocnionej strukturze, z miękko wyściełanymi szwami, oraz zaplombowanymi ultradźwiękowo przelotkami ze stali nierdzewnej, odpornymi na rozerwanie i wilgoć, zapinanych na zamki magnetyczne, z możliwością prania w temperaturze 90°C oraz możliwością sterylizacji przy użyciu następujących procedur sterylizacyjnych:

* tlenek etylenu
* nasycona para, 120˚, w krótkim cyklu (20 min)
* promieniowanie gamma

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 5**

Prosimy o dopuszczenie kompletu pasów, składającego się z pasa brzusznego wraz z pasem kroczowym, uprzęży na klatkę piersiową, pasów na ręce oraz pasów na kostki, jak na rysunku poniżej:



**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający będzie wymagał pasów z kodowaniem alfanumerycznym, które ułatwia zapinanie konkretnego pacjenta oraz skraca procedurę?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiajacy nie wymaga lecz dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego SIWZ. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.