## Arkusz1
DZP/TP/51/1/2021
Załacznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo cenowy
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
| Promiennik ciepła - ścienny na Oddział Noworodkowy | szt | 7
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., fabrycznie nowy | Tak
2 | -Model -Typ -Producent -Kraj pochodzenia | Tak(podać)
3 | Urządzenie emituje przyjemne ciepło i rozkład temperatury | Tak
4 | 2 tryby pracy o różnej mocy 400W oraz 800W | Tak
5 | Regulacja odchylenia części grzewczej w zakresie 50° automatyczne wyłączanie | Tak
6 | Automatyczny wyłącznik wyłącza się po upływie 10 min. | Tak
7 | Zasilany napięciem 220-230V | Tak
8 | W razie odchylenia mocowania promiennika od pionu o więcej niż 25° grzejnik natychmiast wyłącza się sam | Tak
9 | Stojak do promiennika w komplecie | Tak
10 | Montowany do ściany z możliwością na stojaku | Tak
11 | Długość przewodu 185 cm (z uziemieniem) | Tak
12 | Cerfifikat CE lub równoważny | Tak
13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
| Data …………………………….. |  | …………………………………………….
(podpis)