## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1 kaniule, koreczki, strzykawki
Lp. | Opis produktu | Jed. miar. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Producent i numer katalogowy,
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11 -9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Kaniula neoflon, wykonana z PTFE widocznej w aparacie USG bez pasków kontrastujących w RTG, średnica zewn.kaniuli 0,6mm, 26Gx19mm- Kaniula do wlewów dożylnych bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli, przepływ 13ml/min, wielkość przepływu oryginalnie zapisane na opakowaniu jednostkowym, opakowanie bezpieczne typu TYVEC . Kolor fioletowy. | sztuk | 250 |  | 8%
2. | Kaniula neoflon, wykonana z PTFE widocznej w aparacie USG bez pasków kontrastujących w RTG, średnica zewn.kaniuli 0,7mm, 24Gx19mm - Kaniula do wlewów dożylnych bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli, przepływ 13ml/min, wielkość przepływu oryginalnie zapisane na opakowaniu jednostkowym, opakowanie bezpieczne typu TYVEC. Kolor żółty. | sztuk | 350 |  | 8%
3. | Kaniula dożylna bezpieczna, wykonana z PUR, sterylna, z portem bocznym umieszczonym dokładnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo i pewność wkłucia: 1/ igła z wygładzonym tylnym szlifem ostrza; 2/ łagodnie zwężający się koniec kaniuli; 3/ przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem; 4/ minimum cztery paski kontrastujące w RTG; 5/ laboratoryjne lub kliniczne badania na biokompatybilność poliuretanu wystawione przez producenta. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja zawierajaca: rozmiar, wartość przepływu, datę ważności, Opakowanie z mankietem do łatwego otwierania na krótszym boku, |  |  |  | 8%
3a | 22G/25mm, przepływ 36 ml/min. | sztuk | 15500 |  | 8%
3b | 20G/32-35mm, przepływ 61ml/min | sztuk | 20000 |  | 8%
3c | 18G/45 mm, przepływ 96 ml/min | sztuk | 10000 |  | 8%
3d | 17G/45 mm, przepływ 128ml/min | sztuk | 400 |  | 8%
3e | 16G/50 mm, przepływ 196ml/min | sztuk | 400 |  | 8%
3f | 14G/50 mm, przepływ 343ml/min | sztuk | 400 |  | 8%
4 | Koreczek do kanuli jałowy, niepirogenny, pakowany pojedynczo, jednorazowy. | sztuk | 10000 |  | 8%
5 | Koreczek ochronny, uniwersalny z końcówką męską i żeńską, do zabezpieczania dostępów luer - lock. Pakowany pojedynczo, z numerem serii na opakowaniu jednostkowym, sterylny. a 100 szt. | sztuk | 1000 |  | 8%
6 | Staza automatyczna | sztuk | 150 |  | 8%
7 | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml bursztynowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wykonana w całości PP, z poprzecznym zabezpieczeniem (wcięciem) w tłoku, umożliwiającym stabilne ufiksowane w pompie infuzyjnej oraz pierścieniem stabilizującym wokół zakończenia luer-lock, skalowana co 1ml na całej długości wyskalowania, logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze, kompatybilna z pompami Ascor AP22, AP24 | sztuk | 1000 |  | 8%
8 | Przedłużacz do pomp 1,5m, 2,0 m BURSZTYN bez ftalanów. | sztuk | 1000 |  | 8%
9 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. | sztuk | 5 |  | 8%
10 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużania cewnika o długości powyzej 50 cm. montowaną pomiedzy układem zastawek, a cewnikiem, kleszczyki zaciskowe i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta | sztuk | 100 |  | 8%
11 | Kaniula dotętnicza wykonana z podwójnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG, z zaworem suwakowo-kulkowym typu FloSwitch ( czerwony suwak), skrzydełka boczne z okrągłymi otworami umożliwiającymi podszycie, Ø 20 G (1,1 mm) dł. 45 mm, przepływ: 49ml/min. Bez PCV i DEHP. Sztywne opakowanie typu Tyvek. Sterylizowana EtO. Czas utrzymania w naczyniu do 30 dni. | sztuk | 150 |  | 8%
12 | Zestaw zamknięty do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiedzy cewnikiem foley'a, zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający własciwe odpowiertzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley'a . Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i odczyt wartosci ciśnienia śródbrzusznego. Bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mmHg, czas użycia do 7 dni. | sztuk | 10 |  | 8%
RAZEM

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 2 - pojemniki, dreny (…)
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Butto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartosć brutto | Producent i nr katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11 -9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Pojemnik na mocz, sterylny, pakowany indywidualnie o pojemności 120 - 150 ml z polem do opisu | sztuki | 4000 |  | 8%
2 | Kieliszki do leków,do podawania leków w postaci tabletek i płynnej,z czytelną podziałką, pojemność 25 ml. tworzywo bezpieczne nie wchodzące w reakcje z lekami, jednorazowego użytku. a 90 szt. | op. | 1000 |  | 8%
3 | Spodenki do kolonoskopii | sztuki | 1500 |  | 8%
4 | Torba izolacyjna dla wcześniaków, sterylna, jednorazowego użytku, wielkość ± 50x50 cm., certyfikat CE, instrukcja w języku pilskim, data ważności na opakowaniu min. 12 mies. od dostarczenia. | sztuki | 10 |  | 8%
5 | Sterylny zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych UNI - ASCOSET lub równoważny, kompatybilny z pompą perystaltyczną Ascor AP31; zestaw bez wkładki silikonowej, długość zestawu min. 220 cm. Certyfikat CE, Instrukcja w języku polskim, data ważności na opakowaniu min. 12 miesięcy od dostarczenia. | sztuki | 150 |  | 8%
6 | Zestaw do tamponady krwotoków poporodowych, podwójny lekki balon - zewnętrzny na 0,9% NaCl, wewnętrzny na powietrze, strzykawka o pojemności 60 ml, woreczek drenażowy a 500 ml, trzy końcówki z zaworami. | zestaw | 5 |  | 8%
7 | Zestaw do diagnostyki drożności jajowodów metodą HyFoSy- metoda piankowa, pozwalajaca na uzyskanie wysokiej jakości obrazów pod USG. Składający się ze zintegrowanego zestawu strzykawek, łącznika i kompatybilnego katetera z balonem.. Jeden zestaw przeznaczony do wykonania jednego badania. | zestaw | 30 |  | 8%
8 | Silikonowy dren do sterylizacji, o srednicy wewnętrznej 7 mm | m.b. | 10 |  | 8%
9 | Wymazówka z podłożem transportowym wg Amies bez węgla. | sztuki | 3000 |  | 8%
RAZEM

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 3 - Gąbki z żelem myjącym
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Butto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartosć brutto | Producent i nr katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11 -9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cmx12cmx0,5cm. Gramatura 100 g/cm. Opakowanie jednostkowe 24szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polskim. | op. | 400 |  | 8%
2 | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cmx20cmx0,5cm.Gramatura 100 g/cm .Opakowanie jednostkowe 12szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polskim. | op. | 120 |  | 8%
RAZEM